|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PAKIET nr 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Materiały laboratoryjne do SPE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp** | **Nazwa towaru** | **wielk. opak.** | **Ilość op. zam.**  | **Cena jednostkowanetto [zł]** | **Stawka VAT[%]** | **Cena jednostkowa brutto[zł]** | **Wartość netto [zł]** | **Wartośćbrutto[zł]** | **Oferowany produkt** |
| **Producent** | **Nr katalogowy** |
| 1 | **Kolumienki spe do ekstrakcji środków ochrony roślin z wody,** C18, kolumienki polipropylenowe, Faza odwrócona, hydrofobowa, rekomendowana do oczyszczania niepolarnych oraz średnio polarnych związków, Wielkość złoża 500mg, Objętość kolumienki 6ml, wielkość ziarna 40 do 60 µm, wielkość porów 60A, C18, krzeionka, PH:7,0, (wt%): 99,5% , wypełnienie wygląd:drobny, biały proszek, analiza węgla- wagowo ok 20% Powierzchia ok.495m2/g ,Objętość porów ok.75cm3/g, gęstość wypełnienia ok: 0,50g/cm3 Ze względu na przeprowadzony proces walidacyjny wymagany produkt (Thermo Scientific, 60108-305.) | Op 30 szt | 6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | **Kolumienki spe do do ekstrakcji WWA z wody do picia,** Kolumienki SPE z wypełnieniem polimerowym RP (np. modyfikowany styren- diwinylobenzen ligandami pyrrolindowymi) Rozmiar ziarna: 33 µm Rozmiar porów: 85A Powierzchnia aktywna: 800m 2 /g Stabilność pH 1-14 Masa sorbentu: 200mg Objętość kolumienki: 6ml, op. x 30 sz Ze względu na przeprowadzony proces walidacyjny wymagany produkt (Phenomenex nr kat. PHX-8B-S100-FCH)  | op. x 30 szt | 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | **Kolumienki do SPE** , do ekstrakcji WWA z wody do spożycia, PAH Aqua 500 mg NH2/ 1000 mg, C18e, 6 ml , PP. Ze względu na przeprowadzony proces walidacyjnu wymagany produkt BEKOLUT BKL-B06-AQPAH-A150 | op.x 30 szt. | **4** |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Kolumienki C18 PP obj. 6 ml, masa wypełnienia 500 mg | op. x 30 szt | **1** |   |   |   |   |   |   |   |
| **RAZEM:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***………………………………………..
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)***