Złotoryja, 07.01.2025 r.

WYKAZ BADAŃ

wykonywanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotoryi

w Oddziale Laboratoryjnym

stan na 07.01.2025 r.

Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych

| Lp. | Kierunek badania / badana cecha | Dokumenty odniesienia/ metoda badawcza | Przedmiot badań/ zakres oznaczania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odczyn pH | PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna | woda do spożycia, woda na pływalniach 4 - 10 pH | A |
|  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna | woda do spożycia, woda na pływalniach 0,1 – 100 NTU | A |
|  | Azotany | PN-82/C-04576.08 1) Metoda spektrofotometryczna | woda do spożycia, woda na pływalniach 1 – 80 mg/l | A |
|  | Żelazo ogólne | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 Metoda spektrofotometryczna | woda do spożycia, woda na pływalniach 0,03 – 0,5 mg/l | A |
|  | Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO4 ) | PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa | woda do spożycia, woda na pływalniach 0,5 – 10 mg/l O2 | A |
|  | Azotyny | PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna | woda do spożycia 0,004 – 0,8 mg/l | A |
|  | Mangan | PN-92/C-04590/03 1) Metoda spektrofotometryczna | woda do spożycia 0,03 – 4,0 mg/l | A |
|  | Siarczany | PN-ISO 9280:2002 Metoda wagowa | woda do spożycia 10-250 mg/l | A |
|  | Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczne | woda do spożycia 80-2770 µS/cm | A |
|  | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 rozdz. 7 Metoda wizualna | woda do spożycia 5 – 70 mg Pt/l | A |
|  | Zapach | PB-06/Z wyd.01 z dnia 01.02.2024r. | woda do spożycia | N |
| 12 | Smak | PB-06/Z wyd.01 z dnia 01.02.2024r. | woda do spożycia | N |
| 13 | Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 Metoda spektrofotometryczna | woda do spożycia 0,05 – 1,0 mg/l | A |
| 14 | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa | woda do spożycia - – 284 mg/l | A |
| 15 | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) | PN-ISO 6059:1999 Metoda miareczkowa | woda do spożycia 5 – 500 mg CaCO3/l | A |
| 16 | Fluorki | PB-07/Z/PN-75/C-04588.01 wyd.3 z dnia 30.12.11 r. Metoda kolorymetryczna z odczynnikiem SPADNS | woda do spożycia 0,2 – 1,2 mg/l | N |
| 17 | Bor | PB-11/Z wyd. 1 z dnia 30.12.11 r. Metoda spektrofotometryczna | woda do spożycia 0,2 – 2,0 mg/l | N |
| 18 | Cyjanki | PB-13/Z wyd. 1 z dnia 15.04.09 r. Metoda fotometryczna z kwasem barbiturowym i pirydyną. | woda do spożycia - /l | N |

1)Norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia; spełnia wymagania dotyczące metod określone w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. 2017 poz. 2294) Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych Wody posiada argumenty techniczne / merytoryczne uzasadniające jej stosowanie.

###### Laboratorium Badań Mikrobiologicznych Wody

| Lp. | Kierunek badania / badana cecha | Dokumenty odniesienia/ metoda badawcza | Przedmiot badań/ zakres oznaczania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22oC | PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | Woda do spożycia od 1 jtk / ml | A |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014:12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej | Woda do spożycia od 1 jtk / 100 ml | A |
| 3 | Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014:12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej | Woda na pływalniach od 1 jtk / 100 ml | A |
| 4 | Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej | Woda do spożycia od 1 jtk / 100 ml | A |
| 5 | Liczba gronkowców koagulazododatnich | PN-Z-11001-3:2000 Metoda filtracji membranowej | Woda na pływalniach od 1 jtk / 100 ml | A |
| 6 | # Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36oC | PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | Woda na pływalnich od 1 jtk / ml | A |
| 7 | Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 Metoda filtracji membranowej | Woda na pływalniach od 1 jtk/100 ml | A |
| 8 | Liczba bakterii Legionella spp | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 Metoda filtracji membranowej Matryca A Procedura 7 procedura 7 podłoże C (GVPC) procedura 5 podłoże A (BCYE) | Woda ciepła użytkowa od 1 jtk /100 ml od 1 jtk/1000 ml | A |
| 9 | Liczba Legionella pneumophila sp | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 Metoda filtracji membranowej z potwierdzeniem serologicznym Matryca A procedura 7 podłoże C (GVPC) procedura 5 podłoże A (BCYE) Metodyka OXOID – Legionella Latex Test Symbol: DR 800 M | Woda ciepła użytkowa od 1 jtk /100 ml od 1 jtk/1000 ml | A |

###### Laboratorium Bakteriologiczne i Parazytologiczne

| Lp. | Kierunek badania / badana cecha | Dokumenty odniesienia/ metoda badawcza | Przedmiot badań/ zakres oznaczania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella | PB-02/Z wyd. 07 z dnia 20.10.2023 r. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | kał | A |
| 2 | Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Yersinia | PB-10/Z wyd. 04 z dnia 20.12.2023 r. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | kał | A |
| 3 | Badanie kału w kierunku Rota i Adenowirusów | Metodyka producenta testu | kał | NN |
| 4 | Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus stearothemophilus. | PB-04/Z wyd. 04 z dnia 22.04.2016 r. Metoda hodowlana | Biologiczny wskaźnik kontroli skuteczności procesu sterylizacji- test ampułkowy | A |

+

Pobieranie próbek wody i pomiary wykonywane w terenie

| Lp. | Kierunek badania / badana cecha | Dokumenty odniesienia/ metoda badawcza | Przedmiot badań/ zakres oznaczania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 | Woda do spożycia / Woda na pływalniach | A |
| 2 | Pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizyko-chemicznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 | Woda do spożycia | A |
| 3 | Pobieranie próbek wody na pływalniach do badań fizyko-chemicznych | POL-13 wyd.10 z dnia 08.11.2019r. | Woda na pływalniach | N |
| 4 | Chlor wolny w miejscu pobrania próbki wody. | PB-14/Z wyd. 01 z dnia 02.01.2020r. | Woda do spożycia 0,10-2,0 mg/l | NN |
| 5 | Temperatura wody. | PB-15/Z wyd. 01 z dnia 02.01.2020r. | Woda do spożycia 1,0 – 70,0 0C | NN |

Uwagi:

A -  badania zamieszczone w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 623 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

N - badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO 17025:2018-02

NN - badanie nieakredytowane niespełniające wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO 17025:2018-02