Maków Mazowiecki, dnia 2020-02-13

HKN.4300.15.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 10/N/Mak i 11/N/Mak  sporządzonych w dniu  23.01.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody;  nr sprawozdań: HKL.501.174.2019 i HKL.501.175.2019 z dnia 28.01.2019 r.,

oraz protokołach nr: 39/S/Mak 40/S/Mak i 41/S/Mak  sporządzonych w dniu 03.04.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.783.2019, HKL.501.784.2019  i  HKL.501.785.2019 z dnia  09.04.2019 r.,

oraz protokole nr 48/N/Mak sporządzonym w dniu  10.04.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.868.2019 z dnia 23.04.2019 r.,

oraz protokołach nr: 55/N/Mak  56/N/Mak i 57/N/Mak  sporządzonych w dniu 10.07.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.1659.2019 HKL.501.1660.2019  i HKL.501.1661.2019 z dnia  15.07.2019 r.,

oraz protokołach nr: 146/S/Mak,  147/S/Mak  i 148/S/Mak  sporządzonych w dniu 24.07.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.1765.2019,  HKL.501.1766.2019 i HKL.501.1767.2019 z dnia  29.07.2019 r.,

oraz protokołach nr: 210/S/Mak,  211/S/Mak  i 212/S/Mak  sporządzonych w dniu 22.10.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.2572.2019,  HKL.501.2573.2019 i HKL.501.2574.2019 z dnia  29.10.2019 r.,

oraz sprawozdaniu nr: SB/123134/11/2019 z dnia 06.11.2019 r.

oraz protokole nr: 9/S/Mak,  sporządzonym w dniu 05.02.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.256.2020 z dnia  07.02.2020 r.,

z punktów zgodności:

- Przychodnia Lekarska  w Drążdżewie  gm. Krasnosielc,

- Publiczna Szkoła Podstawowa   w Drążdżewie  gm. Krasnosielc,

- mieszkanie prywatne Drążdżewo Małe 32 Bogdan Kęszczyk gm. Krasnosielc,

- Stacja Uzdatniania Wody w Drążdżewie Małym gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 1000-10000 m 3/d  Drążdżewo Małe

zarządzanego przez  Gminę Krasnosielc

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.

- a/a.