Maków Mazowiecki, dnia 30.12.2021 r.

HKN.9027.1.107.2021.GC

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1 , § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 15/N/Mak i 16/N/Mak sporządzonych w dniu 10.02.2021 r.  i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania **HKL.9052.210.2021 i HKL.9052.211.2021 z dnia 15.02.2021 r.,**

oraz protokole nr 91/N/Mak sporządzonym w dniu 14.09.2021 r.  i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania **HKL.9052.1852.2021 z dnia 04.10.2021 r.,**

oraz rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 70/N/Mak i 71/N/Mak sporządzonych w dniu 04.08.2021 r.  i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania **HKL.9052.1510.2021 i HKL.9052.15111.2021 z dnia 10.08.2021 r.,**

**- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.,**

oraz sprawozdania z badań wody **Nr 1109/21 i 1110/21 z dnia 17.05.2021 r.,**

oraz sprawozdania z badań wody **Nr 1108/21 z dnia 09.06.2021 r.**

oraz sprawozdania z badań wody **Nr 3063/21 i 3064/21 z dnia 07.10.2021 r.,**

raz sprawozdania z badań wody **Nr 3446/21, 3447/21 i 3448/21 z dnia 29.10.2021 r.**

**- sporządzonych przez Laboratorium MS Lab Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin**

z punktów zgodności**:**

- Mieszkanie prywatne Żabin Łukowski 5 gm. Karniewo

- Mieszkanie prywatne Wronowo 11 gm. Karniewo

- SUW w Żabinie Łukowskim gm. Karniewo

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji 100-1000 m 3/d Łukowo**

**zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie**

**Uzasadnienie**

Jedynie w nielicznych próbkach pobranych w ciągu roku, w wodzie stwierdzono przekroczenia zawartości żelaza, manganu oraz podwyższoną mętność. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych mających na celu usprawnienie procesu napowietrzania wody, powtórnie pobrane próbki do badań, spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

**Otrzymuje:**

1**. Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-500 Mława,**

**2**. Wójt Gminy Karniewo ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo,

3. a/a.