**KOMUNIKAT Nr 1**

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu  
z dnia 03.02.2021r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rymań w miejscowości Dębica, gm. Rymań, pow. kołobrzeski zaopatrującego w tej miejscowości 209 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po zapoznaniu się   
z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 02.02.2021r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r*.* w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na skażenie wody bakteriami grupy coli

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1.Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.

2.Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych   
i prania.

3.Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4.Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.