WYKAZ BADAŃ

możliwych do wykonania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołowie

w Oddziale Laboratoryjnym

stan na 31.12.2024 r.

| Lp. | Badana cecha | Dokument odniesienia | Zakres badawczy2) | Akredytacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Laboratorium Badań Fizykochemicznych Wody |  |  |  |  |
|  | Azotyny | PN-EN 26777:1999 | (0,01 – 0,8) mg/l NO2- | akredytacja w zakresie (0,01 – 0,8) mg/l NO2- |
|  | Azotany | PN-82/C-04576.08 1) | (0,5 – 100) mg/l NO3- | akredytacja w zakresie (0,1 – 100) mg/l NO3- |
|  | Jon amonowy | PN-C-04576-4:1994 | (0,1 -1,0) mg/l NH4+ | akredytacja w zakresie (0,1 – 1,0) mg/l NH4+ |
|  | Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | (0,02 -1,0) mg/l NH4+ | akredytacja w zakresie (0,02 – 1,0) mg/l NH4+ |
|  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | (0,20 - 40) NTU | akredytacja w zakresie (0,2 – 20) NTU |
|  | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D | (1 -70) mg/l Pt | akredytacja w zakresie (5 - 30) mg/l Pt |
|  | Zapach | PB-02/CH wydanie 03 z dnia 13.03.2019r. metoda organoleptyczna |  | Badanie nieakredytowane |
|  | Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 | (50 - 2770 )S/cm | akredytacja w zakresie (50 - 1410)S/cm |
|  | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 1 – 13 pH | akredytacja w zakresie 4,0 – 10,0 |
|  | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) | PN-ISO 6059:1999 | (5,0 - 500) mg/l CaCO3 | akredytacja w zakresie (4,0 – 500) mg/l CaCO3 |
|  | Żelazo ogólne | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | (30 - 10000) µg/l Fe | akredytacja w zakresie (30 - 10000) mg/l Fe |
|  | Mangan | PN-92/C-04590/03 1) | (0,01 – 0,4) mg/l Mn | akredytacja w zakresie (0,01 – 0,4) mg/l Mn |
|  | Chlor wolny i ogólny | PN-EN ISO 7393-2:2011 1) | (0,03 - 2,0) mg/l Cl2 | akredytacja w zakresie (0,03 - 2,0) mg/l Cl2 |
|  | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | (5,0 - 400) mg/l Cl- | akredytacja w zakresie (5,0– 400) mg/l Cl- |
|  | Wapń | PN-ISO 6058:1999 | (2,0 - 100) mg/l Ca2+ | akredytacja w zakresie (2,0– 100) mg/l Ca2+ |
| - M | Magnez | PN-C-04554-4:1999 zał. A. Metoda z obliczeń | (2,0 -125) mg/l Mg2+ | akredytacja metoda z obliczeń |
|  | Fluorki | PN-75/C-04588.011) | (0,15 - 1,6) mg/l F- | akredytacja w zakresie (0,15 - 1,6) mg/l F- |
|  | Siarczany | PN-79/C-04566.101) | (1,0 - 300) mg/l SO42- | akredytacja w zakresie (1,0 do 300) mg/l SO42- |
|  | Indeks nadmanganianowy | PN-EN ISO 8467:2001 | (0,5 - 10) mg/l O2 | akredytacja w zakresie (0,5 - 10) mg/l O2 |
|  | Cyjanki wolne i cyjanki z kompleksów rozłożonych przez chlor | NANOCOLOR Test 0-31 | (0,02 - 0,8) mg/l CN- | Badanie nieakredytowane |
|  | Zawiesiny ogólne | PB-04/CH wydanie 02 z dnia 16.03.2009r. metoda wagowa | (2 - 1000) mg/l | Badanie nieakredytowane |
|  | Smak | PN-EN 1622:2006 punkty 10.2.2, 10.3.1, 10.3.2, zał. C | Akceptowalny 1 - 4 TFN | Badanie nieakredytowane |
| ###### Laboratorium Badań Mikrobiologicznych Wody |  |  |  |  |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C | PN-EN ISO 6222:2004 |  | akredytacja |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 36°C | PN-EN ISO 6222:2004 |  | akredytacja |
|  | Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  | akredytacja |
|  | Liczba Eschericha coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  | akredytacja |
|  | Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 |  | akredytacja |
|  | Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich | PN-Z-11001-3:2000 (załącznik A) 1) |  | akredytacja |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 |  | akredytacja |

- Norma wycofana z katalogu Polskich Norm

W przypadku stosowania norm wycofanych laboratorium posiada argumenty techniczne / merytoryczne uzasadniające ich stosowanie.

- W przypadku wysokich stężeń oznaczanego składnika (badanej cechy) badanie można wykonać po rozcieńczeniu próbki.