*Załącznik nr 2*

Opis przedmiotu zamówienia

dokumentacji projektowo kosztorysowej przyłączy wodociągowego do istniejącego budynku w Elblągu przy ul. Żuławskiej 2e, działka nr 388/9 obręb 14.

Podstawą projektu mają być „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej istniejącego budynku w Elblągu przy ul. Żuławskiej 2E, działka nr 388/9 obręb 14” wydane przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4, 82‑300 Elbląg, znak pisma 210.W131.147.2022/3226 z dnia 23.06.2022 r.

Ścieki z obiektu są i będą odprowadzane do sieci kanalizacji firmy HANYANG ZAS Sp. z o.o.

W ramach zamówienia należy wykonać:

* 1. Uzgodnienie projektu z EPWiK w Elblągu.
  2. Uzyskanie pozostałych uzgodnień i zezwoleń wymaganych prawem.
  3. Projekt budowlany – 5 egz. w wersji papierowej.
  4. Projekt wykonawczy - 3 egz. w wersji papierowej + postać elektroniczna w formacie „.pdf” na płycie CD.
  5. Kosztorys inwestorski - 3 egz. w wersji papierowej + postać elektroniczna w formacie „.ath” na płycie CD.
  6. Kosztorys ślepy - 3 egz. w wersji papierowej + postać elektroniczna w formacie „.pdf” na płycie CD.