Maków Mazowiecki, dnia 30.12.2021 r.

HKN.9027.1.108.2021.GC

 **OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1 , § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 13/N/Mak i 14/N/Mak sporządzonych w dniu 10.02.2021 r.  i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania **HKL.9052.208.2021 i HKL.9052.209.2021 z dnia 15.02.2021 r.,**

oraz protokole nr 90/N/Mak sporządzonym w dniu 14.09.2021 r.  i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania **HKL.9052.1851.2021 z dnia 04.10.2021 r.,**

oraz rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr 69/N/Mak sporządzonym w dniu 04.08.2021 r.  i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania **HKL.9052.1510.2021 z dnia 10.08.2021 r.,**

**- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.,**

oraz sprawozdania z badań wody **Nr 1118/21 i 1119/21 z dnia 17.05.2021 r.,**

oraz sprawozdania z badań wody **Nr 1116/21 z dnia 09.06.2021 r.**

oraz sprawozdania z badań wody **Nr 2268/21, 2269/21, 2270/21 z dnia 20.08.2021 r.,**

raz sprawozdania z badań wody **Nr 3065/21, 3066/21 z dnia 07.10.2021 r.,**

raz sprawozdania z badań wody **Nr 3443/21 z dnia 02.11.2021 r.**

**- sporządzonych przez Laboratorium MS Lab Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin**

z punktów zgodności**:**

- Mieszkanie prywatne ul. Przemysłowa 12 w Karniewie,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Karniewie,

- SUW w Szlasach Złotkach gm. Karniewo

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji 100-1000 m 3/d Karniewo**

**zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie**

 **Uzasadnienie**

Jedynie w okresie od 13 do 19 sierpnia 2021 r. woda nie nadawała się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet, ze względu na skażenie wody bakteriami enterokoki kałowe. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na chlorowaniu i płukaniu wody na Stacji Uzdatniania w miejscowości Szlasy Złotki - powtórnie pobrane próbki do badań, spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 w Makowie Mazowieckim

 mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

**Otrzymuje:**

1**.** Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-500 Mława,

**2**. Wójt Gminy Karniewo ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo,

**3. a/a.**