Zał. nr 1 do wniosku o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej obiektów hotelarskich oraz innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie

**Wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do obiektów hotelarskich oraz innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie**

Zgodnie z §  3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – woda jest zdatna **do użycia**, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

1. **Punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi** – Należy ustalić z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Drawsku Pomorskim punkt czerpalny wody przeznaczonej do spożycia, znajdujący się bezpośrednio w miejscu świadczenia usług hotelarskich, będący jednocześnie punktem poboru wody do badań laboratoryjnych.
2. **Zakres badań laboratoryjnych** – Należy wykonać badania mikrobiologiczne jakości wody w kierunku oceny parametrów tj.: **Escherichia coli, Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C, bakterie grupy coli.**
3. **Laboratorium wykonujące badania –** badanie próby wody pobranej przez upoważnionego próbkobiorcę należy wykonać w laboratorium akredytowanym**,** metodami zatwierdzonymi przez właściwego miejscowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
4. **Sprawozdanie z badania jakości wody -** Należy dostarczyć sprawozdanie z badania jakości wody z wnioskiem o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej obiektów hotelarskich oraz innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie. Na sprawozdaniu z badania jakości wody koniecznie musi być wskazany właściwy punkt poboru wody (ustalony z PPIS ) z określeniem nr działki na której się znajduje,

**Badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy wykonać z uwzględnieniem ewentualnego terminu potrzebnego na przeprowadzenie działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwych wartości badanych parametrów . Zaleca się przeprowadzenie badań jakości wody ok. 30 dni przed złożeniem wniosku o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej obiektów hotelarskich oraz innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie.**