Garwolin, dn. 06.12.2023 r.

HK. 9027.1.123.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 08.02.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Izdebno**:

SUW Izdebno – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 7923/LB/2023 z dnia 14.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.28.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 11.04.2023 r. z ww. wodociągu:

Sklep Gładysz Izdebno, 08-450 Łaskarzew, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.304/n.2023 z dnia 14.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

Sklep Gładysz Izdebno, 08-450 Łaskarzew, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Raport z badań Nr 49695/LB/2023 z dnia 14.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.73.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 05.09.2023 r. z ww. wodociągu:

Szkoła Podstawowa Izdebno, 08-450 Łaskarzew, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.871/n.2023 z dnia 08.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 10.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Izdebno – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 64498/LB/2023 z dnia 18.10.2023 r., wykonanych zgodnie z  wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego Izdebno,**

**zarządzanego przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich,**

**ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów**

Otrzymują:

1. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów

2. Urząd Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew

3. Aa