Maków Mazowiecki, dnia 2019-12-24

HKN.4300.43.2019.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 30/N/Mak i 31/N/Mak sporządzonych w dniu  06.03.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.501.513.2019 i  HKL.501.514.2019 z dnia 12.03.2019 r.

oraz protokołach nr: 100/S/Mak, 101/S/Mak sporządzonych dnia 04.06.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1298.2019 i HKL.501.1299.2019   z dnia 10.06.2019 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań SB/61241/06/2019 z dnia 14.06.2019 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 110/S/Mak  sporządzonego w dniu 04.06.2019 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1297.2019 z dnia 14.06.2019 r.,

oraz protokołach nr: 90/N/Mak i 91/N/Mak sporządzonych dnia 25.09.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2315.2019 i HKL.501.2316.2019  z dnia 30.09.2019 r.,

oraz protokołach nr: 237/S/Mak i 238/S/Mak sporządzonych dnia 04.12.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2961.2019 i HKL.501.2962.2019  z dnia 10.12.2019 r.

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 101N/Mak  sporządzonego w dniu 20.11.2019r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.2856.2019 z dnia 09.12.2019 r.

z punktów  zgodności w :

- Przedszkole Samorządowe w Gąsewie  gm. Sypniewo,

- Zespół Szkół w Gąsewie  gm. Sypniewo,

- Stacja Uzdatniania Wody  Rzechowo Gać  gm. Sypniewo

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Gąsewo  gm. Sypniewo

zarządzanego przez  Gminę Sypniewo

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Sypniewo,  ul. Ostrołęcka 27,  06-216 Sypniewo.

2. a/a.