Garwolin, dn. 04.12.2023 r.

HK.9027.1.116.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 20.02.2023 r. z  wodociągu **Wola Starogrodzka** w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Wola Starogrodzka – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport analityczny 440418 - 649653 z dnia 28.02.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.44.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 30.05.2023 r. z wodociągu Wola Starogrodzka:Szkoła Podstawowa - Wola Starogrodzka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.499/n.2023 z dnia 02.06.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 12.06.2023 r. z  wodociągu Wola Starogrodzka w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Wola Starogrodzka – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr : Ł/0/03/2023/2511/FM/2 z dnia  20.06.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.08.2023 r. z  wodociągu Wola Starogrodzka w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Wola Starogrodzka – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr : Ł/0/07/2023/742/FM/1 z dnia  29.08.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.95.2023 z poboru próbek wody dokonanym w dniu 17.10.2023 r. z sieci ww. wodociągu: Sklep Żaczek, Wola Starogrodzka

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr OL- BW.9051.1.1112/n.2023 z dnia 20.10.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego Wola Starogrodzka zarządzanego przez** **FACILITY Marcin Zalech, Niecieplin 23, 08-400 Garwolin**

Otrzymują:

1. FACILITY Marcin Zalech, Niecieplin 23, 08-400 Garwolin;
2. Urząd Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów;
3. Aa.