Maków Mazowiecki, dnia 2019-12-24

HKN.4300.45.2019.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 19/N/Mak i 20/N/Mak sporządzonych w dniu  06.02.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdania:

HKL.501.259.2019 i HKL.501.260.2019  z dnia 11.02.2019 r.,

oraz sprawozdania z badań nr: 1149/29, 1150/19 i 1151/19 z dnia 13 i 30.05.2019 r.

oraz protokołach nr: 67/N/Mak i 68/N/Mak  sporządzonych w dniu 07.08.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań HKL.501.1887.2019 i HKL.501.1888.2019 z dnia 12.08.2019 r.,

oraz sprawozdania z badań: nr 2664/19 i 2665/19 z dnia 14.10.2019 r.,

oraz w protokole nr 100/N/Mak sporządzonym w dniu  20.11.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.2855.2019 z dnia 09.12.2019 r.,

oraz sprawozdania z badań: nr 3360/19 z dnia 16.12.2019 r.

z punktów zgodności:

- Mieszkanie prywatne Żabin Łukowski 5 gm. Karniewo

- Mieszkanie prywatne Wronowo 11  gm. Karniewo

- SUW w Żabinie Łukowskim  gm. Karniewo

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Łukowo

zarządzanego przez  Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Uzasadnienie

Jedynie w nielicznych próbkach pobranych w ciągu roku, w wodzie stwierdzono nieznaczne przekroczenia zawartości żelaza oraz podwyższoną mętność. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrane próbki do badań, spełniały wymagania rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymuje:

- Wójt  Gminy Karniewo, ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo.

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

- a/a.