**Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia - luty, marzec, kwiecień 2021**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:
* Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 25/03/2021/NLW  i 13/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r., Nr 29/04/2021/NLW i 60/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. oraz 04/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 32/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 23/03/2021/NLW i 11/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r., Nr 19/04/2021/NLW i 59/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. oraz 02/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 30/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Kołobrzeg, ul. Okopowa 4 działka 3/3 obręb 13  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 27/03/2021/NLW  i 02/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
- Kołobrzeg, ul. Waryńskiego 8 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 139/21 z dnia 22.03.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/K/387/21 i Spr/ŚR/387-Q/21 z dnia 24.03.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul.   Spedytorska   6/7 70-632   Szczecin,
* Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego dz. Nr 10/30 obr. 14  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 37/04/2021/NLW  i 39/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Charzyno, ul. Wojska Polskiego 7/1  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 26/03/2021/NLW  i 01/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Kędrzyno (hydrant przy posesji nr 1)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 38/03/2021/NLW  i 17/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Dygowo, ul. Plac Wolności 1  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 28/03/2021/NLW  i 03/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Dargocice (hydrant przy posesji nr 3)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 35/03/2021/NLW  i 14/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Grzybowo, ul. Nadmorska 23 dz. Nr 71/1 obr. Grzybowo  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 21/04/2021/NLW  i 45/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Siemyśl, ul. Szkolna 10  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 31/04/2021/NLW  i 46/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Pławęcino (hydrant przy posesji nr 3)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 27/04/2021/NLW  i 48/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Stacja Pomp Kamica  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 24/04/2021/NLW  i 49/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Świelubie (hydrant przy posesji nr 14)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 36/04/2021/NLW  i 57/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Kołobrzeg, ul. Św. Wojciecha 1  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 05/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 19/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Kołobrzeg, ul. Jodłowa działka 125 obr. 2  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 17/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r.                               i 18/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Robuń 7  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 17/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 18/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,
* Ramlewo 13  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 07/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 21/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,
* Stacja Pomp Trzynik po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 203/21 z dnia 13.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr  Spr/ŚR/513-Q/21 z dnia 14.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul.   Spedytorska   6/7 70-632   Szczecin,
* Stramniczka (hydrant przy posesji nr 11) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 229/21 z dnia 20.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin  oraz sprawozdaniu z badań Nr  Spr/ŚR/578-Q/21 z dnia 27.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul.   Spedytorska   6/7 70-632   Szczecin,
1. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:
* Rusowo (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 37/03/2021/NLW  i 19/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Rusowo 38 działka 244 obr. Rusowo po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 200/21 z dnia 13.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr  Spr/ŚR/510-Q/21 z dnia 14.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul.   Spedytorska   6/7 70-632   Szczecin,
1. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:
* Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych  sprawozdaniu  z  badań Nr 30/03/2021/NLW  i 06/03/2021 z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Drozdowo 40a  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 20/04/2021/NLW  i 47/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
1. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:
* Rymań (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 32/03/2021/NLW i Nr 07/03/2021/NLW z dnia 01.03.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,
* Skrzydłowo (hydrant przy posesji nr 17)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 32/04/2021/NLW  i 58/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
1. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:
* Bagicz (woda uzdatniona ze zbiornika do Ustronia Morskiego) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 17/04/2021/NLW  i 40/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 dz.28/34 obręb Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 141/21 z dnia 22.03.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/K/388/21 i Spr/ŚR/388-Q/21 z dnia 24.03.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul.   Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,
* Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 14/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 27/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
1. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:
* Jazy (hydrant przy posesji nr 24)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 22/04/2021/NLW  i 38/04/2021/NLW z dnia 06.04.2021r., 151/04/2021/NLW z dnia 29.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie i sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 201/21 z dnia 13.04.2021r.,Nr 288/21 z dnia 07.05.2021r., 328/21 z dnia 19.05.2021r.  wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin i sprawozdaniu z badań Nr  Spr/ŚR/511-Q/21 z dnia 14.04.2021r. oraz Nr Spr/ŚR/K/757-Q/21 z dnia 25.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska   6/7 70-632   Szczecin,
* Łykowo (hydrant przy posesji nr 12)  po rozpatrzeniu danych zawartych sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 43/21 z dnia 05.02.2021r.,Nr 142/21 z dnia 17.03.2021r., 288/21 z dnia 07.05.2021r., 328/21 z dnia 19.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin i sprawozdaniu z badań Nr  Spr/ŚR/174-Q/21 z dnia 08.02.2021r., Nr Spr/ŚR/K/409-Q/21 z dnia 22.03.2021r., Nr Spr/ŚR/K/757-Q/21 z dnia 25.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632   Szczecin oraz sprawozdaniu  z badań laboratoryjnych Nr 43/03/2021/NLW z dnia 02.03.2021r. i 149/04/2021/NLW z dnia 29.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Skoczów  (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 23/02/2021/NLW i 45/02/2021/NLW z dnia 01.02.2021r., Nr 150/04/2021/NLW z dnia 29.04.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie i sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 329/21 z dnia 19.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136  75-613 Koszalin  oraz Nr Spr/ŚR/K/757-Q/21 z dnia 25.05.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie ul. Spedytorska   6/7 70-632   Szczecin,
* Wrzosowo 55 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 16/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 33/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
1. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:
* Włościbórz (hydrant przy posesji nr 7)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 15/05/2021/NLW z dnia 04.05.2021r. i 34/05/2021/NLW z dnia 06.05.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,
* Kłopotowo (hydrant przy posesji nr 23) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych  Nr 202/21 z dnia 13.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/512-Q/21 z dnia 14.04.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**Stwierdza**

**przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,
Rusowie, Gorawinie, Rymaniu, Bagiczu, Skoczowie oraz we Włościborzu.**