Maków Mazowiecki, dnia  2018-12-15

HKN.4300.46.2018.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 1/N/Mak i 2/N/Mak  sporządzonych w dniu  10.01.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody;  nr sprawozdań: HKL.501.60.2018 i HKL.501.61.2018 z dnia 27.01.2018 r.,

oraz protokołach nr: 56/S/Mak i 57/S/Mak  sporządzonych w dniu 25.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.867.2018 i  HKL.501.868.2016 z dnia  30.04.2016 r.,

oraz protokołach nr: 61/N/Mak i 62/N/Mak  sporządzonych w dniu 11.07.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.1460.2018 i HKL.501.1461.2018 z dnia  17.07.2018 r.,

oraz protokole nr 94/N/Mak sporządzonym w dniu  27.09.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.1942.2018 z dnia 27.09.2018 r.,

oraz protokołach nr: 152/S/Mak  153/S/Mak  i 154/S/Mak  sporządzonych w dniu 23.10.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.2290.2018,  HKL.501.2291.2018 i HKL.501.2292.2018 z dnia  29 i 31.10.2018 r.,

oraz sprawozdaniu nr: SB/119825/11/2018 z dnia 27.11.2018 r.

z punktów zgodności:

- Przychodnia Lekarska „EMED” w Krasnosielcu  gm. Krasnosielc,

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu  gm. Krasnosielc,

- Stacja Uzdatniania Wody w Krasnosielcu  gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d  Krasnosielc

zarządzanego przez  Gminę Krasnosielc

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.

- A/a.