Garwolin, dnia 16.12.2024 r.

HK.9027.1.116.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 15.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu lokalnego Witpol Sp. z o.o., Stodzew 54B, 08-441 Parysów**: kotłownia – woda po uzdatnieniu i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr 92694/24/WAW/1 z dnia 22.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 17.04.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: kotłownia – woda po uzdatnieniu i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr 231034/24/WAW/1/Z1 z dnia 24.04.2024 r., wykonanych zgodnie z  wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 05.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: kotłownia – woda po uzdatnieniu i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr 344044/24/WAW z dnia 11.06.2024 r., wykonanych zgodnie z  wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 19.09.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: kotłownia – woda po uzdatnieniu i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr 573962/24/WAW z dnia 25.09.2024 r., wykonanych zgodnie z  wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 18.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: kotłownia – woda po uzdatnieniu i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr 723408/24/WAW z dnia 03.12.2024 r., wykonanych zgodnie z  wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu lokalnego o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę należącego do** **Witpol Sp. z o.o, Stodzew 54B, 08-441 Parysów.**

Otrzymują:

1. Witpol Sp. z o.o, Stodzew 54 B, 08-441 Parysów;

2. Aa.