| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w TCZEWIE |  |
| --- | --- |

HK.9011.5.28.2021.NŚ 						Tczew, dnia 21.04.2021r

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Subkowy za rok 2020

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia

stwierdza:

## przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych

## na terenie gminy Subkowy:

Waćmierz, Gorzędziej, Wielgłowy i Subkowy

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania z wodociągów publicznych zlokalizowanych w gminie Subkowy- ujęcia w miejscowościach: Waćmierz, Gorzędziej, Wielgłowy i Subkowy odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) (Tabela nr 1).

Tabela nr 1. Ocena przydatności wody do spożycia w poszczególnych wodociągach zaopatrujących w wodę do spożycia na terenie gminy Subkowy

| Nazwa wodociągu | Produkcja Wody [m3/d] | Liczba zaopatrywanej ludności | ### Data ### pobierania próbki | ### Punkt czerpalny ### pobierania próbki | ### Zakres ### badań | ### Rodzaj kontroli | ### kwestionowane parametry/ ### działania naprawcze | ### Ocena jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Waćmierz (Waćmierz) | 36 | 266 | 11.02.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.06.20 | Budynek mieszkalny ul. Kasztanowa 18 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 25.08.20 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 29.12.20 | Budynek mieszkalny ul. Kasztanowa 18 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Gorzędziej (Gorzędziej) | 105 | 572 | 12.02.20 | Budynek mieszkalny, ul. Nadwiślańska 1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 12.02.20 | Budynek biurowy, ul. Tczewska 7 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.06.20 | Budynek mieszkalny, ul. Nadwiślańska 1 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 25.08.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 20.10.20 | Budynek mieszkalny, ul. Nadwiślańska 1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 29.11.20 | Budynek biurowy, ul. Tczewska 7 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Wielgłowy (Wielgłowy, Brzuśce, Starzęcin, Radostowo) | 140 | 1258 | 11.02.20 | Budynek mieszkalny ul. Pelplińska 4 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 12.02.20 | Budynek mieszkalny Wielgłowy ul. Gdańska 11 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.06.20 | Budynek mieszkalny ul. Pelplińska 4 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 25.08.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 20.10.20 | Budynek mieszkalny ul. Pelplińska 4 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 29.12.20 | Budynek mieszkalny Wielgłowy ul. Gdańska 11 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Subkowy (Subkowy, Mała Słońca, Wielka Słońca, Mały Garc, Narkowy, Rybaki) | 396 | 3497 | 11.02.20 | Budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 70 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 12.02.20 | Budynek SKR w Subkowach ul. Wodna 2 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.06.20 | Budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 70 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 25.08.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 20.10.20 | Budynek SKR w Subkowach ul. Wodna 2 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 29.12.20 | Budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 70 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

- Objaśnienia do tabeli nr 1

- mok 1) - monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

- mop 2) - monitoring przeglądowy w skład którego ponad zakres monitoringu kontrolnego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, miedź, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, benzo(a)piren, Σ WWA, ΣTHM, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, Σ trichlorobenzenów, benzen;

- KW 4)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

- PIS 5)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w 2020r. monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej (wykonanie analiz w Laboratorium SGS Polska Sp. z o. o.  z Pszczyny a także Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie).

Woda na terenie miejscowości: Waćmierz, Gorzędziej, Wielgłowy, Brzuśce, Starzęcin, Radostowo, Subkowy, Mała Słońca, Wielka Słońca, Mały Garc, Narkowy i Rybaki jest dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe- Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach z siedzibą
 na ul. Wodnej 2.

## Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych w gminie Subkowy, zaopatrujących ww. miejscowości.

W związku z powyższym, przeprowadzona kontrola jakości wody do spożycia w roku 2020 na terenie gminy Subkowy potwierdza, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują:

- Urząd Gminy Subkowy

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy

- a/a