ZLECENIE Nr EPL.9052.2. .......... . ...........

Zleceniodawca: .………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP ** …………………………………… Telefon ……………………………………… e-mail ………………………………………

Zleceniobiorca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów ul. Sienkiewicza 27

| Rodzaj badania | Rodzaj wskaźnika | Ilość wskaźników1 | Cena brutto | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrola biologiczna autoklawu przy użyciu sporalu A |  |  |  |  |
|  | producent:: ................................................. nr serii: ....................................................... data ważności: ........................................... |  |  |  |

1 bez wskaźnika kontrolnego

Dane sterylizatora

Nazwa sterylizatora / typ:   ………...............................................................................................................................................

Numer fabryczny / rok produkcji   ................................................................................................................................................

Lokalizacja sterylizatora: ............................................................................................................................................................

Dane dotyczące procesu sterylizacji

Temperatura: ……………………..….……	Ciśnienie:  ….…………...……………	Czas: ………………………….........

Rozmieszczenie wskaźników w komorze urządzenia:

góra,              środek,            dół, 	    inne ............................................. (właściwe zaznaczyć)

Data i godzina sterylizacji (pobrania próbek): ............................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację: .............................................................................................................

1. Cel badania: ocena skuteczności sterylizacji

2. Wyniki badań zostaną opracowane w postaci sprawozdania z badań niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia badania próbek.

3. Sposób przekazania sprawozdania z badań i faktury: odbiór osobisty w siedzibie PSSE w Ciechanowie / pocztą na adres zleceniodawcy lub podany poniżej *

..........................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ustalenia dotyczące podawania niepewności wyników badań: podawać / nie podawać / nie dotyczy. *

5. Badanie: płatne / bezpłatne *

6. Koszt wykonania badania określono na podstawie cennika zleceniobiorcy. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badania zgodnie z obowiązującym cennikiem badań.

7. Należność za badanie zostanie uregulowana: gotówką w kasie PSSE Ciechanów / przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.*

8. Faktura:  tak / nie * Faktura nr EPL ................ / ..............

Dane do wystawienia faktury: .........................................................................................................................................................................................................

Zleceniodawca upoważnia PSSE w Ciechanowie do wystawienia faktury bez podpisu Odbiorcy ***.

9. Klient ma prawo do złożenia skargi.

10. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.

11. Laboratorium deklaruje zachowanie poufności i bezstronności.

Zleceniodawca oświadcza, że:

- wyraża zgodę na wykonywanie badań metodami badawczymi stosowanymi w Sekcji Laboratoryjnej Epidemiologii PSSE w Ciechanowie: pozycje wybrane z wykazu znajdującego się na następnej stronie zlecenia

- dostarczona próbka/próbki do badań zostały pobrane i transportowane zgodnie z wytycznymi pobierania, przechowywania i transportu próbek obowiązującymi w Sekcji Laboratoryjnej Epidemiologii PSSE w Ciechanowie: aktualne wydanie instrukcji IB-EPL-01 Pobieranie transport i przechowywanie próbek (wytyczne dostępne na następnej stronie zlecenia, w Punkcie Przyjmowania Próbek zleceniobiorcy, na stronie internetowej www.gov.pl/web/psse-ciechanow)

- zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; zleceniodawca powierza a zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień zlecenia

Przyjęto do realizacji

....................................................................	................................................................................

Zleceniodawca (data i podpis) 	                                                                                       data i podpis kierownika Sekcji Laboratoryjnej

Protokół przyjęcia próbek do laboratorium

Data przyjęcia próbki do badania   ..................................................................

Identyfikator próbki: ...................................................................................

Stan próbki: prawidłowy / nieprawidłowy * ...............................................................................................................................

Nr sprawozdania: EPL.9051.2. ...................... . .................

................................................

Podpis osoby przyjmującej próbki

Wykaz metod badawczych stosowanych w Sekcji Laboratoryjnej Epidemiologii

PSSE w Ciechanowie

| *) | Metoda badawcza | Numer i data wydania procedury badawczej |
| --- | --- | --- |
| Badania akredytowane (certyfikat PCA Nr AB 560, zakres akredytacji dostępny na www.pca.gov.pl) |  |  |
|  | Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella u osób zdrowych | PB-EPL-02 wydanie 4 z 20.09.2019r. |
|  | Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella u ozdrowieńców, nosicieli, osób ze styczności i osób chorych | PB-EPL-04 wydanie 5 z 20.09.2019r. |
|  | Identyfikacja serologiczna pałeczek Salmonella i Shigella | PB-EPL-07 wydanie 3 z 20.09.2019r. |
|  | Identyfikacja biochemiczna i serologiczna pałeczek Salmonella | PB-EPL-08 wydanie 4 z 20.09.2019r. |
|  | Wykrywanie obecności i identyfikacja tlenowych pałeczek jelitowych u osób chorych | PB-EPL-09 wydanie 4 z 20.09.2019r. |
| Badania nieakredytowane |  |  |
| X | Badanie skuteczności sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych | PB-EPL-01 wydanie 3 z 20.09.2019r. |
|  | Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki | PB-EPL-03 wydanie 7 z 20.09.2019r. |
|  | Wykrywanie obecności i identyfikacja Vibrio cholerae | PB-EPL-11 wydanie 3 z 20.09.2019 r. |
|  | Wykrywanie obecności i identyfikacja Streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży | PB-EPL-15 wydanie 3 z 20.09.2019r. |
|  | Wykrywanie obecności grzybów z rodzaju Candida w kale | PB-EPL-17 wydanie 2 z 20.09.2019r. |
|  | Badanie bakteriologiczne moczu | PB-EPL-18 wydanie 3 z 20.09.2019 r. |
|  | Wykrywanie obecności rotawirusów i adenowirusów | PB-EPL-20 wydanie 1 z 23.04.2021 r. |

*) proszę zaznaczyć wybraną metodę badawczą

Załącznik nr 2 IB-EPL-01 Wytyczne pobierania i transportu biologicznych wskaźników sterylizacji

Strona 1 z 1, data wydania: 2023-12-29

Wytyczne pobierania i transportu biologicznych wskaźników sterylizacji

Sporal S

Z opakowania foliowego wyjąć torebki papierowe z krążkami sporalu S i umieścić w co najmniej dwóch różnych miejscach komory sterylizatora. Przeprowadzić ustalony proces sterylizacji. Po zakończeniu sterylizacji, spadku temperatury w sterylizatorze co najmniej do 80 °C, należy wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie do 24 h dostarczyć do laboratorium z zachowaniem warunków jałowości. Jeśli wskaźnika nie można poddać inkubacji we wskazanym czasie, można go przechowywać do dnia następnego w temperaturze pokojowej pod warunkiem zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

Sporal A , Spore Strips

Włożyć wskaźniki testowe do nie mniej niż dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku. Wskaźnik należy dostarczyć do laboratorium w czasie 24 godzin (Spore Strips) lub 2 h (sporal A) od ekspozycji z zachowaniem warunków jałowości. Jeśli wskaźnika nie można poddać inkubacji we wskazanym czasie, można go przechowywać do dnia następnego, pod warunkiem zabezpieczenia przed zawilgoceniem, w temperaturze 2 – 8 °C (sporal A) lub w temperaturze pokojowej (Spore Strips).

Sekcja Laboratoryjna Epidemiologii przyjmuje próbki do badań od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 – 1505.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Sekcją Laboratoryjną Epidemiologii: tel. (23) 672-33-13, 672-41-63 wew. 41.

Źle pobrane, nieprawidłowo przechowywane i transportowane lub błędnie opisane próbki nie będą przyjmowane do badania.

Klauzula informacyjna  (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27 w Ciechanowie, kod pocztowy 06-400, e-mail: sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl, telefon: (23) 672 33 13, (23) 672 41 63

- Inspektorem Ochrony Danych jest Mariusz Frątczak, ul. Sienkiewicza 27 w Ciechanowie, kod pocztowy 06-400, pokój nr 1, e-mail: zk.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl, telefon: (23) 672 33 13, (23) 672 41 63 wew. 30

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania badań laboratoryjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wykonania badań laboratoryjnych.

- Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

- Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb działalności PSSE w Ciechanowie. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych oraz wycofania zgody. (dotyczy osób fizycznych)

………………………………………

(Czytelny podpis i data)