**STYCZEŃ 2024r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn.zm.), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 32/01/2024/NLW i Nr 31/01/2024/NLW oraz Nr 48/01/2024/NLW z dnia 19.01.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 31/01/2024/NLW i Nr 29/01/2024/NLW oraz Nr 46/01/2024/NLW z dnia 19.01.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Okopowa 4 dz. nr 3/13 obręb 11 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 38/01/2024/NLW i Nr 37/01/2024/NLW z dnia 19.01.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Charzyno, ul. Wojska Polskiego 7/1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 36/01/2024/NLW i Nr 35/01/2024/NLW z dnia 19.01.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 44/01/2024/NLW i Nr 43/01/2024/NLW oraz Nr 59/01/2024/NLW z dnia 19.01.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 42/01/2024/NLW i Nr 41/01/2024/NLW oraz Nr 62/01/2024/NLW z dnia 19.01.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 34/01/2024/NLW i Nr 33/01/2024/NLW oraz Nr 57/01/2024/NLW z dnia 19.01.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Podczele, ul. Lwowska dz. nr 4/10 obręb 8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 40/01/2024/NLW i Nr 29/01/2024/NLW z dnia 19.01.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Gorawinie, Rymaniu i Bagiczu..

.