Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/2023 z dnia 13.11.2023r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia: modernizacja zasilania elektrycznego z wymianą rozdzielni głównej i montażem wyłączników P-Poż ZK w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu, plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław**

1. **Zamawiający**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu

ul. Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław

1. **Przedmiot zamówienia oraz termin realizacji zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest **modernizacja zasilania elektrycznego z wymianą rozdzielni głównej i montażem wyłączników P-Poż ZK** w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

2. Termin realizacji **do 20 grudnia 2023 roku**

1. **Specyfikacja techniczna:**

Zaoferowany przez Wykonawcę materiał musi spełniać wymagania techniczne dotyczące dopuszczenia do obrotu na terytorium RP.

|  |
| --- |
| **Modernizacja zasilania elektrycznego z wymianą rozdzielni głównej i montażem wyłączników P-Poż ZK** |
| **Zakres przedmiotu zamówienia** | - Projekt i uzgodnienia instalacji wyłącznika p.poż.- Montaż wyłącznika p.poż z dwoma przyciskami przy drzwiach głównych wejściowych do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.- Projekt i uzgodnienia dotyczące wymiany zasilania elektrycznego.- Modernizacja elektrycznej rozdzielni głównej polegająca między innymi na: wymianie bezpieczników ceramicznych na automatyczne, wymianie innych urządzeń elektrycznych, okablowania, itp.- Wymiana obudowy elektrycznej rozdzielni głównej z metalowej na spełniającą wymogi Polskich Norm, posiadającą certyfikat dopuszczający do tego typu zastosowania o wymiarach dostosowanych do zainstalowanych wewnątrz urządzeń.- Usunięcie wszystkich ubytków powstałych w trakcie wymiany obudowy elektrycznej rozdzielni głównej jak i montażem wyłącznika p.poż. - inne prace związane z modernizacją elektrycznej rozdzielni głównej. |

**IV. Reakcja gwarancyjna**

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.

2. Reakcja gwarancyjna nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia drogą elektroniczną przez Zamawiającego, podjęcie działań w celu usunięcia usterki.

**V. Dodatkowe informacje**

1. Wymagania ogólne potwierdzające, że oferowany materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:
2. oferowany materiał musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych i ograniczających możliwość ich prawidłowego użytkowania oraz roszczeń osób trzecich.
3. Ilekroć w treści Zapytania, w tym w Specyfikacji technicznej przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, patentów, norm, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego.
4. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. Oględziny tylko w obecności osoby wyznaczonej przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny. Osoba wyznaczona podana jest w rozdziale VII pkt. 6 zapytania ofertowego.
5. Termin wykonania zamówienia będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.
6. Wszelkie koszty, projekty, uzgodnienia związane z wykonaniem zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. Dostawa zamówionego materiału odbędzie się transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.
7. Wymagany jest minimalny 24 miesięczny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.
8. Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, przez obie strony umowy.
9. **Kryterium wyboru oferty:**

Zamawiający ustanowił następujące kryteria oceny oferty w poszczególnych częściach:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium wyboru** | **Waga kryterium** |
| Cena (C) | 100% |

Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

**Ocena oferty = C**

Łącznie badana oferta może otrzymać 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów w ww. kryterium.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę według własnego uznania.

Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

 **najniższa oferowana cena**

**C = ------------------------------------ x 100 % x 100**

 **cena badanej oferty**

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

1. **Warunki gwarancji i rękojmi:**
2. Wykonawca gwarantuje, że użyty materiał jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wysokiej jakości i funkcjonalności, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczany materiał posiada wymagane deklaracje CE lub równoważne.
3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Wykonany zakres robót w ramach umowy objęty będzie gwarancją jakości przez okres 24 miesięcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji, w okresie objętym gwarancją, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie funkcji użytkowych materiału, deklarowanych przez Wykonawcę.
6. Naprawy będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, dedykowanych, oryginalnych nieregenerowanych, nieużywanych materiałów.
7. **Miejsce i termin składania ofert:**
8. **Ofertę należy dostarczyć lub przesłać do dnia 20.11.2023 r. do godz. 24.00 - okres ważności oferty min. 30 dni.**
9. Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl
10. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.
12. Oferta powinna zostać podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.