Załącznik nr 2.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane Wykonawcy** | |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres: |  |
| tel./fax: |  |
| Osoba do kontaktów roboczych (e-mail, tel.): |  |
| Data sporządzenia |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilość zamawianych usług przeglądu i konserwacji  szaf klimatyzacji precyzyjnej EMERSON i centrali LENNOX w okresie 36 miesięcy** | | | | | | | | | | | | |
| **Termin** | **Zakres przeglądu i konserwacji** | **Materiały eksploatacyjne Typ / Model** | **Ilość** | | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6=4 x 5** |  | | |
| **Przegląd nr 1** | Przegląd "zerowy" i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | **12** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana paska wentylatora centrali Lennox | AVX1400 | **1** | |  |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | |  | |  | | |
| **Przegląd nr 2** | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | |  |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Przegląd nr 3** | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | **12** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | |  |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Przegląd nr 4** | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | |  |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Przegląd nr 5** | Przegląd "zerowy" i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | **12** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana paska wentylatora centrali Lennox | AVX1400 | **1** | |  |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | |  | |  | | |
| **Przegląd nr 6** | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | |  |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | |  | |  | | |
| **Przegląd nr 7** | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | **12** | |  |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | |  |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | |  | |  | | |
| **Przegląd nr 8** | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | | 0,00 |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | |  | |  | | |
| **Przegląd nr 9** | Przegląd "zerowy" i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | **12** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana paska wentylatora centrali Lennox | AVX1400 | **1** | | 0,00 |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | |  | |  | | |
| **Przegląd nr 10** | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | | 0,00 |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | |  | |  | | |
| **Przegląd nr 11** | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana cylindrów nawilżacza Carel | BL0T2CLHH0 13kg/h | **12** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | | 0,00 |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | |  | |  | | |
| **Przegląd nr 12** | Przegląd i konserwacja urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 |  | **12** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 777X412X100 G4 | **28** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtrów powietrza | 698x652x100 G4 | **8** | | 0,00 |  |  | | |
| Dostawa i wymiana filtra powietrza do centrali Lennox | 580x310x50 G4 | **1** | | 0,00 |  |  | | |
|  | | | | **Ogółem** | |  | |  | | |
| **SUMA WSZYSTKICH PRZEGLĄDÓW** | | | | | |  | | |  | | |