Płońsk, dnia 20 listopada 2024 roku

NOUP.9022.1.35.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO WYCHÓDŹC

Na podstawie:

•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z  badań  próbek  wody pobranych                w ramach kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Wychódźc.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 12.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Wychódźc, zgodnie ze sprawozdaniami z badań 
Nr: Ł/0/01/2024/6017/FM/7, Nr: Ł/0/01/2024/6017/FM/8, Ł/0/01/2024/6017/FM/9 z dnia 18.11.2024 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r.
 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294)  w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 4 miejscowości gminy Czerwińsk nad Wisłą: Chociszewo, Wychódźc, Wilkówiec, Miączyn (16 odbiorców) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Wychódźc, której producentem 
jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu, Sielec 18A, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą.

Otrzymuje:

- Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu, Sielec 18A, 
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

- a/a