............................................................... ......................................., ...........................

(dane inwestora) (miejscowość, data)

................................................................

(adres)

................................................................

................................................................

(telefon kontaktowy oraz e-mail)  **Komendant Powiatowy**

**Państwowej Straży Pożarnej**

**w Bytowie**

**ZAWIADOMIENIE**

 Na podstawie art. 56 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) zawiadamiam o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu:

…………………………………………………………………………………………………………………............

 (nazwa obiektu – inwestycji)

…………………………………………………………………………………………………………………............

(adres, obręb ewidencyjny i numer działki)

zrealizowanego na podstawie decyzji nr ……..…………. z dnia ….…………….., wydanej przez ………………………………………….. Proszę o zajęcie zgodnie z właściwością stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

**Dane o obiekcie zawarte w projekcie budowlanym:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wysokość obiektu[m] |  | powierzchniacałkowita/użytkowa [m2] |  |  | kubatura[m3]: |  |
| ilość stref pożarowych  | ZL I - … | ZL II - … | ZL III - … | ZL IV - … | ZL V - … | PM - … | IN - … |
| liczba kondygnacjinadziemnych/podziemnych |  |  | gęstość obciążenia ogniowego (dla PM) [MJ/ m2] |  |
| przewidywana liczba osób w obiekcie |  | zagrożenie wybuchem | tak/nie\* |
| uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych | tak/nie\* |
| Informacja o uzyskanych odstępstwach od przepisów (m.in. data wydania i nr postanowienia KW PSP):   |
| Informacja dotycząca garażu: | brak\* | podziemny/nadziemny\* | otwarty/zamknięty\* | liczba miejsc postojowych |  |
| Zastosowane urządzenia przeciwpożarowe: | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | tak/nie\* | System sygnalizacji pożarowej | tak/nie\* |
| Oświetlenie ewakuacyjne | tak/nie\* | Bramy lub drzwi przeciwpożarowe | tak/nie\* |
| Hydranty wewnętrzne | tak/nie\* | Przeciwpożarowe klapy odcinające | tak/nie\* |
| Samoczynna instalacja oddymiania | tak/nie\* | Inne:………………………………… | tak/nie\* |

……………………………………...

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Kserokopie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę
2. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i wykonaniu obiektu zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami.
3. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zastępstwa)\*
4. …………………………………………………..
5. …………………………………………………..

KARTA ZGŁOSZENIA OBIEKTU DO ODBIORU

(wypełnia funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie)

Wykaz obiektów wymagających uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, co do których stanowisko zajmuje Państwowa Straż Pożarna w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj obiektu** | **Tak** | **Posiada uzgodnienie** | **Wymagane uzgodnienie** | **Uwagi** |
| 1 | Budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Budynek należący do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1 000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza; | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2 000 m2; | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Budynek zawiera strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologicznego lub zbiornik poza budynkami oraz placu składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1 000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,b) występuje zagrożenie wybuchem,c) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5 000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejsza niż 500 MJ/m2 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Garaż wielopoziomowy oraz garaż zamknięty o więcej niż 10 stanowiskach postojowych | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Obiekt budowlany objęty obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Parking przeznaczony dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 | Tunel o długości ponad 100 m | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 11 | Obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1941) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 12 | Obiekt dla którego wymagany jest operat wynikający z art. 42 pkt 4b ppkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Inny obiekt | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Inne istotne informacje o obiekcie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiekt zakwalifikowany do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych | TAK☐ | NIE☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| Sporządził: | Zatwierdził: |