Suwałki, dnia 17 września 2021 roku

3005-7.262.3.2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, której wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza kwoty 130 000,00 zł., wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 do kotłowni budynków:
   * 1. **Prokuratury Rejonowej w Olecku przy ul. Sembrzyckiego 18, w ilości około 20.000 litrów,**
     2. **Prokuratury Rejonowej w Sejnach przy ul. Konarskiego 23 w ilości około   
        3.500 litrów.**
3. Dostawa wraz z rozładunkiem dostarczanego sukcesywnie oleju opałowego odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy oraz na jego koszt i następować będzie wg telefonicznych zleceń Zamawiającego składanych na 2 dni przed dniem wymaganym terminem dostawy*.*
4. Olej opałowy musi być kupowany od PKN ORLEN S.A. lub LOTOS S.A. Do każdej faktury Wykonawca załącza „Odpis ze świadectwa jakości dla dowodu wydania” i WZ wydania materiałów na zewnątrz.
5. Przy dostawach wymagane jest świadectwo jakości dla danej dostawy wraz z aktualną ceną paliwa- potwierdzonej wydrukiem ze strony internetowej.
6. Dostawy będą fakturowane zgodnie z ceną dnia dostawy oleju opałowego do poszczególnych jednostek Prokuratur Rejonowych w Olecku i Sejnach z uwzględnieniem upustu określonego w ofercie.
7. Jednorazowa dostawa oleju opałowego lekkiego to ilości:
8. Prokuratury Rejonowej w Olecku przy ul. Sembrzyckiego 18, w ilości od 1.000 litrów do 3.900 litrów,
9. Prokuratury Rejonowej w Sejnach przy ul. Konarskiego 23 w ilości od 400 litrów do 900 litrów.
10. Wymagania jakościowe zamówienia:

* Gęstość w 15°C kg/ m³ max. 860,0;
* Wartość opałowa MJ/kg min. 42,6;
* Temperatura zapłonu min 56,0 °C;
* Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C mm2/s - max.6,00;
* Skład frakcyjny: do temperatury 250°C destyluje- max.65,00;

do temperatury 350°C destyluje- min.85,00;

* Temperatura płynięcia °C max. -20,0;
* Pozostałość po koksowaniu z wyrażonym ułamkiem masowym( z10% pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym % max. 0,30;
* Zawartość siarki %(m/m) nie większa niż 0,1;
* Zawartość wody mg/kg max. 200;
* Zawartość stałych ciał obcych mg/kg max. 24,0;
* Pozostałość po spopieleniu %(m/m) max. 0,010;

**II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

W sezonie grzewczym październik-grudzień 2021 roku i styczeń-maj 2022 roku.

**III. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:**

Zamawiający wymaga aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy - wzór zgodnie z *załącznikiem nr 1* do zapytania ofertowego,
2. Wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę Klauzulę informacyjną RODO - wzór zgodnie z *załącznikiem nr 3* do zapytania ofertowego,
3. Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy - wzór zgodnie z *załącznikiem nr 4* do zapytania ofertowego,
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeśli dotyczy).

**IV. KRYTERIA OCENY OFERT:**

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium najniższej ofertowej ceny brutto - 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych wg poniższej formuły matematycznej:

C min.

C = --------------------- x 100 pkt

C bad.

C min. – najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych

C bad. – cena przedstawiona w ofercie badanej

C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną

**V.MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:**

1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
2. Oferta winna obejmować całość zamówienia **cenę ofertową brutto** (zawierającą należny podatek VAT), obliczoną zgodnie z formularzem ofertowym.
3. Cena oferty powinna obejmować pełen zakres przedmiotu zamówienia określony w rozdziale **I zapytania ofertowego pkt 1. pod a) i b)** i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [biuro.podawcze.posuw@prokuratura.gov.pl](mailto:biuro.podawcze.posuw@prokuratura.gov.pl) w terminie do dnia **28 września 2021 r.**
5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie ceny brutto.

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:**

1. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

- Leonard Czujkowski tel. 87 56 28 604; 504 074 097.

1. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
3. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 6.
5. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania na każdym jego etapie.
6. Integralną częścią zapytania są:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2- Projekt umowy,

Załącznik nr 3- Klauzula informacyjna RODO,

Załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy.

**Prokurator Okręgowy**

**Anna Kolesińska - Soroka**