# **Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

# **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest stałe 24 – godzinne monitorowanie pożarowe obiektu położonego w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38 a Państwową Strażą Pożarną w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego oraz okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej.
2. Budynek jest wyposażony w:
3. system sygnalizacji pożarowej – centrala CSP – 35 – 1 szt.,
4. czujki izotopowe dymu – 39 szt.,
5. czujki temperaturowe – 12 szt.,
6. wskaźniki zadziałania – 45 szt.,
7. czujka optyczna dymu – 1 komplet,
8. ręczne ostrzegacze – 8 szt.,
9. akumulatory – 2 szt.,
10. instalacje i urządzenia sprawne technicznie połączone z PSP aktywne poprzez łącza telekomunikacyjne.
11. Konserwacja, przeglądy, naprawy:
12. okresowe przeglądy sprawności, konserwacje oraz naprawy instalacji zgodnie z Polską Normą Systemy Alarmowe jeden raz w kwartale,
13. okresowe badania szczelności izotopowych czujek dymu jeden raz w kwartale, a także na życzenie Zamawiającego oraz w każdym przypadku, gdy zachodzi podejrzenie o rozhermetyzowanie źródła,
14. ewidencja izotopowych czujek dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15. konserwacja nie obejmuje usuwania uszkodzeń powstałych wskutek naturalnego zużycia elementów, nieprzewidzianych zjawisk oraz niewłaściwej obsługi przez Zamawiającego lub osoby trzecie,
16. Zamawiający ponosi koszty związane z naprawą lub wymianą niesprawnych urządzeń oraz unieszkodliwieniem odpadów promieniotwórczych,
17. wymiana urządzeń będzie uzgadniana z Zamawiającym,
18. materiały do wymiany i napraw dostarcza Wykonawca,
19. Wykonawca w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularzu oferty określi kwotę za 1 roboczogodzinę zleconych napraw bieżących i wymiany sprzętu.