Łosice, dnia 29 grudnia 2020r.

HKN.6032.20.2020.AB

Wod. publ. Łosice

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r.poz.59z póź.zm. ),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028.),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w 2020r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000 m3/d Łosice przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01.2020r. | Łosice, ul.Kilińskiego 2 | ŁOS/HKN/1/20/N | OL-LBW.6210.1/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 29.01.2020r. | Kran SUW – woda podawana do sieci | ŁOŚ.HKN/10/20/KW | OL-LBW.6211.146/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 12.02.2020r. | Łosice, ul.Kilińskiego 2 | ŁOŚ.HKN/9/20/N | OL-LBW.6210.130/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 12.02.2020r. | Świniarów 37 | ŁOŚ.HKN/21/20/KW | OL-LBW.6211.233/z,234/z,235/z,236/z. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 04.03.2020r. | Świniarów 37 | ŁOŚ.HKN/16/20/N | OL-LBW.6210.195/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 15.04.2020r. | Kran SUW – woda podawana do sieci | ŁOS.HKN/43/20/KW | OL-LBW.6211.555/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 15.04.2020r. | Świniarów 37 | ŁOS.HKN.21/20/N | OL-LBW.6210.309/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 22.04.20r. | Świniarów 37 | ŁOS.HKN.23/20/N | OL-LBW.6210.338/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 03.05.2020r. | Kran SUW – woda podawana do sieci | ŁOS.HKN/64/20/KW | OL-LBW.6211.815/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.07.2020r. | Łosice, ul. Kilińskiego 2 | Łoś.HKN./39/20/N | OL-LBW.6210.559/n560/n,561/,n.562,/n2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.07.2020r. | Łosice, ul. Kilińskiego 2 | Łoś.HKN./39/20/N | 692 |  | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 07.07.2020r. | Łosice, ul. Kilińskiego 2 | Łoś.HKN./39/20/N | PBP/3087/P/2020, HKL.9052.1.03087.2020 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie |
| 28.08.2020r. | Świniarów 37 | ŁOS.HKN/91/20/KW | OL-LBW.6211.1245/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 02.09.2020r. | Ujęcie wody Łosice | ŁOS.HKN/100/20/KW | OL-LBW.6211.1381/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.09.2020r. | Łosice, ul. Kilińskiego 2 | ŁOS.HKN.103/20/KW | OL-LBW.6211.1427/z.2020,1428/z,1429/z,1430/z..2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.10.2020r. | Kran SUW – woda podawana do sieci | Łoś. HKN/59/20/N | OL-LBW.6201.899/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 25.11.2020r. | Łosice, ul. Kilińskiego 2 | ŁOŚ.HKN.117/20/KW | OL-LBW.6211.1775/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 09.12.2020r. | Kran SUW – woda podawana do sieci | ŁOŚ.HKN.120/20/KW | OL-LBW.6211.1847/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 1000 do 10000 m3/d w Łosicach gm. Łosice administrowanego  przez”KOM-GAZ”Sp.z.o.o w Łosicach.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2020 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 1000  -  10000 m3/d  Łosice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

- W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łosice wydano w celu poinformowania                    o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

- Administrator wodociągu

- Urząd Miasta i Gminy Łosice

ul. Piłsudskiego 6

3.    a/a

4.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl