Garwolin, dnia 27.11.2024 r.

HK.9027.1.91.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.11.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 20.02.2024 r. z sieci wodociągu publicznego Łaskarzew:

Szkoła, ul. Alejowa 23, 08-450 Łaskarzew,

Szkoła, ul. Kolejowa 13, 08-450 Łaskarzew,

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
Nr OL-LBW.9051.1.139/n-140/n.2024 z dnia 23.02.2024 r., wykonanych zgodnie
z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 19.04.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Łaskarzew – woda podawana do sieci,

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr SB/48235/04/2024 z dnia 26.04.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 19.06.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła, ul. Alejowa 23, 08-450 Łaskarzew,

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr L-2/323/24 z dnia 24.06.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 29.07.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Łaskarzew – woda podawana do sieci,

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr SB/92599/08/2024 z dnia 05.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.66.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 03.09.2024 r. z sieci ww. wodociągu:

Szkoła, ul. Alejowa 23, 08-450 Łaskarzew;

Szkoła, ul. Kolejowa 13, 08-450 Łaskarzew,

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
Nr OL-LBW.9051.1.858/n-859/n.2024 z dnia 10.09.2024 r., wykonanych zgodnie
z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 31.10.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

SUW Łaskarzew – woda podawana do sieci,

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr SB/136412/11/2024 z dnia 07.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 08.11.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła, ul. Alejowa 23, 08-450 Łaskarzew,

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr SB/140281/11/2024 z dnia 15.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego Łaskarzew zarządzanego przez**

**Miasto Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew**

Otrzymują:

1. Miasto Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew;
2. Aa.