|  | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II W Zamościu | fotele ginekologiczne do 180 kg, przystosowane do badania osób z niepełnosprawnością narządu ruchu |
| --- | --- | --- |
|  | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze W Lublinie | FOTEL ZABIEGOWY FoZa-Surgi - max obciążenie 250 kg |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łukowie | Posiadamy standardowe fotele ginekologiczne z nośnością do 120 kg |
|  | Powiatowe Centrum Zdrowia: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,24-300 Opole Lubelskie, Ul. Szpitalna 9 | fotel -1 szt. |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Świdniku | Fotele ginekologiczny z regulowaną wysokością Fotele ginekologiczne z podwyższoną nośnością |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Janowie Lubelskim | w poradni ginekologiczno-położniczej - 1 szt. |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Lublinie | 1 szt – 200 kg - FOTEL GINEKOLOGICZNY PRZYSTOSOWANY DO BADANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, W TYM NARZĄDU RUCHU |
|  | Gyncentrum Sp. Z O.O. | Fotel ginekologiczny, udźwig 175 kg – 3 szt. |
|  | Centrum Medyczne Internus Sp. Z O.O. W Puławach | fotel ginekologiczny Golem na kółkach, z udźwigiem do 150 kg posiada regulowaną wysokość oraz regulacją od pozycji leżącej do pozycji półsiedzącej jednak bez szyny i podnośnika |
|  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Chełmie | Fotel ginekologiczny z regulacją wysokości do 200 kg – 2 szt |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Lublinie | Fotel z regulacją wysokości - 2 szt. |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Białej Podlaskiej | Fotele ginekologiczne z regulacją wysokości (560-860cm), w pozycji fotelowej możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska (400mm) w celu ułatwienia pacjentce wsiadanie na fotel – bezpieczne obciążenie fotela 200 kg fotel ginekologiczny z regulacją wysokości 561—1011mm, pozycja startowa fotela umożliwiająca pacjentce łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania schodka, bezpieczne obciążenie fotela 250kg |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Kraśniku | Oddz. Ginekologiczno-Położniczy, Poradnie Chorób Kobiecych i Kobiet Ciężarnych – fotele ginekologiczne 200 kg |
|  | Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 W Lublinie | 1 szt. . Fotel ginekologiczny Max obciążenie 175 kg (O. Ginekologii Operacyjnej), Model FG-07, FAMED ŻYWIEC SP. Z O.O. |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 W Bełżycach | Poradnia Ginekologiczna ul. Bednarska 2 - Fotel Ginekologiczny z minimalną wysokością 60 cm Poradnia Ginekologiczna w GOZ Niedrzwica Duża - Fotel Ginekologiczny z minimalną wysokością 58 cm Poradnia Ginekologiczna/Izba Przyjęć Ginekologiczna w Szpitalu Powiatowym - Fotel Ginekologiczny z minimalną wysokością 58 cm Oddział Ginekologiczno-Położniczym - Fotel Ginekologiczny z minimalną wysokością 61 cm |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej | fotel ginekologiczny do 205 kg, szt. 1. |