## wykonanie 2020 ok
Tabela nr 3 - Wykonanie kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne oraz zarządców urzadzeń indywidualnych ujęć wody. Powiat chrzanowski 2020r.
LP |  | Nazwa wodociągu | Przeds. wod.kan. | Grupa A | Grupa A | Grupa A i B | Grupa A i B | Inne badania | Kwestionowane | Ocena obiektu-jakości wody na 31.12.2020r. | Kwestionowane parametry | Wstępny monitoring radionuklidów
|  |  |  | plan | wykonanie | plan | wykonanie
I |  | zbiorowe zaopatrzenie w wodę
1 |  | Chrzanów | Wodociągi Chrzanowskie | 39 | 39 | 4 | 4 | 138 | 6 | pozytywna | 1-ogólna liczba mikroorganizmów wsk. 179jtk,; 1-mętność 2,5 NTU, 1-barwa 24 mgPt/l, 5-żelazo od 219ug/l do 716 ug/l | wykonano w 2017r.
2 |  | Trzebinia | Wodociągi Chrzanowskie | 24 | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | pozytywna | 2-ogólna liczba mikroorganizmów 255jtk; >300jtk, 1-mętność 2,8 NTU | wykonano w 2017r. i 2018r.
3 |  | Bolęcin - Płaza | Wodociągi Chrzanowskie | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | pozytywna | 1-mętność 1,8 NTU | wykonano w 2017r.
4 |  | Psary | Wodociągi Chrzanowskie | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | pozytywna | 2-bakterie grupy coli wsk. 8jtk; 6jtk | wykonano w 2017r.
5 |  | Płoki | Wodociągi Chrzanowskie | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | pozytywna |  | wykonano w 2017r.
6 |  | Lgota | Wodociągi Chrzanowskie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | pozytywna |  | wykonano w 2017r.
7 |  | Babice Potroście | Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Babicach | 8 | 8 | 1 | 1 | 17 | 1 | pozytywna | 1-ogólna liczba mikroorganizmów wsk. >300jtk | wykonano w 2017r.
8 |  | Zagórze Bukowica | Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Babicach | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | pozytywna |  | wykonano w 2017r.
9 |  | Kwaczała - Rozkochów | Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Alwerni; Gospodarka Komunalna w Babicach (fragment sieci) | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | pozytywna | 1-bakterie grupy coli wsk. 5jtk; 1-ogólna liczba mikroorganizmów wsk. >300jtk; część sieci wodociągowej nadzorowana przez Gospodarkę Komunalną w Babicach | wykonano w 2017r.
10 |  | Regulice | Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Alwerni | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | pozytywna |  | wykonano w 2017r.
11 |  | Alwernia | Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Alwerni | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | pozytywna | 2-ogólna liczba mikroorganizmów wsk. >300jtk; 182jtk | wykonano w 2017r.
12 |  | Brodła | Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Alwerni | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | pozytywna |  | wykonano w 2017r.
13 |  | Grojec | Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Alwerni | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | pozytywna | 1-mętność 1,1 NTU, 2-bakterie grupy coli wsk. 8jtk; 10jtk, 1-Enterokoki 1jtk | wykonano w 2017r. i 2018r.
14 |  | Poręba Żegoty | Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Alwerni | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | pozytywna |  | wykonano w 2017r.
15 |  | Okleśna - Źródła | Spółka Wodna ds. Eksploatacji Wodociągów Oleśna-Źródła | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | pozytywna |  | wykonano w 2017r.
II |  | indywidualne zaopatrzenie w wodę
1 |  | Elektrownia Siersza SA | Tauron Wytwarzanie SA; Wodociągi Chrzanowskie (fragment sieci) | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | pozytywna | część sieci wodociągowej nadzorowana przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. w Chrzanowie | wykonano w 2017r.
2 |  | Alventa S.A. | Alventa S.A. | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | pozytywna |  | wykonano w 2017r.
3 |  | ZG Janina | Tauron Wydobycie S.A. | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | pozytywna | 1-pH 5,4 | wykonano w 2017r.
4 |  | Zakłady Mięsne Unimięs | Piri Piri Sp. z o.o. O/Chrzanów | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | pozytywna |  | wykonano w 2017r. i 2018r.
5 |  | Berger Bau | Berger Bau O/Chrzanów | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | pozytywna |  | wykonano w 2017r.
6 | Studnia Babice Zakład Ślusarski |  | EM Industry | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | pozytywna |  | nie wykonano-plan na 2020r.
OGÓŁEM |  |  |  | 150 | 150 | 24 | 24 | 185 | 21