Maków Mazowiecki, dnia 2018-12-31

HKN.4300.72.2018.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 20/N/Mak i 21/N/Mak sporządzonych w dniu  07.02.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdania:

HKL.501.246.2018 i HKL.501.247.2018  z dnia 13.02.2018 r.,

oraz sprawozdania z badań nr: 1602/02/2018/F/3 i 1602/02/2018/F/2 z dnia 16.02.2018 r.

oraz sprawozdania z badań nr 978/2018, 979/2018 i 980/2018 z dnia 21.05.2018 r. i 05.06.2018 r.

oraz protokołach nr: 77/N/Mak i 78/N/Mak  sporządzonych w dniu 01.08.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań HKL.501.1640.2018 i HKL.501.1641.2018 z dnia 07.08.2018 r.,

oraz sprawozdania z badań: nr 2314/2018 i 2315/18 z dnia 22.10.2018 r.,

oraz w protokole nr 110/N/Mak sporządzonym w dniu  21.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.2543.2018 z dnia 04.12.2018 r.,

oraz sprawozdania z badań: nr 2852/2018 z dnia 27.12.2018 r.

z punktów zgodności:

- Mieszkanie prywatne Żabin Łukowski 5 gm. Karniewo

- Mieszkanie prywatne Wronowo 11  gm. Karniewo

- SUW w Żabinie Łukowskim  gm. Karniewo

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Łukowo

zarządzanego przez  Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Uzasadnienie

Jedynie w nielicznych próbkach pobranych w ciągu roku, w wodzie stwierdzono nieznaczne przekroczenia zawartości żelaza oraz podwyższoną mętność. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrane próbki do badań, spełniały wymagania rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymuje:

- Wójt  Gminy Karniewo, ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo.

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

- A/a.