KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

z dnia 13.09.2023r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmierzyce

(miejscowości: Sulmierzyce, Dąbrowa, Anielów, Kodrań)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, że w badaniach jakości wody 
z wodociągu Sulmierzyce zaopatrującego w wodę miejscowości: Sulmierzyce, Dąbrowa, Anielów, Kodrań, w gm. Sulmierzyce w powiecie pajęczańskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli 
w ilości 27 jtk/100 ml.  Woda nieprzydatna do spożycia.

Mieszkańcy miejscowości Sulmierzyce, Dąbrowa, Anielów, Kodrań są obecnie zaopatrywani 
w wodę pochodzącą z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrówka oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zamoście, która spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody z wodociągu Sulmierzyce do zgodnej 
z wymaganiami w/w rozporządzenia.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych!