Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności

**w województwie wielkopolskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie | Rezonans do 200 kg śr. otworu gantry 56 cm | Tomograf do 200 kg Śr. otworu gantry68 cm | - | Stoły do RTG do 160 kg Stoły do endoskopii do 160 kg | Łóżka szpitalne do 200 kg Łóżka porodowe do 250 kg Łóżka OIOM do 250 kg | Fotele do dializ do 180 kg Fotele do zabiegów urologicznych do 220 kg | Wózki do transportu do 318 kg Krzesła do transportu do 227 kg | Nosze do 225 kg Transportery do 225 kg | Materace przeciwodleżynowe do 180 kg; Deski ortopedyczne do 230 kg | - |
|  | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem  w Poznaniu SZPITAL DZIECIĘCY ŚW.JÓZEFA | - | Tomograf TSX-305/2K AQUILION GENESIS do 230 kg, śr. otworu gantry 78cm | - | stoły do RTG od 160 kg do 200 kg, stół do endoskopii do 200 kg, stoły operacyjne od 200 kg do 440 kg | łóżka szpitalne do 200 kg, łóżka OIOM do 230 kg | fotele laryngologiczno - okulistyczne do 150 kg, fotel stomatologiczny do 200 kg | wózki do przewozu pacjentów do 250 kg, wózki transportowo - kąpielowe do 180 kg | samochód do transportu pacjentów do 500 kg | deski ortopedyczne do 200 kg, nosze do 200 kg;  materace przeciwodleżynowe do 200 kg, wagi medyczne do 150 kg, waga łóżkowa do 300 kg | - |
|  | Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem  w Poznaniu SZPITAL POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY ŚW.RODZINY  ul. Jarochowskiego 18, Poznań | - | Tomograf TSX-305/2K AQUILION GENESIS do 230 kg, śr.otworu gantry 78cm | - | stół do RTG do 250 kg, stół do endoskopii do 250 kg, stoły operacyjne od 200 kg do 250 kg | łóżka szpitalne do 200 kg, łóżka porodowe do 250 kg,  łóżka pooperacyjne do 230 kg | fotele ginekologiczne do 180 kg | wózki do przewozu pacjentów do 250 kg, wózki transportowo - kąpielowe do 180 kg | samochód do transportu pacjentów do 500 kg; | deski ortopedyczne do 200 kg, nosze do 200 kg; materace przeciwodleżynowe do 200 kg; wagi medyczne do 150 kg; mankiety do pomiaru ciśnienia XXL | - |
|  | Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny SP SZOZ w Śremie | - | - | - | Stoły do RTG do 300 kg, Stoły operacjne do 225 kg | Łóżka szpitalne do 250 kg, łóżka OIOM do 250 kg | - | Wózki do transportu 250 kg |  | Deski ortopedyczne do 450 kg | - |
|  | Szpital Kliniczny  im. Heliodora Święcickiego Iniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego | Rezonans do 220 kg śr. otworu gantry 70 cm | Tomograf do 220 kg Śr. otworu gantry 78 cm | - | Stoły do RTG do 230 kg; Stoły do endoskopii do 250 kg | Łózka szpitalne do 250 kg; Łóżka OIOM do 220 kg; łóżka rehabilitacyjne do 220kg | Fotele do dializ do 200 kg; Fotele do zabiegów urologicznych do 200 kg; Fotele okulistyczne do 160 kg; Fotele laryngologiczne do 150 kg | Wózki do transportu na leżąco do 250 kg; wózki inwalidzkie do 220 kg | nosze do 228 kg, Transportery do 228 kg | Deski ortopedyczne do 159 kg;  Podnośniki do 150 kg, materace przeciwodleżynowe do 200 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia | Łóżka szpitalne do 200kg |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kościanie | - | - | - | Stoły do RTG do 180 kg; Stoły do endoskopii do 180 kg; Stoły operacyjne do 220 kg | Łóżka szpitalne do 180 kg; Łóżka porodowe do 160 kg; Łóżka OIOM do 230 kg; Łóżka rehabilitacyjne do 160 kg | Fotele ginekologiczne do 150 kg | Wózki do transportu do 185 kg; Krzesła do transportu do 150 kg | nosze do 180 kg; Transportery do 180 kg; Ambulanse pogotowia ratunkowego do 180 kg | Deski ortopedyczne do 170 kg;  Podnośniki do 160 kg; Materace przeciwodleżynowe do 180 kg | - |
|  | ZZOZ Ostrów Wielkopolski | - | Średnica gantry - 78 cm Nośność stołu: 230 kg dla precyzji +/- 0,25 mm / 315 kg dla precyzji +/-1mm | - | standardowe obciążenia | Łóżka szpitalne do 250 kg; Łóżka OIOM do 250 kg | - | Wózki do transportu do 230 kg; Krzesła do transportu do 150 kg | Transportery do 270 kg | Deski ortopedyczne do 450 kg; Nosze do 230 kg; | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Krotoszynie | - | tomograf do 200 kg, średnica gantry 70 cm | - | stół do rtg do 180 kg; stoły do endoskopii do 230 kg; stoły operacyjne do 225 kg, | łóżka szpitalne do 250 kg; łóżka porodowe do 230 kg; łóżka OIOM do 250 kg; łóżka rehabilitacyjne do 250kg | fotele ginekologiczne do 180 kg; fotel do chemioterapii do 180 kg; fotele do hemodializ do 175 kg, | wózki do transportu do 180 kg; wózki do transportu do 250 kg; krzesełka kardiologiczne do 150 kg, | transportery do 270 kg, | nosze do 230 kg; deski ortopedyczne do 160 kg; deski ortopedyczne do 450 kg;  podnośnik do 220 kg; wagi łóżkowe do 500 kg,; wagi osobowe do 150 kg | - |
|  | Szpital Kliniczny Przemienia Pańskiego UM  w Poznaniu | Obciążenie do 250 kg, średnica gantry 70 cm | Obciążenie do 306 kg, średnica gantry 80 cm | - | Stoły operacyjne do 350 kg; Łóżko do RTG do 400 kg; (Łóżko szpitalne z segmentem pleców przeziernych dla promieni RTG); Stół do endoskopii z użyciem promieni RTG GOLEM do 200 kg | Łóżka szpitalne do 400 kg | Fotel ginekologiczny do 200 kg; fotel do dializ do 180 kg | - | - | Materace przeciwodleżynowe do 250 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Kole | - | Tomograf Komputerowy do 205 kg., średnica otworu gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 180 kg; Stoły do endoskopii do 150 kg; Stoły operacyjne do 150 kg. I do 250 kg. | Łóżka szpitalne do 150 kg; Łóżka porodowe do 150 kg. | Fotele ginekologiczne do 150 kg | Wózki do transportu do 150 kg; Krzesła do transportu do 150 kg i do 200 kg. | Nosze do 250 kg; krzesła do 150 kg i do 228 kg., | deski ortopedyczne do 150 kg. i do 200 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia dla osób z otyłością. | - |
|  | WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy  w Wolicy | - | - | - | stół do RTG | łóżka szpitalne do 185 kg | - | nosze | - | materac, waga | - |
|  | Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II  w Trzciance | - | 200 kg | - | 220 kg | 170 kg | 170 kg | 150 kg | 220 kg | 180 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Wolsztynie | - | Tomograf do 204 kg Śr.otworu gantry 60 cm | - | Stoły operacyjne do 320 kg; Stoły do endoskopii do 220 kg | Łóżka szpitalne do 250 kg; Łóżka porodowe do 245 kg; Łóżka OIOM do 230 kg | Fotele ginekologiczne do 180kg | Nosze do 250 kg; | - | Podnośniki do 227 kg; Materace przeciwodleżynowe do 250 kg | - |
|  | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu | Rezonans do 150 kg śr. otworu gantry 70 cm | Tomograf do 227 kg Śr. otworu gantry 80 cm | PET do 195 kg Śr. otworu gantry 70 cm | Stoły do RTG do 284 kg; Stoły do endoskopii do 350 kg; Stoły operacyjne do 450 kg | Łóżka szpitalne do 180 kg; Łóżka OIOM do 250 kg; Łóżka rehabilitacyjne do 185 kg | Fotele ginekologiczne do 200 kg, Fotele okulistyczne do 160 kg, Fotele laryngologiczne do 160 kg | Wózki do transportu do 250 kg; Krzesła do transportu do 227 kg | - | Deski ortopedyczne do 160 kg;  Podnośniki do 250 kg; Materace przeciwodleżynowe do 200 kg | - |
|  | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie | - | - | - | - | łóżka szpitalne do 250kg | - | - | - | - |  |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Obornikach | - | Tomograf do 200 kg śr. otworu gantry 60 cm | - | stoły do RTG do 295 kg; stoły operacyjne do 250 kg | łózka szpitalne do 170 kg; łóżka porodowe do 170 kg; łózka OIOM do 170 kg | fotele ginekologiczne do 150 kg | wózki transportu do 150 kg; krzesła do transportu do 200 kg | transportery do 200 kg; ambulanse pogotowia ratunkowego do 250 kg | deski ortopedyczne do 250 kg, | - |
|  | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski  im. Józefa Strusia z ZOL SP ZOZ  w Poznaniu | Rezonans do 250 kg | Tomograf do 227 kg | - | Stoły do RTG do 220 kg;  Stoły do endoskopii do 180 kg | Łóżka szpitalne do 220 kg;  Łóżka OIOM do 220 kg | Fotele do zabiegów urologicznych do 180 kg | Krzesła do transportu do 159 kg | Nosze do 150 kg  Transportery do 220 kg | Deski ortopedyczne do 159 kg;  Podnośniki do 150 kg;  Materace przeciwodleżynowe do 250 kg | - |
|  | Szpital Specjalistyczny  im. Stanisława Staszica w Pile | Rezonans do 200 kg śr. otworu gantry 60cm | Tomograf do 200 kg Śr. otworu gantry 70cm | - | Stoły do RTG do 300 kg Stoły do endoskopii do 210 kg Stoły operacyjne do 360 kg | Łóżka szpitalne do 250kg; Łóżka porodowe do 170 kg; Łóżka OIOM do 250 kg; Łóżka rehabilitacyjne do 170 kg | Fotele ginekologiczne do 175 kg; Fotele do dializ do 200kg; Fotele do zabiegów urologicznych do 150kg | Nosze 230kg;  Wózki do transportu do 318 kg; Krzesła do transportu do 227kg | Transportery do 250kg;  Ambulanse pogotowia ratunkowego do 250kg | Podnośniki ułatwiające do 227 kg; Materace przeciwodleżynowe do 250kg OItiA, neurologia; Deski ortopedyczne do 250 kg | Łóżka szpitalne, dziecięce 178kg |
|  | Szpital w Puszczykowie  im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A | - | Tomograf do 227 kg Średnica otworu gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 180 kg; Stoły do endoskopii do 250 kg; Stoły operacyjne do 220 kg | Łóżka szpitalne do 220 kg; Łóżka OIOM do 250 kg; Łóżka rehabilitacyjne do 220 kg | Fotel ginekologiczny do 150 kg; Fotel urologiczny do 200 kg | Wózki do transportu do 250 kg | Transportery do 250 kg | Deski ortopedyczne do 159 kg Nosze do 250 kg;  Materace przeciwodleżynowe 180 kg; Podnośniki do 150 kg; Rękawy do pomiaru ciśnienia do 47 cm | - |
|  | Szpital Miejski  im. Franciszka Raszei w Poznaniu | - | Tomograf do 205kg,śr.otworu gantry 70cm | - | Stoły do rtg do 295kg; stoły operacyjne do 200 kg,363 kg | Łóżka szpitalne do 200 kg; łóżka porodowe do 200 kg; stół do endoskopii do 150 kg | Fotele ginekologiczne do 180 kg | Wózki do transportu do 240 kg; krzesła do transportu do 159 kg | transportery do 160 kg | Deski ortopedyczne do 159 kg; nosze do 170 kg; |  |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mossego 17  62-065 Grodzisk Wielkopolski | - | Tomograf do 205kg,śr.otworu gantry 70cm | - | Stoły do rtg do 295kg; stoły operacyjne do 200 kg,363 kg | Łóżka szpitalne do 200 kg;łóżka porodowe do 200 kg; stół do endoskopii do 150 kg | Fotele ginekologiczne do 180 kg | nosze do 170 kg;  Wózki do transportu do 240 kg; krzesła do transportu do 159 kg | transportery do 160 kg | Podnośniki ułatwiające przemieszczanie do 150 kg; materace przeciwodleżynowe do 180 kg; Deski ortopedyczne do 159 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Szamotułach | - | Tomograf do 305 kg, średnica otworu gantry 70 cm | - | Stoły do badań do 180 kg; Stoły operacyjne do 250 kg; Stoły rehabilitacyjne do 180 kg | Łóżka porodowe do 200 kg Łóżka szpitalne do 200 kg Łóżka AIiT do 230 kg | Fotele ginekologiczne do 220 kg | Wózki do transportu chorych do 250 kg; Krzesełko kardiologiczne do 227 kg; Nosze w ambulansie do 228 kg | Nosze w ambulansie do 228 kg Nosze płachtowe do 150 kg | Deski ortopedyczne do 450 kg | - |
|  | Szpital Powiatowy  w Jarocinie Sp.z o.o. ul. Szpitalna 1 63-200 Jarocin | - | Tomograf do 200 kg śr. otworu gantry 70cm | - | Stoły do RTG do 200 kg; Stoły do endoskopii do 250 kg; Stoły operacyjne do 225 kg | Łóżka szpitalne do 200 kg;  Łóżka porodowe do 250 kg;  Łóżka OIOM do 227 kg | Fotele ginekologiczne do 150 kg; Fotele laryngologiczne do 160 kg | Wózki do transportu do 250 kg; Krzesła do transportu do 180 kg | Ambulanse pogotowia ratunkowego do 400 kg | Deski ortopedyczne do 270 kg; Nosze do 160 kg Transportery do 160 kg;  Materace przeciwodleżynowe do 240 kg | - |
|  | Szpital Powiatowy  w Rawiczu Sp. z o. o. | - | Tomograf do 205 kg, śr. Otworu gantry 75 cm | - | Stół do endoskopii do 150 kg; Stoły operacyjne do 273 kg | Łóżka szpitalne do 200 kg; Łóżka OIOM do 230 kg; Łóżka porodowe 170 kg; Łóżka rehabilitacyjne do 200 kg | Fotel ginekologiczny do 150 kg; Fotel laryngologiczny do 160 kg | Krzesełka kardiologiczne do 180 kg;  Nosze główne do 250 kg, Transportery do 250 kg, | - | deski ortopedyczne do 150 kg;  Materace przeciwodleżynowe na Oddz. AiIT do 250 kg, Podnośniki (2 szt.) do 227 kg,; Wagi w podnośniku ( 2 szt.) do 227 kg. | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Hołogii  w Nowym Tomyślu | Rezonans do 130 kg, śr. otworu gantry 60cm | Tomograf do 220 kg | - | Stoły do RTG do 272 kg; stoły do endoskopii do 150 kg; stoły operacyjne do 200 kg | łóżka szpitalne do 170 kg; łóżka OIOM do 240 kg; łóżka rehabilitacyjne do 200kg, łóżka SOR do 454 kg | - | Wózki do transportu do 150 kg; krzesła do transportu do 250 kg; schodołaz 160 kg | - | Transportery do 227 kg;  Materace przeciwodleżynowe do 150 kg; podnośniki do 250 kg ; waga do 200 kg | - |
|  | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo  i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego  w Gnieźnie | - | - | - | - | łóżko szpitalne do 250 kg | - | - | - | pionizator do 200 kg, podnośniki do 227 kg, wózki inwalidzkie do 200 kg, waga łóżkowa do 300 kg |  |
|  | Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego  w Złotowie | - | Tomograf do 200 kg Śr. otworu gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 200 kg | Łóżka szpitalne do 215 kg; Łóżka porodowe do 170 kg; Łóżka OIOM do 230 kg;  Łóżka rehabilitacyjne do 160 kg | - | Wózki do transportu do 230 kg; Krzesła do transportu do 180 kg | Ambulanse pogotowia ratunkowego do 250 kg | Deski ortopedyczne do 200 kg; Nosze do 180 kg;  Transportery do 250 kg;  Podnośniki do 175 kg | - |
|  | Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu | - | - | - | Stoły operacyjne do 450 kg; stoły rehabilitacyjne elektryczne do 150 kg; stoły do pionizacji do 200 kg | łóżka dziecięce do 80 kg; łóżka szpitalne do 215 kg; łóżka ortopedyczne do 250 kg | - | Fotel do podawania leków do 200 kg;  wózki do transportu chorych do 250 kg; wózki inwalidzkie do 120 kg; wózki do transportu chorych do 160 kg | - | deski ortopedyczne do 450 kg; nosze płachtowe do 200 kg;  kozetki elektryczne do 160 kg; kozetki mechaniczne do 180 kg; materace przeciwodleżynowe do 130 kg; transporter rolkowy do 160 kg; Mankiety ciśnieniomierzy obwód kończyny do 47 cm; wagi osobowe do 200 kg; waga najazdowa do 300 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Słupcy | - | Tomograf do 200 kg, śr. otworu gantry 68 cm | - | Stoły do RTG do 200 kg; Stoły do endoskopii do 170 kg; Stoły operacyjne do 544 kg | Łóżka szpitalne do 230 kg; Łóżka porodowe do 150 kg; Łóżka OIOM do 200 kg; Łóżka rehabilitacyjne do 230 kg; łóżko bariatryczne do 250 kg | Fotele ginekologiczne do 225 kg | Wózki do transportu do 160 kg; Krzesła do transportu 180 kg; | Ambulanse Pogotowia Ratunkowego do 475 kg; | Nosze główne do 275 kg;  Materac przeciwodleżynowy 254 kg; Podnośnik pacjenta do 150 kg; Rękaw do pomiaru ciśnienia do 60 cm; Wagi do 200 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Międzychodzie | - | średnica gantry 70 cm obciążenie stołu max 205 kg | - | max. obciążenie łóżek szpitalnych 250 kg i 170 kg; max. obciążenie stołu RTG 180 kg max. obciążenie stołu operacyjnego 363 kg | max. obciążenie łóżka porodowego 200 kg; max. obciążenie łóżka OIOM 280 kg | max. obciążenie foteli ginekologicznych 180 kg | max. obciążenie wózka do transportu 228 kg | - | materace przeciwodleżynowe max. 90 kg | - |
|  | Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa  w Chodzieży | - | Tomograf do 200 kg | - | Stoły do RTG do 295 kg; Stoły do endoskopii do 150 kg; Stoły operacyjne od 130 do 150 kg | Łóżka szpitalne do 200 kg; Łóżka porodowe do 200 kg; Łóżka OIOM do 230 kg; Łóżka rehabilitacyjne do 200 kg. | Fotel ginekologiczny do 150 kg | Transportery do 225 kg; nosze do 225 kg, | - | Płachta ratownicza do 250kg; deski ortopedyczne do 150kg;  Waga od 200 do 300 kg (Poradnie); Podnośnik do 150 kg; Materac przeciwodleżynowy do 150 kg | - |
|  | Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Szpitalna 45 62-504 Konin |  | 2 szt. do 200 kg., średnica otworu 70 cm |  | RTG - 3 szt. do 200kg, operacyjne- 8 szt. 450 kg., 1 szt. do 150kg. | Łóżka : porodowe do 227kg., OIOM 185-250kg., rehabilitacyjne 175-250kg. | Fotele: ginekologiczne do 200kg., laryngologiczne do 150kg., do dializ do 150kg.,do zabiegów urologicznych do 200kg | Wózki: do przewozu chorych do 250kg; inwalidzkie do 130 kg; krzesła do transportu do 150kg. |  | Materace przeciwodleżynowe 100-250kg; podnośniki 135-150kg;  Nosze do 230kg; deski ortopedyczne 200kg. | Łóżka rehabilitacyjne 170-250kg; wózek do kąpieli do 140kg |
|  | Szpital Kliniczny  im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu (pediatria, psychiatria) | Tomograf rezonansu magnetycznego - śr. Otworu 60 cm, obciążenie stołu pacjenta łącznie  z ruchem pionowym 200kg - 2013 r. produkcja | Tomograf komputerowy -śr. gantry 78 cm, stół o nośności 307 kg i zakresie badania 200 cm- 2019r. Produkcja | - | stoły operacyjne do 250 kg  stół w Pracowni Endoskopii Przewodu Porakrmowego 200 kg | łóżka OIOM do 230 kg; łóżka wybudzeniowo obserwacyjne do 180 kg, łóżka szpitalne do 178 kg | - | wózek wybudzeniowo obserwacyjny bezpieczne obciążenie robocze np. podczas reanimacji do 320 kg | - | nosze transportowe w karetce do 120 kg, wózek transportowy w IPP do 250kg | materac przeciwodleżynowy do 130 kg |
|  | Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp.  z o.o., ul. Żwirki  i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska | - | Tomograf do 206 kg, średnica otworu gantry: 75 cm | - | Stoły do RTG do 200 kg; stoły do endoskopii do 300 kg; stoły operacyjne do 360 kg | Łóżka szpitalne i porodowe do 230 kg, | Fotele ginekologiczne do 150 kg; fotel laryngologiczny do 150 kg | Wózki do transportu do 250 kg; krzesła do transportu do 228 kg | nosze do 238 kg, transportery do 230 kg | Deski ortopedyczne do 150 kg;  Materace przeciwodleżynowe do 180 kg | - |
|  | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Czarnkowie,  ul. Kosciuszki 96,  64-700 Czarnków | - | - |  | Stół do RTG do 200 kg; Stoły do endoskopii do 230 Kg; Stoły operacyjne - do 360 kg | Łóżka szpitalne do 175 kg; Łóżka OIOM do 230 kg; | Fotele ginekologiczne do 150 kg; | Wózki do transportu do 150 kg ; fotel transportowy do 225 kg; | Nosze transportowe do 250 kg, nosze podbierakowe do 159 kg; nosze płachtowe do 150 kg; krzesełko kardiologiczne do 159 kg; deski ortopedyczne do 250 kg | - | - |
|  | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii  i Torakochirurgii  im. E. i J. Zeylandów | Tomograf do 227 kg | - | - | Stoły do RTG do 300 kg Stoły do endoskopii do 150 kg Stoły operacyjne do 250 kg i 450 kg | Łóżka szpitalne do 250 kg Elektryczne łóżka hydrauliczne do 225 kg | - | - | - | - |  |
|  | Szpital Pomnik Chrztu Polski  w Gnieźnie | Tomograf do 205 kg | - | - | - | Łóżka szpitalne do 190 kg; Łóżka porodowe do 170 kg; Łóżka OIOM do 250 kg Łóżka rehabilitacyjne do 250 kg; Stoły operacyjne do 200 kg | Fotele ginekologiczne do 175 kg | Krzesła do transportu do 200 kg | - | Deski ortopedyczne do 270 kg; Nosze do 250 kg; Transportery do 275 kg | - |
|  | Wojewódzki Szpital Zespolony  im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | Rezonans do 200 kg śr. otworu gantry 60 cm | Tomograf do 225 kg śr. otworu gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 300 kg; Stoły do endoskopii do 150 kg; Stoły operacyjne do 280 kg | Łóżka szpitalne do 150 kg; Łóżka porodowe do 228 kg; Łóżka OIOM do 250 kg; Łóżka rehabilitacyjne do 250 kg | Fotele ginekologiczne do 200 kg; Fotele do zabiegów urologicznych do 200 kg; Fotele laryngologiczne do 170 kg | Krzesła do transportu do 150 kg | - | Deski ortopedyczne do 350 kg; Nosze do 200 kg; Transportery do 228 kg |  |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Kępnie | - | Tomograf do 205 kg śr. otworu gantry 72 cm | - | Stoły do RTG do 250 kg; Stoły do endoskopii do 180 kg; Stoły operacyjne do 200 kg | Łóżka szpitalne do 175 kg; Łóżka porodowe do 180 kg; Łóżka rehabilitacyjne do 200 kg | Fotele ginekologiczne do 175 kg Fotele do dializ do 200 kg | Wózki do transportu do 170 kg Krzesła do transportu do 150 kg | - | Deski ortopedyczne do 150 kg Nosze do 159kgTransportery do 275 kg Ambulanse pogotowia ratunkowego do 600 kg | - |
|  | Szpital Wojewódzki w Poznaniu Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny  w Kowanówku | - | - | - | Stoły do RTG do 250 kg Stoły operacyjne do 250 kg | Łóżka szpitalne do 180 kg; Łóżka OIOM do 250 kg Łóżka rehabilitacyjne do 250 kg | - | Wózki do transportu do 180 kg | Ambulans nosze - 250 kg; | Transportery do 250 kg | - |
|  | SP ZOZ MSWiA  w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego  w Poznaniu | Rezonans magnetyczny MR 1.5T: obciąż. stołu - 227 kg. śr. otworu gantry - 70 cm | Tomograf : obciążenie stołu - 227 kg śr. gantry - 70 cm | - | stół RTG - 295 kg, stół endoskopii - 454 kg stoły operacyjne - 454 kg | Łózka:  szpitalne - 250 kg OIOM - 270 kg rehabilitacyjne - 250 kg | fotele do dializ - 200 kg; | wózki transp. - 318 kg; | - | materace terapeutyczne - 200 kg podnośnik - 180 kg | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej  w Wągrowcu | - | Tomograf Śr. otworu gantry 70 cm | - | Stoły operacyjne do 200 kg | Łóżka szpitalne do 250 kg; Łóżka porodowe do 210 kg; Łóżka OIOM do 230 kg | - | Wózki do transportu do 250 kg; Krzesła do transportu do 200 kg | - | Deski ortopedyczne do 170 kg; Nosze do 250 kg;  Podnośniki do 175 kg | - |
|  | Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  w Wyrzysku |  | - | - | Stoły do RTG do 220 kg; Stoły do endoskopii do 350 kg; Stoły operacyjne do 250 kg | Łóżka szpitalne do 170 kg; Łóżka OIOM do 230 kg; Łóżka rehabilitacyjne do 250 kg | - | Wózki do transportu do 250 kg; Krzesła do transportu do 150 kg | - | Podnośniki do 200 kg | - |
|  | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | - | Tomograf do 227 kg Śr. otworu gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 295 kg; Stoły operacyjne do 360 kg | Łóżka szpitalne do 250 kg; Łóżka porodowe do 300 kg; Łóżka OIOM do 250 kg | Fotele ginekologiczne do 150 kg; Fotele do dializ do 225 kg | Wózki do transportu do 317 kg | - | Podnośniki do 230 kg, Materace przeciwodleżynowe do 230 kg | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Gostyniu | - | Tomograf do 180 kg Śr. otworu gantry 70 cm | - | Stoły do endoskopii do 200 kg; Stoły operacyjne do 200 kg | Łóżka szpitalne do 200 kg; Łóżka porodowe do 200 kg; Łóżka OIOM do 170 kg; Łóżka rehabilitacyjne do 190 kg | Fotele ginekologiczne do 180 kg | Wózki do transportu do 200 kg; Krzesła do transportu do 180 kg;  nosze do 230 kg; Transportery do 230 kg | - | Deski ortopedyczne do 204 kg; Materace przeciwodleżynowe do 200 kg;  Podnośniki do 180 kg | - |
|  | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu | - | - | - | Stoły do RTG do 180 kg; Stoły operacyjne do 250 kg | Łóżka szpitalne do 200 kg; Łóżka porodowe do 213 kg; Łóżka OIOM do 215 kg | Fotele ginekologiczne do 200 kg | - | - | - | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
| Pleszewskie Centrum Medyczne  w Pleszewie,  ul. Poznańska 12a, 63-300 PLESZEW | do 159 kg śr. otworu gantry 60 cm | do 200 kg śr. otworu gantry 70 cm | - | stoły do rtg do 250 kg , stoły do endoskopii do 250 kg, stoły operacyjne do 200 kg | łóżka szpitalne do 250 kg, łóżka porodowe do 150 kg, łóżka OIOM do 150 kg, łóżka rehabilitacyjne do 225 kg | fotele ginekologiczne do 150 kg | wózki do transportu do 250kg, krzesła do transportu do 150 kg; nosze do 200 kg | ambulanse do 200 kg transportery do 200 kg | deski ortopedyczne do 150 kg,  Materace p/odleżynowe do 230 kg, wagi do 150 kg, podnośniki do 136 kg, rękawy do pomiaru ciśnienia | łóżka do 150 kg |