**Załącznik nr 2 do zaproszenia**

**Załącznik nr 4** do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Szczecinie

**……………………………………**

(nazwa lub pieczęć wykonawcy)

****

**Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie**

**ul. Wały Chrobrego 4**

**70-502 Szczecin**

|  |  |
| --- | --- |
|  | L-1.271.62.2024.ZC Szczecin, dnia 18 października 2024 r. |

**OFERTA CENOWA**

Odpowiadając na zaproszenie z dnia 18/10/2024 r. do złożenia oferty cenowej na rozbudowę logicznej sieci komputerowej oraz sieci zasilającej 230V w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa 34, o dodatkowe gniazda RJ 45, zgodnie z poniższym wykazem:

**Sieć logiczna:**

Pok. nr 125 – 4 przyłącza RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 127/129 – 12 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 131 – 6 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 133 – 6 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 135/137 – 12 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 143 – 6 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 126 – 6 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 128 – 6 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 130 – 6 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 132 – 6 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 134– 6 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 136 – 6 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 138 – 6 przyłączy RJ 45 ket 5e;

Pok. nr 140 – 6 przyłączy RJ 45 ket 5e.

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zakupu wszelkich niezbędnych materiałów
i elementów składowych (gniazda RJ45 kat 5e, kanały kablowe, panele krosownicze – kat 5e, kable UT – kat 5e, itp.) niezbędnych do rozbudowy logicznej sieci komputerowej, która będzie zakończona w szafie dystrybucyjnej zlokalizowanej przy pomieszczeniu nr 141
w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Zamontowane przez Wykonawcę kanały kablowe będą zapełnione max w 70%, po wykonaniu ww. prac. Wykonawca po zakończeniu rozbudowy logicznej sieci komputerowej dokona pomiaru przyłączy logicznych a wyniki dostarczy w wersji elektronicznej Zamawiającemu. Zamawiający oświadcza, że dokona także demontażu starej logicznej sieci komputerowej zlokalizowanej w pomieszczeniach, do których zostanie doprowadzona nowa logiczna sieć komputerowa.

**Sieć zasilająca 230 V:**

Pok. Nr 125 – 5 gniazd sieci zasilającej 230 V

Pok. nr. 127/129 – 12 gniazd sieci zasilającej 230 V

Pok. nr 131 – 5 gniazd sieci zasilającej 230 V

Pok. nr.133 – 5 gniazd sieci zasilającej 230 V

Pok. nr. 137/135 – 7 gniazd sieci zasilającej 230 V

Pok. nr.133 – 3 gniazda sieci zasilającej 230 V

Pok. nr.126 – 5 gniazd sieci zasilającej 230 V

Pok. nr.128 – 5 gniazd sieci zasilającej 230 V

Pok. nr.130 – 4 gniazda sieci zasilającej 230 V

Pok. nr.132 – 5 gniazd sieci zasilającej 230 V

Pok. nr.134 – 6 gniazd sieci zasilającej 230 V

Pok. nr.136 – 4 gniazda sieci zasilającej 230 V

Pok. nr.138 – 4 gniazda sieci zasilającej 230 V

Pok. nr.143 – 3 gniazda sieci zasilającej 230 V

Lokalizacja gniazd sieci zasilającej 230V będzie się znajdować bezpośrednio przy gniazdach logicznej sieci komputerowej, odpowiednio w każdym pomieszczeniu. Wykonawca oświadcza, że zapewni wszystkie kanały kablowe, gniazda naścienne, wymagane tablice zabezpieczeń, przewody oraz inne niezbędne elementy do rozbudowy sieci zasilającej 230 V. Wykonawca jest zobowiązuje się zaprojektować rozbudowę sieci zasilającej 230 V, która zostanie podłączona do istniejącej sieci zasilającej 230 V Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne elementy umożliwiające ww. podłączenie. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne polskim prawem uprawnienia do wykonania ww. rozbudowy sieci zasilające 230 V oraz po zakończonej rozbudowie przeprowadzi wszystkie niezbędne pomiary sieci zasilające 230 V wymagane polskim prawem.

1) Wyrażam gotowość wykonania przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

**Cena brutto: …………………………..PLN**

**Stawka podatku VAT ………………. %**

**Cena brutto (słownie): ……………………………………………………………………………..**

1. Akceptuję wymagany termin realizacji zamówienia: **do 30 dni od daty podpisania umowy**
2. Udzielam ………. okresu gwarancji na niniejszy przedmiot zamówienia\* (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: 12 miesięcy).
3. Akceptuję warunki dotyczące wymagań przedmiotu zamówienia a także formy i terminu płatności, zaproponowane przez zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że **termin** związania ofertą rozpoczyna **bieg** od dnia następnego (nie uwzględnia się w nim dnia **składania ofert)**
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
6. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/my\* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania , o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

……………………, dnia ………. ……………………………………

(miejscowość i data złożenia oferty ) (*podpis i pieczątka oferenta*)

 (\*) - niepotrzebne skreślić