## Teren
Dotyczy ukształtowania terenu istniejącego i projektowanego.
| Opis | Poziom szczegółowości grafiki (LOgD) | Poziom nasycenia informacją (LOmI) | Koordynacja (Zastosowanie w 3D) | Harmonogram prac (Zastosowanie w 4D) | Przedmiary i Kosztorysy (Zastosowanie w 5D) | Zarządzanie obiektem (Zastosowanie w 6D) | Przykład
LOD 1 | Nie wymagane
LOD 2 | Model zawiera uproszczoną, ogólną geometrię ukształtowania terenu. | Niski | Minimalny | n/a | n/a | Możliwe wstępne zestawienie powierzchni terenów. | n/a
LOD 3 | Model terenu zawiera rzeczywiste wysokości terenu umożliwiające odczyt warstwic oraz charakterystycznych punktów wysokościowych. Możliwość analizowania nachylenia terenu oraz skarpowania pod katem bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlanych. | Średni | Niski | n/a | n/a | Możliwe szacunkowe zestawienie powierzchni oraz bilansów mas ziemnych. | n/a
LOD 4 | Model poszerzony o uwarstwienie terenu (geologia) umożliwiający analizy posadowienia obiektów oraz warunki wodne. Możliwość analizowania wpływu uwarstwienia terenu na bezpieczeństwo prowadzonych prac budowlanych. | Wysoki | Średni | Możliwość weryfikacji wpływu uwarstwienia terenu na prowadzenie robót. | Możliwość etapowania robót ziemnych w odniesieniu do pozostałych branż. | Możliwe dokładne zestawienie ilości poszczególnych warstw w bilansach oraz wykorzystania danych pozyskanych z modelu do analiz geotechnicznych. | n/a
LOD 5 | Nie wymagane

## Drogi, parkingi i tereny zielon
Drogi, parkingi i tereny zielone
| Opis | Poziom szczegółowości grafiki (LOgD) | Poziom nasycenia informacją (LOmI) | Koordynacja (Zastosowanie w 3D) | Harmonogram prac (Zastosowanie w 4D) | Przedmiary i Kosztorysy (Zastosowanie w 5D) | Zarządzanie obiektem (Zastosowanie w 6D) | Przykład
LOD 1 | Podział terenu na powierzchnie z uwzględnieniem pełnionej funkcji na strefy parkingu, komunikacji, terenów zielonych itp.. | Minimalny | Minimalny | Rozróżnienie powierzchni o określonej funkcji. | n/a | Możliwe szacunkowe zestawienie powierzchni o danej funkcji. | n/a
LOD 2 | Elementy powierzchniowe modelowane z uwzględnieniem kategorii użytkowania. Nie przewidywany jest podział na poszczególne warstwy oraz nie uwzględnia modelowania krawężników, obrzeży i odwodnień liniowych. | Niski | Niski | Rozróżnienie typów wykończenia powierzchni oraz uwarstwienia (bez rozdzielenia na warstwy konstrukcyjne). | n/a | Możliwe wstępne zestawienie powierzchni o danej funkcji. | n/a
LOD 3 | Elementy powierzchniowe modelowane z uwzględnieniem kategorii użytkowania z podziałem na warstwy konstrukcyjne z uwzględnieniem krawężników, obrzeży i odwodnień liniowych. Powierzchnie mają zadane projektowane spadki. | Średni | Średni | Właściwe rzędne oraz spadki terenu z uwzględnieniem podziału na poszczególne warstwy. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy na potrzeby kontraktowania podwykonawców. | Możliwe dokładne zestawienie powierzchni oraz objętości powierzchni o danej funkcji. | n/a
LOD 4 | J.W. i dodatkowo poszczególne warstwy posiadają parametry użytkowe i wytrzymałościowe. | Wysoki | Wysoki | Właściwe rzędne oraz spadki terenu z uwzględnieniem rodzajów stosowanych odwodnień liniowych, krawężników oraz obrzeży. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy na potrzeby kontraktowania podwykonawców. | Możliwe dokładne zestawienie powierzchni oraz objętości poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. | n/a
LOD 5 | J.W. i dodatkowo elementy posiadają informacje odnośnie charakterystyk wbudowanych materiałów oraz wyniki badań np. badanie zagęszczenia podłoża. | Wysoki/Maksymalny | Wysoki/Maksymalny | Właściwe rzędne oraz spadki terenu z uwzględnieniem rodzajów stosowanych odwodnień liniowych, krawężników oraz obrzeży. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy na potrzeby kontraktowania podwykonawców. | Możliwe kompletne zestawienie powierzchni oraz objętości poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. | n/a

## Uzbrojenie terenu
Wszystkie elementy sieci uzbrojenia terenu według definicji z ustawy: Prawo geodezyjne i kartograficzne - art. 2.11
| Opis | Poziom szczegółowości grafiki (LOgD) | Poziom nasycenia informacją (LOmI) | Koordynacja (Zastosowanie w 3D) | Harmonogram prac (Zastosowanie w 4D) | Przedmiary i Kosztorysy (Zastosowanie w 5D) | Zarządzanie obiektem (Zastosowanie w 6D) | Przykład
LOD 1 | Modelowane są główne elementy sieci uzbrojenia terenu, dotyczące prowadzenia przewodów i lokalizacji elementów uzbrojenia. Ich lokalizacja oraz wymiary pokazane są na rzucie w oparciu o podstawowe założenia projektowe. | Minimalny/Niski | Minimalny | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem. | n/a | Możliwe szacunkowe zestawienie sumaryczne projektowanych przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem. | n/a
LOD 2 | Wszystkie elementy sieci uzbrojenia terenu, przedstawione są w całym zakresie projektu wraz z całą armaturą oraz wszystkimi kształtkami (kolanka, zmiana średnicy, trójniki itp.) modelowane są jako obiekty o uproszczonej geometrii. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary oraz rzędna prowadzenia. | Niski | Niski | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem. Właściwe wymiary elementów wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe wstępne zestawienie ilościowe projektowanych przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar na potrzeby przetargów dla GW. | n/a
LOD 3 | Wszystkie elementy sieci uzbrojenia terenu, przedstawione są w całym zakresie projektu wraz z całą armaturą oraz wszystkimi kształtkami (kolanka, zmiana średnicy, trójniki itp.) modelowane są jako obiekty o średniej szczegółowości. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary oraz rzędna prowadzenia. | Średni | Średni | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem. Właściwe wymiary elementów wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe dokładne zestawienie ilościowe projektowanych przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar i podział na odcinki wg długości sztang a także zestawienie bilansu mas ziemnych na potrzeby przetargów dla GW. | Możliwy wgląd w parametry przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem z poziomu modelu o systemach instalacyjnych wspomagających zarzadzanie i serwisowanie instalacji.
LOD 4 | J.W. i dodatkowo modelowane elementy posiadają mocowania do posadowienia / podwieszenia oraz montażu i demontażu oraz podsypkę, obsypkę i zasypkę. | Wysoki | Wysoki | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem. Właściwe wymiary elementów wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe szczegółowe zestawienie ilościowe projektowanych przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem z podziałem na rodzaj /materiał, system instalacyjny oraz wymiar i podział na odcinki wg długości sztang wraz z elementami mocującymi / montażowymi a także zestawienie bilansu mas ziemnych na potrzeby przetargów dla GW. | Oznakowanie graficzne przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem w modelu wg systemów instalacyjnych wspomagających zarzadzanie i serwisowanie instalacji.
LOD 5 | J.W. i dodatkowo możliwe wygenerowanie rzutów i rysunków technicznych z podziałem przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem na prefabrykowane fragmenty sieci wg ustaleń GW - producent wraz z podkonstrukcją montażową. | Wysoki/Maksymalny | Maksymalny | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem. Właściwe wymiary elementów wg założeń i obliczeń projektowych wraz z zastosowaną izolacją termiczną lub ochronną. | Możliwe wykonanie harmonogramu prac z podziałem na etapy montażu przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem na potrzeby koordynacji podwykonawców. | Możliwe kompletne zestawienie powykonawcze wszystkich materiałów. | Oznakowanie graficzne przewodów instalacyjnych wraz z uzbrojeniem w modelu wg systemów instalacyjnych wspomagających zarzadzanie i serwisowanie instalacji.

## Mała architektura
Poprzez elementy rozumie się: figury, posągi, wodotryski, ławki, śmietniki, pergole, altany itp.
| Opis | Poziom szczegółowości grafiki (LOgD) | Poziom nasycenia informacją (LOmI) | Koordynacja (Zastosowanie w 3D) | Harmonogram prac (Zastosowanie w 4D) | Przedmiary i Kosztorysy (Zastosowanie w 5D) | Zarządzanie obiektem (Zastosowanie w 6D) | Przykład
LOD 1 | Modelowane elementy przedstawione są za pomocą uproszczonej geometrii reprezentującej obrys obiektu. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o podstawowe założenia projektowe. | Minimalny/Niski | Minimalny | Wstępna koordynacja umiejscowienia małej architektury względem pozostałych elementów w projekcie. | n/a | Możliwe szacunkowe zestawienie projektowanych elementów małej architektury. | n/a
LOD 2 | Modelowane elementy przedstawiane są za pomocą uproszczonych brył. Ich lokalizacja pokazana jest w oparciu o wstępne założenia projektowe - wymiary orientacyjne przedstawiające przestrzeń zajmowaną w projekcie. | Średni | Niski | Wstępna koordynacja umiejscowienia małej architektury względem pozostałych elementów w projekcie. | n/a | Możliwe wstępne zestawienie projektowanych elementów małej architektury. | n/a
LOD 3 | Modelowane elementy przedstawiane są za pomocą złożonych brył. Ich lokalizacja pokazana jest w oparciu o dokładne założenia projektowe - wymiary podane przez producenta. W obiekcie występuje rozróżnienie poszczególnych materiałów, z których dany obiekt został wykonany. | Średni | Średni | Koordynacja umiejscowienia małej architektury względem pozostałych elementów w projekcie. | Możliwe wykonanie harmonogramu montażu obiektu w projekcie. | Możliwe dokładne zestawienie projektowanych elementów małej architektury. | Możliwy wgląd w informacje odnośnie producenta.
LOD 4 | Modelowane elementy przedstawiane są za pomocą złożonych brył oddających dokładnie geometrię wszystkich elementów składowych. Ich lokalizacja pokazana jest w oparciu o dokładne założenia projektowe - szczegółowe wymiary podane przez producenta. W obiekcie występuje rozróżnienie poszczególnych materiałów, z których dany obiekt został wykonany. | Wysoki | Wysoki | Koordynacja umiejscowienia małej architektury względem pozostałych elementów w projekcie. | Możliwe wykonanie harmonogramu montażu obiektu w projekcie. | Możliwe dokładne zestawienie projektowanych elementów małej architektury ze wskazaniem numerów katalogowych u producentów. | Możliwy wgląd w informacje odnośnie producenta.
LOD 5 | J.W. | Wysoki/Maksymalny | Wysoki/Maksymalny | Koordynacja umiejscowienia małej architektury względem pozostałych elementów w projekcie. | Możliwe wykonanie harmonogramu montażu obiektu w projekcie. | Możliwe kompletne powykonawcze zestawienie projektowanych elementów małej architektury ze wskazaniem numerów seryjnych oraz katalogowych u producentów. | Możliwy wgląd w informacje odnośnie producenta jak i datę montażu obiektu.