WPN-III.261.7.2022.AB – Badanie rynku na potrzeby przyszłych zamówień

Zamawiający

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

Opis przedmiotu zamówienia.

### Informacje ogólne:

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu planu sytuacyjnego zawierającego projektowaną trasę przyłącza do sieci wodociągowej działki ewidencyjne nr 194, obręb Drzeczkowo, gmina Osieczna, powiat leszczyński.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu sytuacyjnego wykonanego w oparciu o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Plan sytuacyjny musi zostać sporządzony w skali 1:500 na stosownym podkładzie mapowym zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), tj. na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Plan sytuacyjny powinien zawierać co najmniej:

- czytelne oznaczenie trasy projektowanego przyłącza wodociągowego;

- długość i średnicę projektowanego przyłącza wodociągowego;

- projektowany spadek dla projektowanego przyłączą wodociągowego;

- istotne domiary;

- metrykę planu sytuacyjnego zawierającą: nazwę i adres obiektu budowlanego; skale planu, imię i nazwisko, numer uprawnień budowlanych, specjalność oraz datę i podpis projektanta sporządzającego.

- Do sporządzonego planu sytuacyjnego należy wykonać opis techniczny złożony z co najmniej:

  - Części formalno – prawnej, tj.:

- oświadczenia projektanta o wykonaniu planu sytuacyjnego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- uzgodnień z zarządcami podziemnego uzbrojenia, kolidującego z projektowanym przyłączem wodociągowym;

- zgody właścicieli nieruchomości nr 161/2 (właściciel prywatny), 160/1 (droga powiatowa) zezwalające na lokalizacje planowanego przyłącza wodociągowego

- decyzji/uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Lesznie zezwalającej na lokalizacje planowanego przyłącza wodociągowego w pasie drogowym .

  - Części opisowej, tj.:

- opisu technicznego doboru projektowanych urządzeń, technologii wykonania robót budowlanych oraz sposobu włączenia do sieci wodociągowej;

- obliczeń technicznych;

- zestawienia potrzebnych materiałów do wykonania przyłącza uwzględniającego włączenie do sieci wodociągowej

  - Części graficznej, tj.:

- profile podłużne projektowanego przyłącza wodociągowego zawierające: rzędne osi lub dna, zagłębienie, spadki i długości, średnicę i materiał przewodu, naniesione występujące kolizje oraz projektowane uzbrojenie, załamania trasy, miejsce lokalizacji wodomierza;

- rysunek szczegółowy studzienki wodomierzowej z lokalizacją wodomierza;

- dodatkowych rysunków wynikających z potrzeb wykonawstwa przyłącza;

- schematu włączenia do sieci wodociągowej.

- Wymagania dodatkowe:

- Wymagane przedłożenie przez Wykonawcę wykonanego planu sytuacyjnego do zaopiniowania do Zakładu Usług Wodnych we Wschowie (Oddział Terenowy II, Święciechowa) celem weryfikacji jego zgodności z wydanymi Warunkami Przyłączenia.

- Jeśli opracowany plan sytuacyjny nie zostanie zaakceptowany przez ww. Zakład Usług, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek z zachowaniem wszelkich parametrów wskazanych w warunkach technicznych i zobowiązany jest do ponownego złożenia wykonanej dokumentacji do akceptacji.

- Wykonawca będzie występował o uzyskanie niezbędnych zgód, pozwoleń, uzgodnień na potrzeby przedmiotu zamówienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

- Wszystkie niezbędne materiały konieczne do sporządzenia planu sytuacyjnego oraz uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń, uzgodnień pozyskuje Wykonawca.

- Wszystkie opłaty administracyjne związane z pozyskiwaniem potrzebnych dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń, uzgodnień ponosi wyłącznie Wykonawca.

- W przypadku zmiany w okresie realizacji zamówienia istotnych aktów prawnych, Wykonawca dostosuje plan sytuacyjny do obowiązującego prawa. 
Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenia.

- Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia. Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego opisem przedmiotu zamówienia.

- Forma przedmiotu zamówienia:

- Dokumentację należy sporządzić w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz 1 egz. 
w wersji elektronicznej w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: .doc, .docx, .pdf).

- Planowany termin realizacji zamówienia

2. Kwiecień – maj 2022 r.

- Termin, miejsce i sposób składania ofert:

- Oferty należy składać do 4 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

- Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu:

Agnieszka Burghardt, tel.: 61 449 92 52, e-mail: agnieszka.burghardt.poznan@rdos.gov.pl

Niniejsze badanie rynku służy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia na potrzeby oszacowania kosztów związanych z planowanym podłączeniem działek zlokalizowanych w Drzeczkowie do sieci wodociągowej.

Zał. Warunki przyłączenia wydane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.