WYKAZ  DOKUMENTÓW  DO  PRZEDŁOŻENIA  ORGANOM  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ PRZY  PRZEKAZYWANIU  OBIEKTU  DO  EKSPLOATACJI.

Wszelkie obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych ciążą na właścicielu obiektu. Przeniesienie odpowiedzialności z tego tytułu na inną osobę lub firmę może nastąpić jedynie na podstawie umowy cywilno-prawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie danego obiektu, jeżeli zawiera ona w swojej treści stosowne adnotacje dotyczące zakresu odpowiedzialności.

- Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Decyzja o pozwoleniu na budowę.

- Projekt budowlany oraz projekty branżowe, a w tym:

- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno–budowlany,

- projekty instalacji użytkowych: elektroenergetycznych, odgromowych, ogrzewczych, wentylacyjnych,

- projekty instalacji sanitarnych, w tym wodociągowych przeciwpożarowych,

- projekty urządzeń sygnalizacji pożarowej, systemów rozgłoszeniowych DSO,

- projekty urządzeń gaśniczych (SUG), oddymiających, wentylacji pożarowej itp.,

- projekty zabezpieczenia przepustów instalacyjnych itp.

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

- Dziennik budowy.

- Oświadczenia wykonawców poszczególnych branż, w tym oświadczenia wykonawców:

- urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających, urządzeń sygnalizacji pożarowej, DSO itp.,

- zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, drzwi (bram) i klap przeciwpożarowych, itp.,

- zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych, wystroju wnętrz itp..

- Protokoły badań i sprawdzeń:

- instalacji elektrycznych, w tym przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalacji odgromowych i uziemiających, w tym metryka urządzenia piorunochronnego,

- instalacji gazowych,

- przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych,

- instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, zawierających pomiary wydajności wodnej i ciśnienia hydrantów wewnętrznych,

- sieci wodociągowych przeciwpożarowych, obejmujących próbę wydajnościowo–ciśnieniową hydrantów zewnętrznych,

- systemów sygnalizacji pożarowej, DSO, urządzeń gaśniczych, oddymiających, itp..

- Certyfikaty zgodności (deklaracje zgodności) lub aprobaty techniczne dla:

- urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego, w tym systemów rozgłoszeniowych,

- urządzeń i osprzętu instalacji hydrantów wewnętrznych, urządzeń gaśniczych i oddymiających,

- podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz kocy gaśniczych),

- elementów budowlanych zabezpieczeń przeciwpożarowych o deklarowanej odporności ogniowej lub dymoszczelności, w tym:

- drzwi, bram przeciwpożarowych,

- przeszkleń zewnętrznych i wewnętrznych,

- farb, powłok, płyt i natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych,

- klap przeciwpożarowych i odcinających do przewodów wentylacyjnych,

- kratek wentylacyjnych przeciwpożarowych,

- przepustów instalacyjnych,

- lekkich ścian działowych i osłonowych,

- zabezpieczeń ogniochronnych o deklarowanym stopniu palności, stopniu rozprzestrzeniania ognia
lub płomienia, w tym:

- farb, powłok, impregnatów, płyt, natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, materiałów drzewnych i drewnopodobnych,

- impregnatów, farb, natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia materiałów włókienniczych,

- farb, natrysków, dodatków ograniczających palność do zabezpieczenia kabli elektrycznych,

- wyrobów i materiałów budowlanych o deklarowanym stopniu palności lub stopniu rozprzestrzeniania ognia, takich jak:

- wykładziny i posadzki podłogowe,

- wykładziny ścienne i sufitowe oraz sufity podwieszone,

- ocieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz pokrycia dachowe,

- wyroby i materiały z domieszkami organicznymi.

- Dokumenty potwierdzające podłączenie obiektu do systemu monitoringu pożarowego.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich.

- Dokumentacja z zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

UWAGA

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych (odbiorowych) obiekt należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy, umieścić w widocznym miejscu „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz 
z wykazem telefonów alarmowych” oraz oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacyjnymi np.: lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu, lokalizację głównego zaworu gazu, lokalizację centrali SSP, mikrofonu strażaka, hydrantu stanowiącego zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, drogi pożarowej itp.)

Informacji dodatkowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00, udzielają funkcjonariusze sekcji kontrolno - rozpoznawczej, pod nr telefonu 47 851 75 00 wew. 2.