Garwolin, dn. 29.12.2023 r.

HK.9027.1.146.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 05.07.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Garwolin**: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Urząd Miasta Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/83476/07/2023, SB/83475/07/2023, SB/83477/07/2023, SB/83478/07/2023 z dnia 10.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.62.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 01.08.2023 r. z ww. wodociągu: Urząd Gminy Garwolin
ul. Mazowiecka 16, Szkoła Podstawowa Nr 1, Garwolin, ul. Żwirki i Wigury 16, Publiczne Przedszkole, ul. Lubelska, Garwolin, Szkoła Podstawowa Ruda Talubska, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.736/n-739/n.2023 z dnia 04.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.09.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Urząd Miasta Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/119860/09/2023, SB/119863/09/2023,SB/119862/09/2023, SB/119861/09/2023 z dnia 28.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 20.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: Urząd Miasta Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/1133703/10/2023 z dnia 26.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 03.11.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/139740/11/2023, SB/139741/11/2023, SB/139739/11/2023 z dnia 08.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach Nr HK.903.1.105.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 21.11.2023 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Nr 1, Garwolin, ul. Żwirki i Wigury 16, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.1270/n.2023 z dnia 29.11.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW. 9051.1.1271/n.2023 z dnia 30.11.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.1272/n.2023 z dnia 28.11.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.1273/n.2023 z dnia 21.12.2023 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL.08662/2023 z dnia 30.11.2023 r., Sprawozdanie z badań wody do spożycia Nr 1332 z dnia 30.11.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr BP/5920/P/2023 z dnia 01.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.108.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 05.12.2023 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Ruda Talubska, Publiczne Przedszkole, ul. Lubelska, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.1349/n-1350/n.2023 z dnia 08.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Garwolin zarządzanego przez**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o.**

**w Garwolinie, ul. Polna 77, 08-400 Garwolin**

 Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Polna 77, 08-400 Garwolin

2. Urząd Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin

3. Aa.