Łobez, dn. 03.01.2025r.

Komunikat nr 1/25 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu           w miejscowości Łabuń Wielki, gm. Resko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje odbiorców wody pochodzącej w wodociągu Łabuń Wielki, gm. Resko, że w próbce wody pobranej w ww. wodociągu stwierdzono podwyższoną zawartość manganu.

W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, w dniu 03.01.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydał decyzję dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o podwyższonej zawartości manganu do dnia 02.02.2025r.                W okresie warunkowej przydatności w wodzie liczba manganu nie może przekroczyć 100 µg/l. Jednocześnie zobowiązał producenta wody – Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., ul. Kościuszki 7, 72-315 Resko do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Łabuń Wielki, gm. Resko w zakresie manganu do właściwej jakości.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej zawartości manganu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednakże może prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody oraz może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, przede wszystkim w postaci wytrącania się osadów i w konsekwencji być przyczyną zgłaszania reklamacji przez odbiorców.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

Wodociąg w miejscowości Łabuń Wielki, gm. Resko zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Łabuń Wielki, gm. Resko.

Otrzymują:

- Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.,

ul. Kościuszki 7, 72-315 Resko

2. Burmistrz Reska

ul. Rynek 1, 72-315 Resko

3. A/a