PESEL:
NIP:

**Miejsce i data sporządzenia dokumentu**

, 2024-09-18

**Dane adresatów**

|  |
| --- |
| ADRESATWybierz adresata za pomocą wyszukiwarki:Ustaw / zmień adresata  |

skarga

Częstotliwość przeglądów przewodów kominowych dla instalacji gazowych

**Treść dokumentu**

Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) Prawa budowlanego określa, że obiekty budowlane (np. domy jednorodzinne a także wielorodzinne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

w odniesieniu do

[...]

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Tymczasem z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (jeszcze tego PISowskiego) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 822), § 34 tego rozporządzenia wynika, że:

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

[...]

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 6 miesięcy.

A więc rozporządznenie ministra (jeszcze tego PISowskiego) de facto narzuca 4-krotnie wyższą częstotliwość przeglądów kominowych, która już jest określona w prawie budowlanym. 4-krotnie, ponieważ raz w roku tzn., że taki przegląd można było wykonać np. 1 stycznia 2021, a kolejny 31 grudnia 2022 czyli po dwóch latach bez jednego dnia i wszystko było OK w świetle Prawa Budowlanego do czasu wydania rozporządzenia, a rozporządzenie nakazuje aby ten proces powtarzać co 6 miesięcy.

Tym samym minister określił rozporządzeniem inną częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych niż ta która już jest określona w ustawie co czyni to rozporządenie niekonstytucyjnym.

Ja wiem, że "co 6 miesięcy" nie stoi w sprzeczności z "co namniej raz w roku", ale jednak jest to narzucona inna częstotliwość poprzez rozporządzenie w stosunku do tej, która jest już w ustawie.

Tym samym wnoszę o korektę tego stanu prawnego.

Pozdrowionka,

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Podpisy elektroniczne**Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisuData złożenia podpisu: 2024-09-18T14:12:57.453+02:00**Podpis elektroniczny**  |