HK.9010.130.2024 					                                            Pajęczno, dnia 27.03.2024r.

Obszarowa ocena jakości wody w nadzorowanych wodociągach

na terenie Powiatu Pajęczańskiego za 2023 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zgodnie z §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody w nadzorowanych wodociągach na terenie powiatu pajęczańskiego za 2023 rok.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.) Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje kontrolę nad jakością wody w wodociągach na terenie całego powiatu.

Nadzorem sanitarnym objęto 46 urządzeń wodociągowych (w tym: 23 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 23 urządzenia wodociągowe zaopatrujące zakłady w wodę pochodzącą                  z indywidualnego ujęcia wykorzystywaną do celów spożywczych lub przemysłowych). Spośród wszystkich urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 4 z nich produkują powyżej 1000 m3 /d wody i/lub zaopatrują powyżej 5000 osób. Są to wodociągi:

- Pajęczno – liczba zaopatrywanej ludności: 7 517, produkcja wody: 1089,8 m3 /d,

- Działoszyn -  liczba zaopatrywanej ludności: 5 459, produkcja wody: 916,0 m3 /d,

-  Rząśnia - liczba zaopatrywanej ludności: 4962, produkcja wody: 1020,2 m3 /d,

- Zamoście - liczba zaopatrywanej ludności: 5 240, produkcja wody: 826,0 m3 /d.

Liczba ludności w  powiecie pajęczańskim w 2023r. według danych GUS (stan na dzień 30.06.2023r.) wynosiła 48 814 osób. Odsetek osób korzystających z wody o jakości kontrolowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną wynosił 99,66%. Pozostałe osoby korzystały z wody pochodzącej z własnych studni przydomowych.

Wydajność wodociągów obrazuje poniższa tabela:

| Lp. | Wydajność wodociągów | Ilość w ewidencji | Ilość skontrolowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | < 100 m³/d | 28, w tym 20 wodociągów, których właścicielami są podmioty wykorzystujące wodę z ujęć indywidualnych | 28 |
| 2. | 100 – 1000 m³/d | 15, w tym 2 wodociągi, których właścicielami są podmioty wykorzystujące wodę z ujęć indywidualnych | 15 |
| 3. | 1000 – 10 000 m³/d | 3, w tym 1 wodociąg zakładowy Cementownia „Warta” S.A. w Trębaczewie | 3 |

Powiat pajęczański stanowią 2 miasta: Działoszyn i Pajęczno oraz 8 gmin: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie i Sulmierzyce. Ludność w poszczególnych gminach zaopatrywana jest w wodę do spożycia z urządzeń własnych gmin, z wodociągów zakładowych      i ujęć lokalnych (głównie zakłady produkujące żywność, fermy drobiu, ubojnia zwierząt). Za jakość wody odpowiada producent, czyli wójt, burmistrz, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Zakres badań obejmował badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. Badania jakości wody do spożycia wykonywały laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wieluniu i Łodzi lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podstawę zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia stanowiły zarówno badania wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej, jak i badania realizowane w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Pajęcznie. Producenci wody prowadzili badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie uzgodnionych                       z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pajęcznie harmonogramów pobierania próbek wody, zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia                       7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sprawozdania                          z powyższych badań były na bieżąco przekazywane PSSE w Pajęcznie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie weryfikował terminowość ich przekazywania, analizował wyniki badań jakości wody, w konsekwencji tego określał przydatność wody do spożycia. W sytuacji gdy woda nie odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, monitorował wywiązywanie się producentów wody                        z realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie jakości wody do wymagań ww. rozporządzenia. Każdorazowo po stwierdzeniu, że jakość wody uległa zmianie i odbiega od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, formułowane były komunikaty o jakości wody i zaleceniach jej użytkowania. Komunikaty przekazywane były właściwym samorządom odpowiedzialnym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę do spożycia, w celu podania ich do wiadomości konsumentów, a także umieszczane były na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie .

Poniżej przedstawiono informacje o produkcji wody, liczbie zaopatrywanej ludności, liczbie urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę.

| Lp. | Nazwa miasta/gminy | Liczba ludności ogółem | Liczba ludności korzystającej z wody wodociągowej | Liczba urządzeń wodociągowych w mieście/ gminie | Wielkość produkcji wody m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działoszyn - miasto | 5.292 | 5.287 | 6 | 491947,0 |
| 2. | Działoszyn - gmina | 6.274 | 6.256 | 11 | 1205408,9 |
| 3. | Kiełczygłów | 3.782 | 3.782 | 1 | 192720,0 |
| 4. | Nowa Brzeźnica | 4.356 | 4.234 | 6 | 191057,8 |
| 5. | Pajęczno - miasto | 6.409 | 6.409 | 5 | 464593,9 |
| 6. | Pajęczno - gmina | 4.737 | 4.727 | 7 | 172820,2 |
| 7. | Rząśnia | 4.914 | 4.914 | 2 | 387338,0 |
| 8. | Siemkowice | 4.474 | 4.466 | 4 | 253492,5 |
| 9. | Strzelce Wielkie | 4.184 | 4.177 | 1 | 301490,0 |
| 10. | Sulmierzyce | 4.392 | 4.392 | 3 | 127545,6 |

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi ujmowana w 24 nadzorowanych wodociągach                      i indywidualnych ujęciach wody nie była poddawana procesom uzdatniania. Stałe uzdatnianie metodą filtracji (odżelazianie i/lub odmanganianie) i napowietrzania stosowane jest na 10 ujęciach wodociągów publicznych: Janki gm. Pajęczno, Zamoście gm. Strzelce Wielkie, Rząśnia, Kiełczygłów, Siemkowice, Siemkowice-Olszynka, Radoszewice gm. Siemkowice, Sulmierzyce, Dąbrówka gm. Sulmierzyce, Nowa Brzeźnica oraz na 12 ujęciach indywidualnych (zakładowych). Stała dezynfekcja wody stosowana jest na 9 ujęciach wodociągów publicznych: Pajęczno, Działoszyn, Kolonia Lisowice, Niżankowice, Trębaczew, Zalesiaki, Bobrowniki i Szczyty (promienie UV i podchloryn sodu) oraz Nowa Brzeźnica (podchloryn sodu).

W 2023 roku sieć wodociągów funkcjonujących na terenie powiatu była stale monitorowana. Woda pobierana była przez uprawnionych pracowników Inspekcji Sanitarnej zgodnie z rocznym planem działania w zakresie poboru próbek wody do spożycia. Plan ten sporządzany jest każdego roku zgodnie               z zarządzeniem Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i przez niego zatwierdzany. Próby wody pobierane były w wytypowanych punktach zgodności (stałych dla każdego wodociągu).

Jakość wody w nadzorowanych wodociągach kontrolowana była również przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej poprzez pobieranie próbek wody                    z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku                         w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294,                            z późn.zm.). Badania jakości wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym                w części A i w części B załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.                        w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) wykonywane były zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody do badań uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Oceny jakości wody dokonano na podstawie badań 563 próbek wody. Spośród wszystkich pobranych próbek wody 35 nie spełniało wymagań sanitarnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.                z 2017 r., poz. 2294, z późn.zm.).

Wodociągi, w których jakość wody w ciągu roku nie spełniała wymagań określonych                                  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co skutkowało wydaniem decyzji administracyjnych:

- Wodociąg Zamoście (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, mangan),

- wodociąg Czerkiesy (bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C),

- wodociąg Sulmierzyce (bakterie grupy coli),

- wodociąg Prusicko (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C),

- wodociąg Pajęczno (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C),

- wodociąg zakładowy FRUBEX w Pajęcznie (bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C),

- wodociąg zakładowy WaldiBen w Zalesiakach (bakterie grupy coli, Escherichia coli),

- wodociąg zakładowy ROKOKO w Gawłowie (bakterie grupy coli, Escherichia coli),

- wodociąg Kuźnica, zaopatrujący w wodę ośrodek obozowo-biwakowy (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, suma chloranów i chlorynów, mangan, mętność),

- wodociąg zakładowy Trębaczew Warta Ujęcie Pajęczno-Makowiska (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C).

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, PPIS w Pajęcznie stwierdził:

- brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Czerkiesy, Sulmierzyce, FRUBEX w Pajęcznie (dwukrotnie), ROKOKO w Gawłowie, WaldiBen w Zalesiakach oraz nakazał podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z obowiązującymi przepisami,

- warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągach: Zamoście, Pajęczno, Prusicko, Kuźnica (dwukrotnie) i Trębaczew Warta Ujęcie Pajęczno-Makowiska oraz nakazał doprowadzenie jakości wody w wyżej wymienionych urządzeniach wodociągowych do wymagań określonych przepisami.

Kontrolne badania wody wykonane po zakończeniu działań naprawczych wykazały, iż jakość wody uległa poprawie w tych wodociągach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie ocenił, iż jakość wody w nadzorowanych wodociągach na koniec 2023 roku spełniała wymagania, w tym warunkowo w wodociągu Kuźnica, w którym stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu                            i ponadnormatywną mętność. Termin doprowadzenia jakości wody w tym wodociągu do zgodnej                   z obowiązującymi przepisami wyznaczono na 31.05.2024r.

Krótkotrwałe pogorszenie jakości wody w zakresie parametrów fizykochemicznych wystąpiło       w  4 wodociągach zbiorowego zaopatrzenia: Pajęczno (mętność, żelazo), Radoszewice (mętność, żelazo, mangan), Siemkowice (żelazo), Czerkiesy (żelazo, mętność) oraz w 4 indywidualnych ujęciach wody: KORKUS w Pajęcznie (mętność), TAT-POL w Działoszynie (mętność), ALMAR w Zalesiakach (mętność)                 i KORPAS w Bogumiłowicach (mętność). Mangan i żelazo w podwyższonych ilościach mogą pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Podwyższona mętność wody również nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i bywa najczęściej traktowana jako problem dotyczący przede wszystkim akceptowalności wody przez konsumentów, którzy mogą zgłaszać zastrzeżenia dotyczące wizualnej oceny wody.  PPIS w Pajęcznie uznał stwierdzone przekroczenia za nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jednocześnie polecił podjęcie w trybie natychmiastowym działań naprawczych, a po ich zakończeniu wykonanie kontrolnego badania wody mającego na celu sprawdzenie czy woda spełnia określone wymagania. Jakość wody ulegała poprawie i odpowiadała wymaganiom.

W poniższej tabeli przedstawiono ocenę jakości wody w poszczególnych miastach/gminach:

| Lp. | Nazwa miasta/gminy | Liczba punktów pobierania próbek wody | Liczba pobranych próbek mikrobiologicznych ogółem | Liczba pobranych próbek mikrobiologicznych złej jakości | Liczba pobranych próbek fizyko- chemicznych ogółem | Liczba pobranych próbek fizyko-chemicznych złej jakości | Lista wskaźników mikrobiologicznych nie odpowiadającym warunkom zawartym w rozporządzeniu MZ | Lista wskaźników fizyko-chemicznych nie odpowiadającym warunkom zawartym w rozporządzeniu MZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m. Działoszyn | 14 | 71 | 0 | 71 | 0 | - | - |
| 2 | gm. Działoszyn | 32 | 119 | 1 | 118 | 1 | Escherichia coli, Grupa coli | mętność |
| 3 | Kiełczygłów | 5 | 16 | 0 | 17 | 0 | - | - |
| 4 | Nowa Brzeźnica | 20 | 60 | 2 | 62 | 4 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | suma chloranów i chlorynów, mangan, mętność |
| 5 | m. Pajęczno | 13 | 68 | 4 | 70 | 3 | Grupa coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | mętność, żelazo |
| 6 | gm. Pajęczno | 15 | 67 | 2 | 72 | 2 | Grupa coli, E. coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | mętność, żelazo |
| 7 | Rząśnia | 9 | 38 | 1 | 39 | 1 | Escherichia coli, Grupa coli | mętność, żelazo |
| 8 | Siemkowice | 13 | 47 | 0 | 54 | 4 | - | mętność, żelazo, mangan |
| 9 | Strzelce Wielkie | 6 | 43 | 1 | 49 | 5 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | mangan, mętność |
| 10 | Sulmierzyce | 13 | 37 | 2 | 39 | 2 | Grupa coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | mangan, jon amonu, mętność, smak |

Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi                  i zwierząt stałocieplnych. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Są one zróżnicowane pod względem zjadliwości, mogą wytwarzać endotoksyny, w tym toksyny odporne na temperaturę (odporne na gotowanie). Mogą wywoływać różne postacie kliniczne zakażeń, począwszy od zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych, przez zakażenia  dróg  moczowych, oddechowych (i inne), aż do zapaleń  opon  mózgowo-rdzeniowych oraz  posocznic, które są bezpośrednią  przyczyną zejść śmiertelnych.

Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów pozwala na wykrycie szerokiego spektrum mikroorganizmów heterotroficznych, zarówno bakterii, jak i grzybów. Mikroorganizmy te generalnie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak niektóre z nich mogą być patogenami oportunistycznymi. Mianem tym określa się mikroorganizmy, które nie stanowią zagrożenia dla osób zdrowych, mogą natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z upośledzeniem odporności różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych.

Mangan jest powszechnie występującym składnikiem zarówno wód podziemnych, jak                       i powierzchniowych, najczęściej naturalnego pochodzenia, choć do jego występowania może przyczyniać się również działalność człowieka i przenikające do wód zanieczyszczenia antropogenne. Do największych problemów związanych z występowaniem podwyższonych stężeń manganu                          w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi należą niekorzystne zmiany wskaźników organoleptycznych wody – przede wszystkim barwy, mętności oraz smaku i zapachu wody. Możliwość szkodliwego wpływu podwyższonych wartości manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi na zdrowie ludzi oceniana jest mniej jednoznacznie, jednak wskazuje na nią część obserwacji i badań epidemiologicznych. Dotyczą one wysokich wartości stężeń, przewyższających co najmniej kilkakrotnie wartość parametryczną, jednak poziomy takie bywają spotykane w wodzie i zdarzają się one z przyczyn naturalnych. Ryzyko takie dotyczy głównie stężeń manganu przekraczających 400 μg/l. Umiarkowanie podwyższone stężenia manganu w wodzie, nie przekraczające powyższego poziomu 400 μg/l i nie stwarzające bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi przy regularnej kontroli jakości wody mogą być akceptowane przez określony czas, w ramach warunkowej przydatności wody do spożycia.

Zwiększona zawartość żelaza wpływa ujemnie na wygląd - barwę, smak i zapach wody. Może być wyczuwalny specyficzny “metaliczny” posmak wody, woda może być mętna i zabarwiona. Wysokie stężenia mogą powodować powstawanie brunatnych plam i zacieków przy praniu bielizny, takie same plamy powstają na urządzeniach sanitarnych. Żelazo, podobnie jak mangan, nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia, jednak ich zawartość w wodzie przeznaczonej do spożycia jest normowana względami użytkowymi i praktycznymi – powoduje chociażby powstawanie osadów w przewodach wodociągowych.

Mętność wody jest parametrem fizycznym, który nie przekłada się bezpośrednio na stężenie określonej substancji chemicznej w wodzie, lecz jest wynikiem ograniczenia w przenikaniu światła, spowodowanym zawartymi w wodzie cząstkami, których pochodzenie i charakter mogą być zróżnicowane. W wodach podziemnych mogą to być cząstki gliny, iłów i podobnych minerałów, które trudno ulegają sedymentacji lub też często występujące nierozpuszczalne związki mineralne, najczęściej żelaza i manganu. W takich przypadkach nieznacznie lub w umiarkowanym stopniu podwyższona mętność wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i bywa najczęściej traktowana jako problem dotyczący przede wszystkim akceptowalności wody przez konsumentów, którzy mogą zgłaszać zastrzeżenia dotyczące wizualnej oceny wody.

Chlorany i chloryny to związki mogące pojawić się w wodzie do spożycia jako uboczny produkt dezynfekcji. Znaczenie zdrowotne przekroczenia powyższych parametrów w wodzie do spożycia przez ludzi nie jest w pełni wyjaśnione lecz dotychczasowe badania wykazują, że związki te jako silne utleniacze mogą powodować zmiany we krwi.

W roku 2023 w ramach kontroli wewnętrznej pobrano do badań 4 próbki wody w kierunku oznaczenia poziomu substancji promieniotwórczych: izotopów radu Ra-226 i Ra-228, trytu H-3 oraz                 1 próbkę wody w kierunku oznaczenia poziomu substancji promieniotwórczych: izotopów radu Ra-226 i Ra-228, trytu H-3, radonu i dawki orientacyjnej. W przebadanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu badanych substancji. Stężenia tych substancji nie przekraczały granic wykrywalności bądź przekraczały je w minimalnym stopniu.

W 2023 roku odnotowano zgłoszenie konsumenta o nieprawidłowej jakości wody pochodzącej              z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chabielice-Stanisławów, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Augustów, Kodrań, Kopy, Marcelin, Broszęcin i Kolonia Broszęcin w gminie Rząśnia                   w powiecie pajęczańskim. Ujęcie wody zlokalizowane jest na terenie powiatu bełchatowskiego. Interwencja dotyczyła nieprawidłowej jakości wody wodociągowej w miejscowości Broszęcin (woda koloru rdzawego) i wystąpienia reakcji niepożądanej (opuchlizny) u dziecka po spożyciu tej wody.                       O sytuacji natychmiast poinformowano PPIS w Bełchatowie oraz zobowiązano Wójta Gminy Rząśnia – właściciela sieci wodociągowej na terenie Gminy Rząśnia, do niezwłocznego wyjaśnienia sytuacji                        i wykonania kontrolnego badania wody wodociągowej w miejscowości Broszęcin w zakresie parametrów mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22C, enterokoków kałowych i parametrów fizykochemicznych: barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna, żelazo, mangan  i chlor wolny. W próbce wody pobranej do badania                       w punkcie zgodności w miejscowości Broszęcin stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej żelaza w ilości 524 µg/l oraz podwyższoną mętność w ilości 1,3 NTU. Pozostałe zbadane parametry odpowiadały wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Powtórne badania wody                        w zakresie oznaczenia stężenia żelaza i mętności nie wykazały przekroczeń tych parametrów. Nie odnotowano dalszych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowej jakości wody w wodociągu Chabielice-Stanisławów na terenie Gminy Rząśnia.

Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym przez pozostałe wodociągi z terenu powiatu pajęczańskiego.

Wnioski:

Nadzór na jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest jednym                                       z najważniejszych zadań realizowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z uwagi na ochronę zdrowia jej konsumentów. W 2023r. w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia Czerkiesy, Sulmierzyce, Zamoście, Prusicko, Pajęczno oraz w wodociągach zakładowych FRUBEX w Pajęcznie, WaldiBen w Zalesiakach, ROKOKO w Gawłowie, Kuźnica i Trębaczew Warta Ujęcie Pajęczno-Makowiska wystąpiło okresowe lub krótkotrwałe pogorszenie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych. Wskutek podjętych w trybie natychmiastowym działań naprawczych, jakość wody uległa poprawie i spełniała określone normy. Przeprowadzona analiza wyników kontroli oraz przyczyn zanieczyszczenia wody do spożycia wskazuje, że konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu polepszenie stanu sanitarno-technicznego infrastruktury wodociągowej, skanalizowanie gmin                            i likwidacja bezodpływowych zbiorników na ścieki.

Wyniki pomiarów stężenia substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi otrzymane w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych wykazały, iż w powiecie pajęczańskim występuje znikome ryzyko dla zdrowia ludzkiego w związku z narażeniem na substancje promieniotwórcze pochodzące z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych z wodociągów znajdujących się na terenie powiatu pajęczańskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie ocenił, iż jakość wody w nadzorowanych wodociągach na koniec 2023 roku spełniała wymagania, w tym warunkowo                       w jednym wodociągu indywidualnym zaopatrującym w wodę ośrodek obozowo-biwakowy.

Załączniki:

- Tabela 1: Charakterystyka wodociągów znajdujących się na terenie powiatu pajęczańskiego.

- Tabela nr 2. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze podejmowane przez producentów wody w 2023 r.

Otrzymują:

- Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno

- a/a

Do wiadomości:

- Łódzki Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Pajęcznie, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź