Gdańsk, dnia 15 października 2024 r.

BZK-II.2600.70.2024.MG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach badania rynku, zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie wojewódzkiej centrali alarmowej sterowania syrenami.

- Specyfikacja urządzeń.

| 1 | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WOJEWÓDZKIEJ CENTRALI ALARMOWEJ |
| --- | --- |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie dawniej niż na 12 miesięcy przed jego dostarczeniem, wyposażone w oprogramowanie i licencję. |
| 1.2 | Zasilanie sieciowe 230V, AC ±10%, 50-60 Hz. |
| 1.3 | Obudowa rack 19”. |
| 1.4 | Pamięć RAM min.16 GB. |
| 1.5 | Wbudowany komputer przemysłowy PC z oprogramowaniem typu serwer. |
| 1.6 | Wbudowany dysk SATA min: 1TB. |
| 1.7 | Działanie autonomiczne. |
| 1.8 | Obsługa oprogramowania Digitex Wave oraz wraz ze środowiskiem OpenVPN do obsługi systemu wojewódzkiego. Szyfrowanie transmisji do powiatowych, miejskich i gminnych central alarmowych poprzez sieć internetową lub dedykowane łącze. |
| 1.9 | Współpraca ze stanowiskiem operatorskim – dedykowanym komputerem klasy PC z systemem operacyjnym Linux lub Windows. |
| 2 | MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WOJEWÓDZKIEJ CENTRALI ALARMOWEJ |
| 2.1 | Dodawanie/usuwanie/edycja obsługa syren alarmowych, pulpitów sterujących, urządzeń peryferyjnych w tym: stacji pogodowych, czujników skażeń, z poziomu Web interfejsu. |
| 2.2 | Skalowalna mapa województwa/powiatu działająca w trybie offline i online z możliwością nanoszenia przez operatora punktów alarmowych, oraz urządzeń peryferyjnych za pomocą współrzędnych geograficznych GPS. |
| 2.3 | Włączanie alarmów i zatrzymanie alarmów, monitorowanie stanu syren i ich testowanie. |
| 2.4 | Przekazywanie komunikatów głosowych przy wykorzystaniu gotowych nagrań ze stanowiska dyspozytorskiego. |
| 2.5 | Możliwość obsługi zdalnych stacji meteorologicznych i detektorów skażeń, a także innych urządzeń peryferyjnych (dodatkowych). |
| 2.6 | Przekazywanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2024, poz.290). Dodatkowo możliwość przekazywania sygnałów alarmowych ciągłych 1 minutowych oraz 5 sekundowych. |
| 2.7 | Wywoływanie i zapis testów sprawności głośników i wzmacniaczy syren bez włączania głośnych sygnałów minimum raz na tydzień. |
| 2.8 | Testy akumulatorów syren pod obciążeniem - raportowanie kondycji akumulatorów. |
| 2.9 | Automatyczne programowane wykonywania testów wszystkich urządzeń w systemie. |
| 2.10 | Kontrola systemu tzn. ciągłe monitorowanie zdarzeń w systemie. |
| 2.11 | Sterowanie alarmów i komunikatów głosowych we wszystkich lub pojedynczych syrenach, w syrenach przypisanych do sektorów lub grup. |
| 2.12 | Rejestracja załączeń alarmów i komunikatów oraz wyników testów w pamięci centrali. |
| 2.13 | Kontrola zasilania sieciowego i otwarcia drzwi bloku sterującego PA. |
| 2.14 | Otwartość systemu niezależna obsługa wszystkich elementów systemu z poziomu CA, konfiguracja systemu (dodawanie, usuwanie, modyfikacja urządzeń oraz sygnałów alarmowych). |
| 2.15 | Gromadzenie raportów z zarejestrowanych zdarzeń w systemie, testów wszystkich urządzeń z możliwością bezpośredniego wydruku z systemu oraz eksportu do pliku PDF. |
| 2.16 | Prezentowanie urządzeń na mapie w postaci ikon o zróżnicowanych kształtach i kolorach z możliwością włączenie warstwy z orientacyjnymi zasięgami syren. |
| 2.17 | Włączanie sygnałów alarmowych, komunikatów, komunikatów „na żywo”, testowanie syren alarmowych z poziomu Web interfejsu. |
| 2.18 | Utworzenie dedykowanych kont użytkowników chronionych loginem i hasłem oraz kont administracyjnych umożliwiających min. edycję parametrów systemu, konfigurację dostępu do systemu poszczególnych użytkowników. |
| 2.19 | Dodawanie, edycja, usuwanie użytkowników. |
| 2.20 | Blokada dostępu użytkowników do systemu. |
| 2.21 | Zabezpieczenie dostępu hasłem, możliwość zmiany loginu i hasła użytkowników systemu. |
| 2.22 | Rejestrowanie wszystkich zdarzeń występujących w systemie z możliwością wydruku raportu pracy. |
| 2.23 | Konfiguracja daty i godziny. |
| 2.24 | Kontrola zasilania sieciowego, kontrola napięcia akumulatorów i otwarcia drzwi w punktach alarmowych. |
| 2.25 | Szyfrowanie transmisji poprzez sieć internetową do powiatowych, miejskich i gminnych central alarmowych. |

- Wymagania dodatkowe.

- Wymagany termin realizacji zamówienia do 16 grudnia 2024 r.

- Wykonawca musi zagwarantować, iż dostarczona centrala alarmowa i oprogramowanie 
będzie w pełni integralne z istniejącym Wojewódzkim Systemem Sterowania Syrenami Alarmowymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z zachowaniem wszystkich funkcjonalności pod względem sterowania i kontroli pracy wszystkich elementów systemu z użyciem jednej aplikacji. Zamawiający nie dopuszcza realizacji integralności systemu poprzez instalację urządzeń pracujących równolegle do istniejących z użyciem więcej niż jednej aplikacji.

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje w centrali wojewódzkiej  oprogramowanie Digitex Wave  wraz ze środowiskiem OpenVPN do obsługi systemu wojewódzkiego.

- Wykonawca zainstaluje centralę alarmowa w Wojewódzkim Centrum Zarzadzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

- Wykonawca przeprowadzi montaż, wdrożenie, konfigurację oraz integrację wojewódzkiej centrali alarmowej. Konfiguracja centrali musi obejmować dostęp do wszystkich central powiatowych/miejskich/gminnych województwa pomorskiego oraz wszystkich syren alarmowych i urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład systemu ostrzegania 
i alarmowania na terenie województwa pomorskiego.

- Wykonawca przeprowadzi testy łączności z radiowym punktem dostępowym RPD zainstalowanym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wraz z podłączonymi do niego punktami alarmowych w systemie analogowej w tym DSP-50, RSSS-2000/3000 
i cyfrowej NXDN, w tym DSP-60 łączności radiowej.

- Wykonawca wykona i przedstawi raport z wszystkich elementów Wojewódzkiego Systemu Sterowania Syrenami Alarmowymi Pomorskiego (centrale alarmowe, radiowe punkty dostępowe, syreny alarmowe) z podaniem ich lokalizacji i rodzaju w układzie hierarchicznym tj. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Powiaty – Miasta/Gminy.

- Dostarczona centrala oraz oprogramowanie muszą posiadać instrukcje techniczne oraz dokumentację dla użytkowników w formie papierowej i elektronicznej.

- Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne, deklaracje zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa CE oraz inne dokumenty wystawione przez producentów, importerów lub dostawców sprzętu.

- Wykonawca przekaże na własny koszt wszystkie licencje oprogramowana i certyfikaty. Licencje i certyfikaty przekazane Zamawiającemu muszą być bezterminowe i po przekazaniu stać się jego własnością.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla użytkowników wojewódzkiej centrali alarmowej. Szkolenie swoim zakresem ma obejmować zagadnienia związane z: funkcjonowaniem 
i obsługą centrali i oprogramowania.

- Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej.

- Warunki gwarancji, oraz wsparcia technicznego.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy.

- Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych, usług wsparcia technicznego, dostępu do bazy wiedzy w zakresie sposobu użytkowania przez okres min. 36 miesięcy oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do nowych aktualizacji oprogramowania bezterminowo.

- Okres gwarancji i wsparcia technicznego rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego zamówienie bez zastrzeżeń.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w trybie 24h/7/365dni poprzez telefon, fax lub e-mail. Każdorazowe zgłoszenie będzie potwierdzane przez wykonawcę na adres wbzk@gdansk.uw.gov.pl

- Wykonawca dokona bezpłatnej naprawy wszelkich usterek dostarczonego sprzętu i usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

- W sytuacji braku możliwości naprawy sprzętu w miejscu zainstalowania, Wykonawca zdemontuje sprzęt celem jego naprawy a po jego naprawie dostarczy i zamontuje na własny koszt i ryzyko w ramach przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż 21 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca na czas naprawy, zamontuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych, niż urządzenie zdemontowane, zapewniające funkcjonowanie Wojewódzkiego Systemu Sterowania Syrenami Alarmowymi.

- W sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi niemożność naprawy sprzętu, zobowiązany jest on do wymiany uszkodzonego sprzętu na sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych od wymienionego na własny koszt i ryzyko, jednak nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia.

- Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - „cena”.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.

- Sposób przygotowania oferty

- Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty potwierdzający spełnienie warunków określonych w zaproszeniu do składania ofert należy zeskanować 
i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: wbzk@gdansk.uw.gov.pl w terminie do dnia 21.10.2024 r. do godziny 1000;

- Wiadomość powinna być zatytułowana: Oferta na montaż i uruchomienie wojewódzkiej centrali alarmowej sterowania syrenami – BZK-II.2600.70.2024.MG.

- Informacje dodatkowe

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej sytuacji przekaże je mailowo do wiadomości potencjalnego Wykonawcy.

- W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców w wyznaczonym przez siebie czasie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oraz wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów. Zamawiający uzna za nieważną ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zaproszeniu.

- Zamawiający odrzuci ofertę:

- złożoną po terminie;

- złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

- niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

- zawierające błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

- Zamawiający działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1713), odrzuci ofertę złożoną przez:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże mailowo wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie  poinformowany o formie realizacji sprawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w każdym czasie. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

- Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną.

- Kontakt w sprawie: 58 30 77 473.

Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Roman Słowiński