Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zn.spr.SA.770.1.2022

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „

Zaprojektowanie, dostawa i montaż 3 kotłów na drewno dla zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w zarządzie Nadleśnictwa Lubliniec:

-Leśnictwo Koszwice, Koszwice ul. Zawadzkiego 1, nr inw. 16500033

-Leśnictwo Łagiewniki, Koszwice ul. Zawadzkiego 2/1, nr inw. 12200027

-Lokal mieszkalny Kośmidry, Kośmidry ul. Lubliniecka 69/2, nr inw.  12200011

Tryb postępowania:  zapytanie ofertowe skierowane do 3 Wykonawców, opublikowane na BIP Nadleśnictwa Lubliniec

Podstawa prawna – zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec z dnia 17.01.2022 r. w  sprawie  wprowadzenia w Nadleśnictwie Lubliniec Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy, roboty budowlane których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie .

Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia wizji lokalnej w poszczególnych lokalizacjach.

Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie schematu i instalacji trzech kotłów 5 klasy z certyfikatem Ecodesign na drewno, stanowiących kompletne funkcjonalne instalacje, w tym:

1) opracowanie dla każdej lokalizacji indywidualnej koncepcji wykonania kotłowni w zakresie wymiany kotła centralnego ogrzewania na kocioł opalany drewnem

2) demontaż i utylizacja starego kotła c.o. na paliwo stałe oraz zasobnika c.w.u.

3) dostawę i montaż w oparciu o opracowaną wcześniej koncepcję wykonania kotłowni na podstawie załączonych przedmiarów 3 automatycznych kotłów centralnego ogrzewania 5 klasy efektywności energetycznej oraz zasobników na ciepłą wodę użytkową (posiadających certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 oraz Ecodesign), na paliwo podstawowe drewno, z automatycznym palnikiem i zasypem paliwa, z zasobnikiem paliwa wraz z dostosowaniem do miejsca montażu w budynku

4) wpięcie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania budynku,

5) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych wykonanej instalacji,

6) napełnienie instalacji;

7) montaż czopucha;

8) uzupełnienie ubytków ścian, ewentualnie stropów po przejściach przewodów;

9) uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji;

10) przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji potwierdzone protokołem;

11) przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze każdej Instalacji w jej lokalizacji Dokumentacji Instalacji zawierającej:

a) schemat instalacji,

b) prostą instrukcję użytkowania instalacji w języku polskim (język niespecjalistyczny),

c) certyfikat instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora,

d) inne wymagane dokumenty (np. protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym protokół szczelności instalacji hydraulicznych oraz przewodów kominowych, deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały, karty techniczne zamontowanych urządzeń, karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń, kartę gwarancyjną na wykonane roboty, protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania, kartę REGULACJI, protokół odbioru Instalacji podpisany przez Przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy przy udziale Użytkownika,

e) przeprowadzenie badania przewodów kominowych – kanałów wentylacyjnych i spalinowych

f) przeprowadzenie przeglądów, regulacji instalacji i napraw gwarancyjnych zgodnie z umową.

Wszystkie użyte urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe i spełniać wymagania opisane w charakterystyce urządzeń oraz być kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:

- Przedmiarach robót

- Raportach obliczeń zapotrzebowania na moc i energię cieplną budynków

- Świadectwach charakterystyki energetycznej budynków

- Projektowanych postanowieniach umownych

- Załączniku z lokalizacją robót budowlanych dot. wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w zarządzie Nadleśnictwa Lubliniec

które stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

Lokalizacja wymiany kotłów leśniczówek w Nadleśnictwie Lubliniec:

| Lp. | Nazwa nadleśnictwa | Adres administracyjny |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kod pocztowy | nazwa miejscowości | nazwa ulicy | Numer |  |
| 1 | Lubliniec | 42-772 | Koszwice | Zawadzkiego | 1 | DREWNO |
| 2 | Lubliniec | 42-772 | Koszwice | Zawadzkiego | 2_1 | DREWNO |
| 3 | Lubliniec | 42-772 | Kośmidry | Lubliniecka | 69/2 | DREWNO |

2) w terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest opracować harmonogram realizacji zadania w podziale na elementy uzgodnione z Zamawiającym

3) przeprowadzania we własnym zakresie niezbędnych pomiarów, wymaganych prób i badań;

4) zgłoszenie do organu administracji architektonicznej właściwej miejscowo robót nie wymagających pozwolenia na budowę – gdy jest to niezbędne na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane;

5) ustanowienie Kierownika Budowy (może to być jeden Kierownik Budowy dla każdej ze wskazanych lokalizacji, pod warunkiem, że kierowanie montażem w jednej lokalizacji nie będzie kolidowało z kierowaniem montażem w innych lokalizacjach) i zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego właściwego miejscowo – gdy jest to niezbędne na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane;

6) przeprowadzenie corocznych przeglądów gwarancyjnych oraz dwóch regulacji instalacji po 3 i 5 roku użytkowania;

7) ustalenie terminu dostawy i montażu w konkretnych lokalizacjach z właścicielami nieruchomości w terminie 5 dni przed planowaną dostawą i montażem;

8) wykonanie dostawy i montażu kotła wraz z podłączeniem, sprawdzeniem szczelności kotła i instalacji, dokonaniem rozruchu i przeprowadzeniem instruktażu Użytkowników instalacji zostanie, potwierdzone częściowym protokołem (odrębnie dla każdej instalacji) podpisanym przez Przedstawicieli: Zamawiającego oraz Wykonawcy przy udziale Użytkownika kotła;

9) przeszkolenie, z chwilą zakończenia montażu w danej lokalizacji, Użytkownika kotła w zakresie jego eksploatacji;

10) w ramach realizacji dostaw i montażu kotłów Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:

a) zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy,

b) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

c) posiadania wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu,

d) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) – dostarczenie na składowisko odpadów

e) zapewnienia, że materiały użyte do realizacji umowy są nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.),

f) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, atestów lub aprobat technicznych,

g) realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez Zamawiającego

h) pisemnego poinformowania Zamawiającego o terminie odbioru końcowego z wyprzedzeniem 7 dni roboczych,

i) pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

j) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

k) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac,

l) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 3 Indywidualnych koncepcji wykonania kotłowni w zakresie wymiany kotłów centralnego ogrzewania na drewno, protokołów badań i sprawdzeń, protokołów odbiorów technicznych i częściowych poszczególnych instalacji, instrukcji użytkowania, protokołu z instruktażu/przeszkolenia użytkownika instalacji, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, kart gwarancyjnych itp.,

m) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad,

n) zgłaszania w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego,

o) aktualizacji harmonogramu na każde wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac,

p) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych kotłów w każdej lokalizacji, co będzie potwierdzone w stosownym protokole

Oznaczenie według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot:

45331110-0 Instalowanie kotłów.

Dodatkowe przedmioty:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45321000-3 Izolacja cieplna,

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

We wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia załącznikach w/w dokumentu, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.

Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do

zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis

przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy

spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do

zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania.