Państwowy Powiatowy

Inspektor SanitarNy

W MIELCU

ul. M. Skłodowskiej 8

39-300 Mielec

| PSK.9010.2.18.2022 | Mielec, 2022-02-18 |
| --- | --- |

Ocena zbiorcza roczna

jakości wody na pływalni

Zespołu Basenów Odkrytych

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu

za rok 2021

Działając na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U.2021.195), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.                  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015.2016 z późn. zm.) po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody na pływalni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu

stwierdza

że woda do kąpieli w nieckach Zespołu Basenów Odkrytych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu w 2021 r. spełniała wymagania określone w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015.2016 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu po analizie: parametrów jakości wody na pływalni - Zespole Basenów Odkrytych, wyników badań próbek wody wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zakresu i częstotliwości wykonywania badań próbek wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowania metod referencyjnych analiz, a także wyników badań próbek wody na pływalni wykonywanych z nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach dokonał zbiorczej oceny jakości wody na pływalni- Zespole Basenów Odkrytych w Mielcu.

Na pływalni - Zespole Basenów Odkrytych w Mielcu przy ul. Kusocińskiego znajduje się 10 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody, z których w 2021 r. pobierano próbki wody zgodnie z częstotliwością (co 2 tygodnie w ramach kontroli wewnętrznej i 1 raz w sezonie w ramach nadzoru sanitarnego) zatwierdzoną harmonogramem pobierania próbek przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

Zakres badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w poszczególnych nieckach obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, mętność, chlor związany, chloroform, ∑THM, azotany, utlenialność.

Badania jakości próbek wody z pływalni (Zespołu Basenów Odkrytych) przeprowadzane w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były przez Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej zlecał pobór próbek i badanie wody na pływalni oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8.

Analizując wszystkie parametry oraz wyniki z badań wody na pływalni- zespole basenów odkrytych, wykonane od czerwca 2021 r. do września 2021 r., stwierdzono że w okresie jej działalności wystąpiło:

- w niecce pływackiej: dwukrotnie przekroczenie zawartości chloroformu, jednokrotnie przekroczenie sumy THM,

- w niecce szkolnej: dwukrotnie przekroczenie zawartości chloroformu, jednokrotnie przekroczenie sumy THM,

- w niecce rekreacyjnej: dwukrotnie przekroczenie zawartości chloroformu,

- w niecce cichej: jednokrotnie przekroczenie zawartości chloroformu,

- w wodzie wprowadzanej do niecki pływackiej + szkolnej z systemu cyrkulacji: dwukrotnie przekroczenie zawartości chloroformu, jednokrotnie przekroczenie sumy THM,

- w wodzie wprowadzanej do niecki rekreacyjnej z systemu cyrkulacji: dwukrotnie przekroczenie zawartości chloroformu, jednokrotnie przekroczenie sumy THM,

- w wodzie wprowadzanej do niecki cichej z systemu cyrkulacji: dwukrotnie przekroczenie zawartości chloroformu.

W związku z powyższym PPIS w Mielcu wystosował zapytanie w sprawie prowadzonych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie przekroczonych parametrów do wymaganych norm oraz decyzje o opłacie za przekroczenia parametrów fizykochemicznych w wodzie. Podjęte działania naprawcze zapewniły wodę odpowiedniej jakości wszystkim użytkownikom Zespołu Basenów Odkrytych. Wartość przekroczonych parametrów fizykochemicznych (chloroform, suma THM) nie stanowią zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazują na potrzebę wyregulowania parametrów uzdatniania. Nadmiar czynnika dezynfekcyjnego eliminuje ryzyko rozwoju mikroorganizmów, jednak może powodować szereg dolegliwości u ludzi, m. in. alergie, astmę, podrażnienie i choroby skóry oraz błon śluzowych.  Należy zatem dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Jakość parametrów mikrobiologicznych oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach             w badanym zakresie Legionelli sp. odpowiadała wymaganiom zał. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zgodnie z § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia oraz podejmował czynności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody w nieckach basenowych i na Wodnym Placu Zabaw, dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiaru jakości wody na pływalni.

W związku z powyższym, przeprowadzona zbiorcza ocena jakości wody na pływalni- Zespole Basenów Odkrytych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu za rok 2021 potwierdza, że użytkownicy pływalni korzystali z wody przydatnej do kąpieli.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu ul. Solskiego 1 , 39-300 Mielec

- a/a

Do wiadomości:

- Oddział Higieny Komunalnej WSSE Rzeszów

- Prezydent Miasta Mielec

Sporządził: A.W. - mail: psse.mielec@pis.gov.pl