Formularz nr PO-02/ F02 z dnia 03.02.2020 r.	……………………… dn. …....................

strona 1/2

Zlecenie jednorazowe nr.................... / …………….rok na wykonanie badań próbek wody

( numer z rejestru PSSE/GSSE/WSSE*)

do OBW Laboratorium w Elblągu

z GSSE/PSSE/WSSE* w  ………………………….

| Kod próbki (wypełnia laboratorium) | Oznakowanie przez klienta (PSSE/GSSE/WSSE*) | Przyczyna pobrania próbki wg PROGRAMU WODA | Data i godzina pobrania próbki | Identyfikator punktu pobierania próbek wody | Miejsce pobrania próbki (urządzenie, adres) | Obiekt badania | Zakres Badań** | Próbkobiorca czytelny podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rodzaj badanej wody wg PROGRAMU WODA | OBŻ |  |
|  |  |  | Temperatura wody podczas pobierania | Identyfikator obiektu wodnego ID OBIEKTU wg PROGRAMU WODA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | metale |  |

* - niepotrzebne skreślić lub wpisać/zaznaczyć właściwe ** - zgodnie z wyjaśnieniami

1. Uwagi*...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie.

3. Próbka pobrana wg* instrukcji I-06/PO-OBŻ-03 (metoda nieakredytowane)*

4. Pozostałe postanowienia jak w: Zarządzeniu PWIS nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r. z późn. zm. i w Rocznym planie badań.

5. Niepewność wyników na sprawozdaniu*:  TAK   NIE

Laboratorium podaje niepewność rozszerzoną przy poziomie prawdopodobieństwa 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.

6. Stwierdzenie zgodności*:  TAK   NIE

Szczegółowe informacje dotyczące zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiami znajdują się w załączniku do zlecenia.

Data i godzina przyjęcia próbek do laboratorium w Elblągu ..............................................................................................

Warunki transportowania......................................................................................................................................................

Osoba/y dokonująca/e przeglądu zlecenia i przyjmująca/e próbkę/i do badań …………………………………………....

podpis

** Wyjaśnienie możliwych do stosowania skrótów:

WODA DO SPOŻYCIA

| Badane cechy |  | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
| --- | --- | --- |
| badania chemiczne | Parametry grupy B |  |
|  | Ołów A | PN-EN ISO 15586:2005 |
|  | Kadm A | PN-EN ISO 15586:2005 |
|  | Chrom A | PN-EN ISO 15586:2005 |
|  | Miedź A | PN-EN ISO 15586:2005 |
|  | Glin A | PN-EN ISO 15586:2005 |
|  | Nikiel A | PN-EN ISO 15586:2005 |
|  | Sód A | PN-ISO 9964-3:1994 |
|  | Miedź A | PN-ISO 8288:2002 |
|  | Arsen A | PB-OBŻ-05/CH edycja 1 z dnia 08.06.2009 |
|  | Selen A | PN-ISO 9965:2001 |
|  | Antymon A | PB-OBŻ-05/CH edycja 1 z dnia 08.06.2009 |
|  | Rtęć A | PB-OBŻ-03/CH edycja 1 z dnia 01.09.2008 |

WODA NA PŁYWALNIACH

| Badane cechy |  | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
| --- | --- | --- |
| badanie chemiczne | Glin A | PN-EN ISO 15586:2005 |

W zakresie badań wpisać - zlecane do badań parametry

A – metoda akredytowana

Parametry grupy B wg załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Metody badań są znane i zaakceptowane przez zleceniodawcę.

Skróty stosowane w Programie Woda

Przyczyny pobrania próbki:

mok – parametry grupy A

mop – parametry grupy B

awa – awaria, klęska żywiołowa

int – interwencja, skarga

ibn – inna przyczyna w ramach bieżącego nadzoru dla WPS

ibi – inna przyczyna w ramach bieżącego nadzoru dla innych niż WPS

leg – pobór wody w kierunku badań Legionelli sp.

Rodzaj badanej wody:

wbs – woda z niecki basenowej

wbd – woda z niecki basenowej udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

wba – woda z niecki basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzającej aerozol wodno-powietrzny

wnl – woda z natrysków na pływalni

wdp – woda doprowadzana do pływalni

wkp – woda z kąpieliska

wmk – woda z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

wps – woda przeznaczona do spożycia

wsu – woda w trakcie uzdatniania

wug – woda z ujęcia głębinowego lub studni głębinowej (przed uzdatnieniem)

wup – woda z ujęcia powierzchniowego (przed uzdatnieniem)

inn – inny nie wymieniony powyżej

leg – pobór wody w kierunku badań Legionella  dla innych niż woda na pływalni

wwc – woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

Podpis przedstawiciela zleceniodawcy PSSE/GSSE/WSSE*