- Załącznik nr 3

do umowy

nr …………….

- Zakres usług konserwacyjnych

- w budynku przy ul. Chopina 1 w Warszawie

System nadzoru telewizyjnego

  - czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (13 szt.);

  - czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (4 szt.);

  - regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;

  - sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu;

  - sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji (1 szt.);

  - regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19˝ (1 szt.), TV LCD 42” (1 szt.);

  - usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.