Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych            i Autostrad Oddział Katowice

Rejon Zabrze

ul. Chudowska 1, 41-810 Zabrze

FORMULARZ - OFERTOWY

Dotyczy zamówienia na:

„Wykonanie przeglądów serwisowych, napraw i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych wraz z instalacjami w budynku administracyjnym Rejonu w Zabrzu przy ul. Chudowskiej 1 oraz w budynkach PPO Żernica, SPO Bojków, SPO Ostropa i SPO Kleszczów.”

dla……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy, NIP, Regon)

oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

za całkowitą cenę brutto:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………….)

Zgodnie z poniższym kosztorysem ofertowym:

| Lp. | Wyszczególnienie czynności |  | Jedn. | Ilość |  | Cena jedn. netto |  | Wartość netto kol. 4 x kol. 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| I | Przeglądy serwisowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KLIMATYZATOR - Jednostka zewnętrzna |  | 1 przegląd za 1 szt. | 32 |  |  |  |  |  |
| 2. | KLIMATYZATOR - Jednostka wewnętrzna kanałowa / kasetonowa |  | 1 przegląd za 1 szt. | 28 |  |  |  |  |  |
| 3. | KLIMATYZATOR Jednostka wewnętrzna naścienna |  | 1 przegląd za 1 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Agregat skraplający on/off – 1 szt. |  | 1 przegląd za 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem przeglądy |  |  |  |
| II | Naprawy eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Usunięcie nieszczelności, uzupełnienie czynnika chłodniczego, próba szczelności (z materiałem) |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymiana czynnika chłodniczego (z materiałem) |  | kg | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wymiana pompki odprowadzenia skroplin (z materiałem) |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Uzupełnienie oleju w sprężarce jedn. zewn. (z materiałem) |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Robocizna wraz z dojazdem wraz z dojazdem |  | rbg | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiały |  | wg potrzeb | wg potrzeb |  | koszty robocizny |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem naprawy eksploatacyjne |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie czynności | Jedn. |  |  | Ilość |  | Cena jedn. netto |  | Wartość netto kol. 4 x kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| I | Przeglądy serwisowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Centrala wentylacyjna | 1 raz |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Wentylator kanałowy | 1 raz |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Wentylator dachowy | 1 raz |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 4. | Wentylator łazienkowy / nawiewny | 1 raz |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem przeglądy |  |  |
| II | Naprawy eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiana siłownika (z materiałem) | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Wymiana przepustnicy (z materiałem) | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Wymiana falownika (z materiałem) | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Wymiana presostatu (z materiałem) | szt. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Robocizna wraz z dojazdem | 1 rbg |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Materiały | wg potrzeb |  |  | wg potrzeb |  | koszty robocizny |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem naprawy |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM NETTO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VAT (……%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BRUTTO |  |  |

Uwaga:

Koszty przeglądu pompki odprowadzenia skroplin należy ująć w kosztach przeglądu klimatyzatora wewnętrznego.

W częściach II (naprawy eksploatacyjne) koszty materiałów w poz. 6, kol. 6 należy przyjąć równe kosztom robocizny z poz. 5, kol 6.

Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców 
w następującym zakresie *:

(zakres powierzonych usług)

(zakres powierzonych  usług)

Dodatkowe informacje*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres email)

____________________________________

(podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej 
                                                                       do działania w imieniu Wykonawcy )