Nasz znak:HŚ.9020.2.218.2024.AK Skierniewice, dnia 4 grudnia 2024 r.

**Gmina Maków**

**ul. Akacjowa 2A**

**96-124 Maków**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając   
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.   
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.   
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Maków do spożycia**

**UZASADNIENIE**

W dniu 28.11.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Maków czyli Gmina Maków przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 20.11.2024r. z wyjścia na sieć w budynku syacji uzdatniania wody w Makowie. Raport z badań z dnia 28.11.2024 r. nr 102755/LB/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A oraz dodatkowo żelaza, manganu i liczby enterokoków kałowych, w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej   
na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej,   
jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Maków odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym   
w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor**

**Sanitarny w Skierniewicach**

***Justyna Łukasik***

*/podpisano elektronicznie/*