Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja głównych wymagań:

- Przedmiot zamówienia: Wykonanie malowania i wymiana wykładzin dywanowych |
w pomieszczeniach na parterze i VI piętrze w budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie.

- Zakres remontu:

- zerwanie wykładzin podłogowych i listew przypodłogowych wraz z utylizacją odpadów, powierzchnia podłóg 568,99 m2;

- naprawy posadzek lub wykonanie wylewek samopoziomujących (powierzchni podłóg,ok.25-30%);

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania farbami emulsyjnymi z po szpachlowaniem nierówności (powierzchni ścian i sufitów, ok. 10 %);

- dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami akrylowymi np. Perfekta KABE, 
w kolorze białym;

- dwukrotne malowanie powierzchni sufitów farbami akrylowymi np. Perfekta KABE,  w kolorze białym;

- ułożenie wykładzin dywanowych typu przemysłowego z dłuższym włosem np. Akzento, z wywinięciem wykładziny na ścianę, cokolik 5 cm;

- ułożenie deski barlineckiej, typu mozaika o podwyższonej klasie ścieralności, wraz 
z ułożeniem listew przypodłogowych drewnianych;

- dwukrotne malowanie farbą ftalową rur CO o śr. do 50 mm;

- dwukrotne malowania farbami ftalowymi parapetów betonowych z drobnymi naprawami;

- dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową stolarki – ościeżnice łącznie 
z ćwierćwałkami;

- uszczelnianie akrylem (do malowania) przy listwach i korytkach.

- Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy.