## FC 2.1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.2.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 1
Odczynniki chemiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1 | 2 hydrat cytrynianu trisodu (C6H5O7Na3*2H2O) (nie gorszy niż Avantor) | 500 | g | 3
2 | 4-aminobenzenosulfonamid NH2C6H4SO2NH2 cz. | 100 | g | 1
3 | 4-nitroanilina | 100 | g | 1
4 | Aceton cz. | 1000 | ml | 1
5 | Alkohol etylowy 96% | 500 | ml | 5
6 | Azotyn sodu | 50 | g | 1
7 | Chlorek baru BaCl2*2H2O | 250 | g | 1
8 | Chlorowodorek 1,10-fenantroliny jednowodny | 10 | g | 2
9 | Chlorowodorek fenylohydrazyny | 25 | g | 1
10 | Chlorowodorek hydroksyloaminy | 500 | g | 1
11 | Chlorowodorek N-(1-naftylo)-etylenodiaminy C12H16Cl2N2 | 10 | g | 1
12 | Guma arabska (proszek)cz. | 100 | g | 1
13 | Kwas L(+)askorbinowy | 100 | g | 2
14 | Kwas octowy lodowaty min. 99,5% | 1000 | ml | 2
15 | Kwas orto-fosforowy 85% | 500 | ml | 1
16 | Kwas siarkowy min 95% | 1000 | ml | 1
17 | Kwas siarkowy 0,1N - odważka analityczna | 1 | szt. | 4
18 | Kwas solny 0,1N - odważka analityczna | 1 | szt. | 1
19 | Kwas solny 35-38% | 500 | ml | 1
20 | Nadmanganian potasu | 100 | g | 1
21 | Nadtlenek wodoru 30% | 500 | ml | 1
22 | Octan amonu | 1000 | g | 1
23 | Odczynnik Nesslera | 500 | ml | 1
24 | Pentacyjanonitrozylżelazian(III)sodu {nitroprusydek sodu [Fe(CN)5NO]Na2*2H2O} | 10 | g | 1
25 | Roztwór KCl 4M nasycony | 50 | ml | 1
26 | Roztwór KCl 3M do elektrody pH | 250 | ml | 1
27 | Salicylan sodowy ( nie gorszy niż Supelco) | 500 | g | 2
28 | Szczawian sodu Na2C2O4 | 100 | g | 1
29 | Trietanoloamina | 250 | ml | 1
30 | Wersenian dwusodowy C10H14N2O8Na2*2H2O | 100 | g | 1
31 | Węglan wapnia | 100 | g | 1
32 | Węglan sodu bezwodny Na2CO3 | 100 | g | 1
33 | Woda amoniakalna r-r 25% (0,91 g/ml) | 500 | ml | 1
34 | Wodorotlenek sodowy mikrogranulki NaOH | 1000 | g | 3
35 | Żelazicyjanek potasowy K3Fe(CN)6 | 50 | g | 1
RAZEM
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 1 :
1. | Dla wszystkich odczynników chemicznych wymagane są certyfikaty kontroli jakości.
2. | Dla wszystkich odczynników chemicznych wymagane są karty charakterystyk.
3. | Dla odczynników chemicznych wymagana jest czystość cz.d.a. poza pozycjami oznaczonymi, gdzie dopuszczalna jest czystość cz.
4. | Termin realizacji dostawy cząstkowej zamówionej partii określa się na 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną nadania e-mailem, faksem przez zamawiającego.

## FC 2.2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.2.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 2
MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1 | Filtry ochronne do aspiratora indywidualnego Gilair - 3. | 1 | szt. | 20
2 | Sączki pomiarowe wykonane z mikrowłókien polipropylenowych lub z polichlorku winylu o sprawności filtracji powyżej 95% - f 25 mm, wymagany certyfikat potwierdzający niehigroskopijność sączków. | 20 szt. | opk. | 20
3 | Filtry membranowe z azotanu celulozy pory 0,80 µm f 25 mm. | 100 | szt. | 1
4 | Sączek membranowy, biały, niesterylny, celulozowy, wielkość porów 0,45 µm, f 47 mm. | 100 | szt. | 10
5 | Butelki plastikowe z tiosiarczanem sodu jednorazowe, poj. 500 ml, do pobierania próbek wody. Butelka z szeroką szyjką. | 100 | opk. | 20
6 | Eza 1 ul plastikowa zielona, poj. 1 ul sterylne .Opis: uchwyt sztywny, sześcioboczny , tępo zakończony. | 1000 | opk. | 15
7 | Eza 10 ul niebieska zielona, poj. 1 ul sterylne .Opis: uchwyt sztywny, sześcioboczny , tępo zakończony. | 1000 | opk. | 1
8 | Głaszczki typu hokej w kształcie litery L. | 5 szt. | opk. | 200
9 | Końcówki typu słomka (jumbo), wym. 24 cm długość, poj. 1,1 ml. | 1000 | opk. | 1
10 | Koszyki druciane nierdzewne prostokątne o wym. 100mm x 100 mm. | szt. | szt. | 15
11 | Pipety sterylne wielomiarowe indywidualnie pakowane, poj. 1 ml. | 500 szt. | op. | 1
12 | Pipety sterylne wielomiarowe indywidualnie pakowane, poj. 10 ml. | 200 szt. | op. | 2
13 | Pipety sterylne wielomiarowe indywidualnie pakowane, poj. 25 ml. | 150 szt. | opk. | 3
14 | Płytki Petriego radiosterylne f 60 mm. | 960 szt. | opk. | 5
15 | Płytki Petriego radiosterylne f 90 mm z żebrami wentylacyjnymi. | 480 szt. | opk. | 30
16 | Płytki Petriego radiosterylne f 140 mm z żebrami wentylacyjnymi. | 110 szt. | opk. | 10
17 | Płytki kontaktowe typu Rodac, śr. 55 mm, dno z meniskiem wypukłym. | 918 szt | opk. | 1
18 | Probówki okrągłodenne z PS(przezroczyste) bez etykiety. Korek wciskany, sterylne. Wymiary 16x150 mm, poj. 19 ml. | 1000 szt. | opk. | 1
19 | Probówki okrągłodenne z PS(przezroczyste) bez etykiety. Korek wciskany. Sterylne. Wymiary 16x100 mm, poj. 11 ml. | 100 szt. | opk. | 140
20 | Probówki okrągłodenne z PS (przezroczyste) bez etykiety. Korek wciskany. Sterylne. Wymiary 12x92 mm, poj. 5 ml. | 1000szt. | opk. | 1
21 | Rękaw foliowo-papierowy do sterylizacji parą wodną. Wymiary: 100 mmx200 m. | rolka | rolka | 1
22 | Saszetki do warunków beztlenowych. | 10 szt | opk. | 4
23 | Saszetki do warunków mikroaerofilnych. | 10 szt | opk. | 15
24 | Worki do Stomachera z filtrem, wym. 190x300mm. | 500 szt. | szt. | 2
25 | Worki do autoklawu, poj. 33 l, wym. 600x780 mm, gruba folia, nie gorsze niż Sarstedt, ref. 86.1200. | 50 szt. | op. | 3
26 | Wskaźniki warunków beztlenowych. | 100 szt. | op. | 1
RAZEM
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 2:
1. | Termin realizacji dostawy cząstkowej zamówionej partii określa się na 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną nadania e-mailem, faksem przez zamawiającego.

## FC 2.3
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.2.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 3
Szkło laboratoryjne i wyroby z PP
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1 | Cylinder pomiarowy szklany ze szlifem poj. 50 ml z brązową skalą z korkiem plastikowym bez podstawki i bez wylewki z szeroką szyjką. | 1 | szt. | 50
2 | Cylinder Nesslera niski 100ml szkło borokrzemowe z wylewką. | 1 | szt. | 50
3 | Cylinder Nesslera niski 50ml szkło borokrzemowe z wylewką. | 1 | szt. | 50
4 | Kolba szklana stożkowa z szeroką szyjką 250 ml. | 1 | szt. | 20
5 | Kolba szklana stożkowa z szeroką szyjką 300 ml. | 1 | szt. | 20
6 | Kolba Erlenmeyera ze szlifem męskim 29, poj. 250 ml. | 250 | ml | 4
7 | Kolba pomiarowa poj. 50ml kl A, z korkiem PP. | 1 | szt. | 20
8 | Kolba pomiarowa poj. 100 ml kl A, z korkiem PP. | 1 | szt. | 20
9 | Kolba pomiarowa poj. 100 ml kl A, z korkiem PP, szkło oranżowe. | 1 | szt. | 2
10 | Kolba pomiarowa poj. 200 ml kl A, z korkiem PP. | 1 | szt. | 5
11 | Kolba pomiarowa poj. 1000 ml kl A, z korkiem PP. | 1 | szt. | 5
12 | Lejek szklany f lejka 35mm, wysokość nóżki ~35mm Φ nóżki 6mm. | 1 | szt. | 10
13 | Lejek szklany f lejka 70mm, wysokość nóżki ~70mm, Φ nóżki 8mm | 1 | szt. | 10
14 | Parowniczki szklane, z wylewką, z płaskim dnem, poj. 80ml. | 1 | szt. | 30
15 | Pipeta szklana wielomiarowa 1 ml, Kl. A, skalowana na wypływ (Ex), skala biała lub niebieska. | 1 | szt. | 10
16 | Pipeta szklana wielomiarowa 2 ml, Kl. A, skalowana na wypływ (Ex), skala biała lub niebieska. | 1 | szt. | 10
17 | Pipeta szklana wielomiarowa 5 ml, kl. A, skalowana na wypływ (Ex), skala biała lub niebieska. | 1 | szt. | 20
18 | Pipeta szklana wielomiarowa 10 ml, kl. A, skalowana na wypływ (Ex), skala biała lub niebieska. | 1 | szt. | 20
19 | Pipeta szklana wielomiarowa 25 ml, Kl. A, skalowana na wypływ (Ex), skala brązowa. | 1 | szt. | 10
20 | Probówki szklane do oznaczania utlenialności grubość ścianki 0,5 mm - 1 mm, średnica wewnętrzna min.28 mm; średnica zewnętrzna max. 30 mm, długość 150 mm - 200 mm. | 50 szt. | opk | 1
21 | Płuczka bełkotkowa typu Zajcewa do gazów, wysokość 195mm, pojemność min. 15ml, średnica nóżki 16mm, wielkość bańki 75mm x 30mm, średnica króćców 5mm. | 1 | szt. | 15
22 | Tacka z tworzywa sztucznego, biała, o płaskiej powierzchni, 190x150 mm. | 1 | szt. | 1
23 | Tacka z tworzywa sztucznego, biała, o płaskiej powierzchni, 240x180 mm. | 1 | szt. | 1
24 | Zlewka szklana, niska, z wylewką, ze skalą barwną, poj. 100 ml. | 1 | szt. | 30
25 | Zlewka szklana, wysoka, z wylewką, ze skalą barwną, poj. 150 ml. | 1 | szt. | 50
26 | Kolba szklana płaskodenna szeroka szyja, poj. 100 ml. | szt. | szt. | 50
27 | Kolba szklana płaskodenna wąska szyja, poj. 300 ml. | szt. | szt. | 50
28 | Kolba szklana płaskodenna szeroka szyja, poj. 250 ml. | szt. | szt. | 50
29 | Kolba szklana kulista płaskodenna, wąska, krótka szyja 250 ml. | szt. | szt. | 20
RAZEM
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 3:
1. | Dla szkła pomiarowego kl. A wymagane są: - naniesione na szkle trwałe numery serii - do każdego opakowania dołączony certyfikat serii wystawiony przez akredytowane laboratorium producenta.
2. | Termin realizacji dostawy cząstkowej zamówionej partii określa się na 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną nadania e-mailem, faksem przez zamawiającego.

## FC 2.4
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.2.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 4
Środki dezynfekcyjne i środki ochrony indywidualnej
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1 | Koncentrat środka czyszczącego do stosowania w myjkach ultradźwiękowych do mycia szkła laboratoryjnego. | 5000 ml | szt. | 4
2 | Okulary ochronne ramka i soczewki wykonane z wytrzymałego tworzywa odpornego na zginanie, przyciemniane, filtr ochronny 5 DIN, ochrona przed promieniowaniem IR/UV 99%, szkło odporne na zarysowania, kolor szkieł: ciemna zieleń, spełniające wymagania normy EN 166, wyposażone w zawieszkę na szyję ( nie gorsze niż Warrior Spec Shade 5 ESAB). | 1 | szt. | 2
3 | Rękawice ochronne winylowe, rozmiar M. | 100 | opk. | 30
4 | Wymienne zatyczki do uszu w kształcie kulek, z materiału nie wywołującego alergii, para (kompatybilne z wkładkami przeciwhałasowymi na pałąku firmy 3M). | 1 | szt. | 20
5 | Zatyczki do uszu, z opaską na głowę. | 1 | szt. | 2
6 | Krem/ emulsja pielęgnująca do rąk. Butelka z dozownikiem. | 500 ml | szt. | 16
7 | Lignina w arkuszach. | 5 kg | opk. | 7
8 | Płyn do mycia szkła laboratoryjnego, zastępujący chromiankę, nietoksyczny. | 1000 ml | szt. | 60
9 | Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, bezalkoholowy aktywny w stosunku do bakterii, grzybów, wirusów w tym wirusów HBV i HIV . | 500 ml | szt. | 10
10 | Roztwór gotowy do użycia , przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, aktywny w stosunku do bakterii, grzybów, wirusów w tym wirusów HBV i HIV. | 500 ml | szt. | 10
11 | Wieloparametrowe wskaźniki sterylizacji suchym gorącym powietrzem. | 25 szt. | op. | 3
12 | Taśma do sterylizacji parą wodną. | rolka | rolka | 2
13 | Wskaźniki sterylizacji Sporal A. | 10 szt. | opk. | 1
14 | Wieloparametrowe wskaźniki sterylizacji parą wodną SIL-250. | opk. | opk. | 2
15 | Wata wiskozowo-bawełniana. | 200 g | szt. | 1
RAZEM:
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 4:
1. | Termin realizacji dostawy cząstkowej zamówionej partii określa się na 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną nadania e-mailem, faksem przez zamawiającego.
2. | Dla pozycji zawierających substancje chemiczne i ich mieszaniny wymagane karty charakterystyk.

## FC 2.5
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.2.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 5
Szczepy wzorcowe i surowice do aglutynacji szkiełkowej dla Shigella
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | nr katalogowy | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1. | Staphylococcus saprophyticus WDCM 00159 | 2 wymazówki |  | op. | 1
2. | Pseudomonas aeruginosa WDCM 00024 | 2 wymazówki |  | op. | 1
3. | Proteus mirabilis WDCM 00023 | 2 wymazówki |  | op. | 1
4. | Shigella flexneri WDCM 00126 | 2 wymazówki |  | op. | 1
5. | Citrobacter freundii WDCM 00006 | 2 wymazówki |  | op. | 1
6. | Enterococcus faecium WDCM 00177 | 2 wymazówki |  | op. | 1
7. | Shigella sonnei WDCM 00127 | 2 wymazówki |  | op. | 1
8. | Escherichia coli WDCM 00202 | 2 wymazówki |  | op. | 1
9. | Yersinia enterocolitica WDCM 00160 | 2 wymazówki |  | op. | 1
10. | Surowica Shigella sonnei faza I,II do aglutynacji szkiełkowej | fiolka 5 ml |  | op. | 1
11. | Surowica Shigella flexneri do aglutynacji szkiełkowej | fiolka 5 ml |  | op. | 1
Razem
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 5 :
Do oferty należy dołączyć informację o kolekcji, z której pochodzą poszczególne szczepy zawarte w preparatach jako wymóg określony w dokumencie PCA DA-06
Dostawa szczepów w ciągu 42 dni od daty złożenia zamówienia
Termin ważności surowic w chwili dostarczenia min. 18 m-cy
Producent szczepów powinien posiadać akredytację na normę ISO 17034.

## FC 2.6
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.2.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 6
Materiały dodatkowe chemia
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1 | Elektroda pH-metryczna z czujnikiem temperatury; zakres 0…14 pH; diafragma: ceramiczna; trzpień: szkło; elektrolit: KCl; długość: 120mm; śr. 12 mm; zakres temp. 0…100°C; kompatybilna z wieloparametrowym miernikiem SevenExcellence firmy Mettler Toledo, kablem Multi Pin BNC, elektrodą InLab Routine Pro; wymagana gwarancja na 12 miesięcy; do pomiaru płynów. | 1 | szt. | 1
2 | Kombinowana sonda Ag/AgCl do pomiaru potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (ORP/Redox) z żelowo-elektrolitowym roztworem odniesienia (nie wymagającym napełniania) i wbudowanym czujnikiem temperatury. Kompatybilna z miernikiem pH/redox HQ11D firmy Hach, wymagana gwarancja na 12 miesięcy. | 1 | szt. | 1
3 | Naczynko konduktometryczne cela: cztery elektrody grafitowe; czujnik temperatury NTC 30; K=057 cm-1; kabel 1,2 m; złącze Mini DIN; zakres 0,01mS/cm - 1000mS/cm; kompatybilne z wieloparametrowym miernikiem SevenExcellence firmy Mettler Toledo; wymagana gwarancja na 12 miesięcy. | 1 | opk. | 1
4 | Wkład do Swiftest (firmy Hach), chlor wolny DPD. | 1 | szt. | 1
5 | Wkład do Swiftest (firmy Hach), chlor całkowity DPD. | 1 | szt. | 1
6 | Spectroquant Merck 1.14770 Mangan test 0,010 - 10,00 mg/l. | 1 | opk. | 3
7 | Silnie kwaśna żywica kationowa (w formie wodorowej)(np.: Amberlite IR 120). | 500 | ml | 1
8 | Żel krzemionkowy pomarańczowy | 1000 | g | 4
9 | Kuweta do Spekola G 70010 30x13x15 / 10/ 8 mm (wys.x szer.x dł./dł. drogi opt./szer. wew.). | 1 | szt. | 2
10 | Kuweta optyczna 10mm do fotometru ( wys. 45 mm bez zatyczki). | 1 | szt. | 4
11 | Kuweta optyczna 50mm do fotometru ( wys. 45 mm bez zatyczki). | 1 | szt. | 4
12 | Papier pokryty polietylenem do wykładania stołów laboratoryjnych 48 x 60 cm w arkuszach. | 100 | szt. | 1
13 | Pręciki - mieszadełka z tworzywa PTFE, gładkie, dł. 15mm f 6mm. | 1 | szt. | 10
14 | Pręciki - mieszadełka z tworzywa PTFE, gładkie, dł. 25mm f 6mm. | 1 | szt. | 2
15 | Tryskawka z LDPE 250 ml. | 1 | szt. | 2
16 | Pinceta ze stali nierdzewnej, antymagnetycznej, prosta, płasko zakończona, dł. 120 mm | 1 | szt. | 2
17 | Wkład filtra wstępnego PRE PAK do dejonizatora SolPure XIO P. | 1 | szt. | 2
18 | Filtr wstępny wewnętrzny węglowy do dejonizatora SolPure XIO P (kompatybilny z PAK W1). | 1 | szt. | 2
19 | Filtr wstępny wewnętrzny polipropylenowy do dejonizatora SolPure XIO P (kompatybilny z PAK L1). | 1 | szt. | 2
20 | Filtr do nawilżania powietrza (kompatybilny z Blaupunkt ACC001). | 1 | szt. | 1
21 | Pakiet z żywicą jonowymienną do dejonizatora SolPure XIO P (kompatybilny z UP PAK XIO P). | 1 | szt. | 1
RAZEM
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 5:
1. | Termin realizacji dostawy cząstkowej zamówionej partii określa się na 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną nadania e-mailem, faksem przez zamawiającego.

## FC 2.7
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.2.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 7
Wzorce i materiały referyncjne
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1 | Wzorce formazynowe mętności StablCal: <0,1; 20; 200; 1000 NTU (zestaw wzorców formazynowych kompatybilnych z mętnościomierzem TL 2310 firmy Hach), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 1 | op. | 1
2 | Wzorzec mętności wody 0,5 NTU wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok (nie gorszy niż Sigma-Aldrich TURB05). | 500 | ml | 1
3 | Wzorzec mętności wody 1,0 NTU wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok (nie gorszy niż Sigma-Aldrich TURB1). | 500 | ml | 1
4 | Wzorzec mętności wody 200 NTU, formazynowy termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok (Hach). | 100 | ml | 1
5 | Certyfikowany r-r przewodności æ= 1413 μS/cm wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 500 | ml | 3
6 | Certyfikowany r-r pH 4,00 w temp. 20oC wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 1000 | ml | 1
7 | Certyfikowany r-r pH 7,00 w temp. 20oC wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 1000 | ml | 1
8 | Certyfikowany r-r pH 10,00 w temp. 20oC wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 1000 | ml | 1
9 | Certyfikowany r-r jonów amonowych NH4+ 1 mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 100 | ml | 1
10 | Certyfikowany r-r jonów chlorkowych Cl - 1 mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 100 | ml | 1
11 | Certyfikowany r-r jonów fluorkowych F - 1 mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 100 | ml | 1
12 | Certyfikowany r-r fenolu w metanolu 5 mg/ml; ampułka 1 ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 1 | szt. | 1
13 | Certyfikowany r-r formaldehydu, r-r wodny, 1 mg/l; ampułka 1 ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 1 | szt. | 1
14 | Wzorzec barwny roztwór buforowy pH 7,00 w temp. 20°C wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 500 | ml | 2
15 | Wzorzec barwny roztwór buforowy pH 9,00 w temp. 20°C wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2,5 roku. | 500 | ml | 2
16 | Wzorzec przewodności æ= 500 μS/cm w temp. 25°C wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 500 | ml | 2
17 | Wzorzec przewodności æ= 1413 μS/cm w temp. 25°C wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca, termin ważności od daty dostawy - min. 1,5 roku. | 500 | ml | 2
18 | Wzorzec jonów amonowych NH4+ 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
19 | Wzorzec jonów azotu azotanowego 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
20 | Wzorzec jonów azotu azotynowego 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 2
21 | Wzorzec jonów fluorkowych 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
22 | Wzorzec jonów manganowych 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
23 | Wzorzec jonów siarczanowych SO42- 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
24 | Wzorzec jonów żelaza Fe2+ zakwaszony HCl 1mg/ml wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 50 | ml | 1
25 | Wzorzec barwy 10 jednostek Hazena/Pt-Co, wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 2 lata. | 1000 | ml | 1
26 | Roztwór wzorcowy chloru wolnego, 1000 mg/L Cl2 wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034) (nie gorszy niżAccuStandard WC-TRC-10x). | 10 | ml | 1
27 | Wzorzec cyjanków ogólnych 100ug/ml (nie gorszy niż AccuStandard nr kat. WC-CN-1X-1) wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy min. 1 rok. | 100 | ml | 1
28 | Roztwór buforowy OPR ok. 600 mV wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 100 | ml | 2
29 | Roztwór buforowy OPR ok. 220 mV wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy - min. 1 rok. | 100 | ml | 2
30 | Wzorzec 2-metyloizoborneol C11H20O, nr CAS 2371-42-8, 100ug/ml w metanolu wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy min. 1 rok. | 1 | ml | 1
31 | Wzorzec (+/-) geosmin C12H22O, nr CAS 16423-19-1, 100ug/ml w metanolu (ampułka, nie gorszy niż Sigma-Aldrich nr kat. CRM47522) termin ważności od daty dostawy min. 1 rok. | 1 | ml | 1
32 | Wzorzec cis-3-Hexen-1-ol C6H12O, nr CAS 928-96-1 wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy min. 1 rok. | 100 | mg | 1
33 | Wzorzec sacharozy C7H5NO3S, nr CAS 81-07-2 wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034), termin ważności od daty dostawy min. 1 rok. | 250 | mg | 1
34 | Wzorzec kofeiny C8H10N4O2, nr CAS 58-08-2 wymagany certyfikat zapewniający spójność pomiarową wzorca oraz potwierdzający kompetencje producenta (ISO 17034). | 250 | mg | 1
RAZEM
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 6:
1. | Dla wszystkich wzorców i roztworów certyfikowanych wymagane są świadectwa zapewniające zachowanie spójności pomiarowej ( uwzględniające niepewność rozszerzoną na poziomie ufności 95% i przy współczynniku rozszerzenia k=2) w języku polskim.
2. | Termin dostarczenia wzorców przedłuża się do 42 dni od dnia złożenia zamówienia.
3. | "Certyfikowane roztwory" i odpowiadające im" wzorce" nie mogą pochodzić od tego samego producenta.

## FC 2.8
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.2.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 8
Podłoża mikrobiologiczne suche i gotowe na płytkach
Lp. | Nazwa asortymentu | Norma metodyczna | Producent/ Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1. | Emulsja jajeczna z polimyksyną | PN-EN ISO 7532:2005 |  | butelki (100 ml) | butelka | 20
2. | Baird Parker agar base | PN-EN ISO 6888-1 |  | Op.(500 g) | op. | 1
3. | Emulsja jajeczna z tellurynem potasu | PN-EN ISO 6888-1 |  | butelki (100 ml) | butelka | 5
4. | Listeria chromogenic agar | PN-EN ISO 11290 |  | Op.(500 g) | op. | 5
5. | Zestaw suplementów do agaru chromogennego dla Listeria | PN-EN ISO 11290 |  | Op (5+5 fiolek) | op. | 15
6. | TSYEA agar | PN-EN ISO 11290 |  | Op.(100 g) | op. | 1
7. | Half Fraser Broth z kwasem nalidykoswym i akryflawiną w składzie | PN-EN ISO 11290-1 |  | Op.(500 g) | op. | 2
8. | Fraser Broth | PN-EN ISO 11290-1 |  | op. (250 g) | op. | 1
9. | Agar odżywczy dla Salmonella | PN -ISO 6579-1 |  | Op.(100 g) | op. | 1
10. | Buffered Peptone Water | PN -ISO 6579-1 |  | Op.(500 g) | op. | 1
11. | Agar odżywczy dla ogólnej liczby organizmów w wodzie | PN-EN ISO 6222 |  | Op.(500 g) | op | 6
12. | MKTTn Broth | PN -ISO 6579-1 |  | Op. (500g ) | op. | 1
13. | Saline Peptone Water | PN-EN ISO 6887-1 |  | Op.(500 g) | op. | 1
14. | Agar Hektoen ( do izolacji pałeczek Enterobacterales) | Pepton Proteose 12,0 ; Sole żółci No 3 9,0 ;Sacharoza 12,0 ; Chlorek sodu 5,0 ; Cytrynian żelazowo-amonowy 1,50; Błękit bromotymolowy 0,065 ; Ekstrakt drożdżowy 3,0 Laktoza 12,0 ; Salicyna 2,0 ; Tiosiarczan sodu (Na2S2O3 x 5H2O) 5,0 ; Fuksyna kwaśna 0,10 ; Agar 14,0 |  | Op.(500 g) | op. | 6
15. | Agar Hektoen ( do izolacji pałeczek Enterobacterales) | Pepton Proteose 12,0 ; Sole żółci No 3 9,0 ;Sacharoza 12,0 ; Chlorek sodu 5,0 ; Cytrynian żelazowo-amonowy 1,50; Błękit bromotymolowy 0,065 ; Ekstrakt drożdżowy 3,0 Laktoza 12,0 ; Salicyna 2,0 ; Tiosiarczan sodu (Na2S2O3 x 5H2O) 5,0 ; Fuksyna kwaśna 0,10 ; Agar 14,0 |  | Op. (10 szt.) | op. | 300
16. | Slanetz and Bartley agar | PN-EN ISO 7899-2 |  | op. (500 g) | op. | 2
17. | Agar Salmonella Shigella (pożywka do izolacji pałeczek Salmonella, Shigella) | PN-EN ISO 6579:2003 Ekstrakt wołowy 5,0 ; Laktoza 10,0 ; Cytrynian sodu 8,50 ; Cytrynian żelazowy 1,0 ; Czerwień obojętna 0,025 ; Pepton 5,0 ; Sole żółci No 3 8,50; Tiosiarczan sodu 8,50; Zieleń brylantowa 0,330 mg ;Agar 13,5 |  | op. (500 g) | op. | 6
18. | Agar Salmonella Shigella (pożywka do izolacji pałeczek Salmonella, Shigella) | PN-EN ISO 6579:2003 Ekstrakt wołowy 5,0 ; Laktoza 10,0 ; Cytrynian sodu 8,50 ; Cytrynian żelazowy 1,0 ; Czerwień obojętna 0,025 ; Pepton 5,0 ; Sole żółci No 3 8,50; Tiosiarczan sodu 8,50; Zieleń brylantowa 0,330 mg ;Agar 13,5 |  | Op.(10 szt.) | op. | 300
19. | Kligler agar | PN-EN ISO 10273 |  | Op.(250 g) | op. | 1
20. | Pożywka z malonianem sodu | PN-A-04023 |  | Op.(100 g) | op. | 1
21. | Sodium Selnite Broth | skład: Pankreatynowy hydrolizat kazeiny (5 g); Laktoza (4g); Diwodorofosforan sodu (1g); Kwaśny selenin sodu (4g); Wodorofosforan sodu (10g) |  | op. (500 g) | op. | 2
22. | Palcam agar base | PN-EN ISO 11290-1 |  | Op.(500 g) | op. | 1
23. | TSA agar | ogólnego stosowania |  | Op.(500 g) | op. | 2
24. | Tryptozowo-sojowy bulion | podłoże ogólnego stosowania |  | Op.(500 g) | 500 g | 2
25. | PCA agar | PN-EN ISO 4833-1 |  | Op. (500 g) | op. | 3
26. | Bulion z mocznikiem | PN-A-04023 |  | Op.(100g ) | op. | 1
27. | CIN agar | PN-EN ISO 10273 |  | Op. (500 g) | op. | 1
28. | Sabouraud Dextrose agar | do oznaczania liczby grzybów |  | Op.(500g ) | op. | 2
29. | Agarowe płytki z krwią- do badania reakcji hemolitycznych | PN-EN ISO 7932:2005 |  | Op.(10 szt) | op. | 12
30. | Lizowana krew końska | PN-EN ISO 10272-1 |  | 100 ml | butelka | 1
31. | Preston Campylobacter Growth Suppl. | PN-EN ISO 10272-1/A1 |  | Op. (10 fiolek) | op. | 1
32. | Urea LAB-AGAR Base | PN-EN ISO 6579-1 |  | Op.(100g ) | op. | 1
33. | Mocznik cz. | dodatek do podłoży |  | Op.(100 g) | op. | 1
34. | Mikropłytki NPL E. coli | PN-EN ISO 9308-3 |  | szt. | szt. | 60
35. | Paski na oksydazę cytochromową | do wykrywania oksydazy cytochromowej |  | Op.(50 szt) | op. | 6
36. | 10% lactose Broth | PN-A-04023 |  | Op.(500g ) | op. | 1
37. | Podłoze transportowe AMIES z węglem | podłoże transportowe |  | Op. 150 szt. | op. | 1
38. | Podłoże transportowe STUART bez węgla | podłoże transportowe |  | Op. 150 szt. | op. | 55
39. | Bulion z zacetamidem | PN-EN ISO 16266 |  | Op. (100 g) | op. | 1
40. | RVS Broth | PN-EN ISO 6579-1 |  | Op. (500 g) | op. | 1
41. | CCA agar | ISO 9308-1 |  | Op.(500 g) | op. | 1
42. | Simmons agar | PN-A-04023 |  | Op. (100 g) | op. | 1
43. | Legionella agar base | skład: ekstrat drożdżowy (10g)Węgiel (2,00);Pirofosforan żelaza (0,25);Bufor ACES (10);Węglan potasu (2,30); agar(14) |  | Op. (100 g) | op. | 1
44. | Zesataw suplementów do Agaru chormogennego dla Salmonella | PN-EN ISO 6579-1 |  | op. (5+5 fiolek) | op. | 1
45. | Parafina ciekła |  |  | 1 L | op. | 1
46. | Anaerotest 23 | do identyfikacji Clostridium |  | Op.(40 ozn.) | op. | 2
47. | Odczynnik Nitrate | do zestawu Anaerotest 23 |  | op. (460 ozn.) | op | 1
48. | Filtry membranowe średnica porów 0,45 um, na taśmie do podajnika | do badania próbek wody |  | 150 szt. | op. | 12
49. | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama | do barwienia preparatów |  | 4x100 ml | op. | 1
50. | Krążki z ampicyliną AM-10 | do oznaczania wrażliwości na antybiotyki |  | op. (1x50) | op. | 1
51. | Osocze królicze | ISO 6888-1 |  | Op. 10x3 ml) | op. | 2
52. | Bacillus subtilis WDCM 00003 | szczep wzorcowy |  | 10 discs | op. | 1
53. | Klebsiella aerogenes WDCM 00175 | szczep wzorcowy |  | 10 discs | op. | 1
54. | Bacillus cereus WDCM 00001 | szczep wzorcowy |  | 10 discs | op. | 1
55. | Enterococcus faecalis WDCM 00087 | szczep wzorcowy |  | 10 discs | op. | 1
56. | Enterococcus faecalsi WDCM 00009 | szczep wzorcowy |  | 10 discs | op. | 1
57. | Listeria innocua WDCM 00017 | szczep wzorcowy |  | 10 discs | op. | 1
58. | Salmonella Typhimurium WDCM 00031 | szczep wzorcowy |  | 10 discs | op. | 1
59. | Listeria monocytogenes WDCM 00109 | szczep wzorcowy |  | 10 discs | op. | 1
60. | Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 | szczep wzorcowy |  | 10 discs | op. | 1
Razem
wartość oferty netto ( słownie zł)…………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł)…………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł)……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 8 :
Certyfikat jakości dla podłoży gotowych dołączony do każdej dostawy, zawierający: nazwę, skład, nr serii, datę kontroli, test jałowości, kontrolę mikrobiologiczną ze szczepami wzorcowymi, określoną żyzność (PR), selektywność oraz kryteria akcepatcji
Certyfikat jakości dla podłoży gotowych dołączony do każdej dostawy, zawierający: nazwę, skład, nr serii, datę kontroli, kontrolę mikrobiologiczną ze szczepami wzorcowymi, określoną żyzność (PR), selektywność oraz kryteria akcepatcji
Certyfikat jakości do suplementów z podaniem szczepów WDCM użytych do kontroli
Dla pożywek suchych termin ważności w dniu dostawy 4 lata, dla pożywek gotowych min. 4 tyg.
Dla suplementów termin ważności w dniu dostawy nim. 1 rok
Dla filtrów membranowych termin ważności w dniu dostawy nim. 1 rok
Instrukcje przygotowania podłoży i suplementów w języku polskim
Dla pozycji wymaganych ustawą o substancjach i preparatach niebezpiecznych Karty charakterystyk zgodnie Rozporządzeniem WE z 2006 r
Do oferty przetargowej należy dołączyć przykładowe certyfikaty dla poz.14, 26,45,48
Termin realizacji dostawy cząstkowej zamówionej partii określa się na 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną nadania e-mailem, faksem przez zamawiającego.

## FC 2.9
Załącznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.2720.2.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 9
Specjalistyczne pojemniki na odpady medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1. | Specjalistyczny pojemnik na odpady medyczne o ostrych krawędziach z etykietą na opis, zamykany. Kształt: walec.Wymiar: wysokość 23 cm. Otwór wrzutowy o śr. 90 mm. Poj. 2 l | szt | 30
2. | Specjalistyczny pojemnik na odpady medyczne o ostrych krawędziach z etykietą na opis, zamykany. Kształt: kwadrat, poj. 60 litrów. Pokrywa zaopatrzona w uszczelkę z klejem, umożliwiającym zamknięcie pojemnika | szt. | 60
RAZEM: |  |  |  |  | 0
wartość oferty netto ( słownie zł) …………………………………………………………………………
podatek VAT ( słownie zł) …………………………………………………………………………………..
Wartość oferty brutto (słownie zł) ……………………………………………………………………….
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 9 :
Termin realizacji dostawy cząstkowej zamówionej partii określa się na 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną nadania e-mailem, faksem przez zamawiającego.

## FC 2.10
Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane wykonawcy:
Znak sprawy: ZP.2720.2.2023
FORMULARZ RZECZOWO CENOWY PAKIET NR 10
Surowice do aglutynacji szkiełkowej dla Salmonella
Lp. | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | VAT % | Wartość VAT
1. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu HM 5 ml | 1x5 ml | szt. | 1
2. | Surowica Salmonella do aglutyn. DO 1 fiol. | 1x5 ml | szt. | 2
3. | Surowica Salmonella do aglutyn. O9 1 fiol. | 1x5 ml | szt. | 1
4. | Surowica Salmonella do agl. szkiek. do anty. O46 | 1x5 ml | szt. | 1
5. | Surowica Salmonella do agl szkiełk.do antyg Hgm 5ml | 1x5 ml | szt. | 1
6. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu Hm | 1x5 ml | szt. | 1
7. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu Hfg | 1x5 ml | szt. | 1
8. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu Hq | 1x5 ml | szt. | 1
9. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu Hs | 1x5 ml | szt. | 1
10. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu Hf | 1x5 ml | szt. | 1
11. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu H5 | 1x5 ml | szt. | 1
12. | Surowica Salmonella do agl. szkiełk. do antygenu H6 | 1x5 ml | szt. | 1
Razem
wartość oferty netto ( słownie zł) ………………………………………………………………………………………………………..…..zł 00/100
podatek VAT ( słownie zł) ……………………………………………………………………………………………………………………...zł 00/100
Wartość oferty brutto (słownie zł) …………………………………………………………………………………………………..……... zł 00/100.
Dodatkowe wymagania do PAKIETU 10
Przy każdej dostawie:
Certyfikat kontroli jakości dopuszczający produkt do obrotu
Termin ważności produktów w chwili dostawy min.18 m-cy
Termin realizacji dostawy cząstkowej zamówionej partii określa się na 21 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną nadania e-mailem, faksem przez zamawiającego.