Garwolin, dnia 10.10.2024 r.

HK.903.1.78.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.80.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 08.10.2024 r. przez pracowników PSSE Garwolin z wodociąguGończyce o produkcji 100 – 1000m3/d w punktach poboru:

- SUW Gończyce – woda podawana do sieci

- Szkoła Podstawowa Gończyce

- Szkoła Podstawowa Anielów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badańNr OL‑LBW.9051.1.1002/n-1004/n.2024 z dnia 10.10.2024 r. wykonanych zgodnie
z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Gończyce** o produkcji 100 – 1000 m3/d

zarządzanego przez Gminę Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew.

Państwowy Powiatowy
 Inspektor Sanitarny w Garwolinie

Dorota Brojek

Otrzymują:

1. Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew;
2. Miasto i Gmina Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów;
3. Gmina Górzno, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno;
4. Aa.